ИЗВЕЩЕНИЕ

о размещении заказа способом запроса котировок

| 1 | Наименование заказчика, его почтовый адрес, телефон, факс | МУЗ «Можайская центральная районная больница» Адрес: 143212, Московская обл., Можайск, ул.Амбулаторная, д.1 Тел. 8 (49638) 24-721 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Уполномоченный орган на осуществление функций по размещению заказа | Отдел потребительского рынка и защиты прав потребителей администрации Можайского муниципального района Московской области 143200, Московская область, г. Можайск, ул. Московская, д. 15, комн. 65, тел. . 8 (49638) 40-307 |
| 3 | Контактное лицо | Трещетенкова Е.Н. тел. 8 (238) 40-307, факс 8 (238) 24-908 |
| 4 | Источник финансирования заказа | Средства полученные по родовым сертификатам |
| 5 | Форма котировочной заявки | В соответствии с Порядком проведения запроса котировок цен на бумажном носителе |
| 6 | Наименование, характеристики, количество поставляемых товаров, работ, услуг |  |
|  | Поставка радиоволнового хирургического прибора «Сургитрон ЕМС» или аналог в количестве – 1 штука. |  |
| 7 | Сроки выполнения работ | 2 (две) недели с момента перечисления денег |
| 8 | Порядок формирования цены | Стоимость выполнения работ должна быть указана с учетом расходов на страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей |
| 9 | Максимальная цена контракта, условия оплаты | 495,0 тыс.руб. Безналичная форма оплаты, перечисление аванса в размере 30 % от цены контракта, 70% после поставки |
| 10 | Место, время и дата окончания срока подачи котировочных заявок | По адресу организатора, 15.08.2007 г. до 16.00 |
| 11 | Место, время и дата рассмотрения и оценки котировочных заявок | 143200, Московская область, г. Можайск, ул. Московская, д. 15, зал заседаний (2-ой этаж) 16.08.2007 г. в 10.30 |
| 12 | Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок | Победитель в проведении запроса котировок обязан подписать контракт в соответствии с действующим законодательством |
| Примечание: в связи с отсутствием на данный момент механизма обмена сведениями в форме электронного документа все котировочные заявки оформляются в письменном виде на бумажном носителе |  |  |

ЗАПРОС КОТИРОВОЧНОЙ ЦЕНЫ

Уважаемые господа!

Заказчик:  МУЗ «Можайская центральная районная больница»

Адрес: 143212, Московская обл., Можайск, ул.Амбулаторная, д.1   Тел. 8 (49638) 24-721

Предусматривает осуществить размещение заказа путем запроса котировок на право заключения муниципального заказа на  Поставку радиоволнового хирургического прибора «Сургитрон ЕМС» или аналог в количестве – 1 штука.

В случае Вашего согласия принять участие в запросе котировок просим представить котировочную заявку (котировку цен) на бумажном носителе  уполномоченному органу на осуществление функций по размещению заказа по адресу: 143200, Московская обл., г. Можайск, ул. Московская, д. 15, комн. 65,  15.08.2007 г  до 16 часов 00 минут.

Цена поставки продукции должна быть указана с учетом затрат на страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей.

Уведомляем Вас, что направление заказчиком запроса котировки цен и представление поставщиком котировки цен не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

ПОРЯДОК

проведения запроса котировок цен

- Общие положения

Муниципальный заказчик: МУЗ «Можайская центральная районная больница»

Адрес: 143212, Московская обл., Можайск, ул.Амбулаторная, д.1   Тел. 8 (49638) 24-721

Настоящий Порядок определяет последовательность и содержание основных мероприятий по организации и проведению запроса котировок цен на   Поставка радиоволнового хирургического прибора «Сургитрон ЕМС» или аналог в количестве – 1 штука.

  - Отбор исполнителей проводится в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 г.  № 94-ФЗ.

  - Отдел потребительского рынка и защиты прав потребителей Можайского муниципального района  осуществляет подготовку и проведение процедур запроса котировок цен по отбору исполнителей. Адрес: 143200, Московская область, г. Можайск, ул. Московская, д. 15, комн. 65, телефон 8 (49638) 40-307, факс 8 (49638) 24-908.

- Контактное лицо: Трещетенкова Е.Н., Наумова Ю.В.

1.3. Источник финансирования: Средства бюджета Можайского муниципального района.

  - Рассмотрение, оценку  заявок осуществляет единая комиссия. Комиссия правомочна осуществлять свои функции, если на заседании комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов.

  - Извещение о запросе котировок размещается на официальном сайте города Можайска: www.mozhaysk.ru.

  - Участником размещения заказа  может быть исполнитель, соответствующий следующим требованиям:

- соответствовать требованиям, устанавливаемым в соответствии  Российской Федерации к лицам, осуществляющих поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом  торгов;

- не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня  или государственные внебюджетные фонды;

- не находиться в процессе  ликвидации или банкротства;

- не находиться в процессе приостановления деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях.

- Порядок оформления котировочной заявки

  - Котировочная заявка  представляет собой пакет документов и оформляется следующим образом:

- формы №№ 1-2 подписываются руководителем участника размещения заказа, полномочным подписывать договора, скрепляются печатью;

- к заявке прикладывается:

- смета на выполняемые работы;

- выписка из единого государственного реестра или нотариально заверенная копия такой выписки.

  - Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

2.3. Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей своей котировочной заявки, а Уполномоченный орган на осуществление функций по размещению заказа не отвечает и не имеет обязательств по этим расходам независимо от результата оценки котировочных заявок.

  - Котировочные заявки  принимаются Уполномоченным органом на осуществление функций по размещению заказа по адресу: 143200, Московская область, г. Можайск, ул. Московская, д. 15, комн. 65, телефон 8 (238) 40-307, факс 8 (49638) 24-908. Контактное лицо: Трещетенкова Е.Н.

Прием котировочных заявок  прекращается  15.08.2007 г. в 16 часов 00 минут.

2.5.Котировочная заявка должна соответствовать всем требованиям, предусмотренным настоящим        Порядком.

2.6. Уполномоченный орган на осуществление функций по размещению заказа регистрирует заявки на участие в конкурсе и по требованию участника конкурса выдает расписку в получении  заявки с указанием даты и времени его получения.

3. Порядок  рассмотрения заявок и оценки  на участие в запросе котировок цен

  - Рассмотрение и оценка котировочных заявок  осуществляется единой комиссией и состоится  16.08.2007 г. в 10 час 30 минут по адресу: 143200, Московская обл., г. Можайск, ул. Московская, д. 15, зал заседаний (2-ой этаж).

  - Котировочные заявки, полученные после окончания приема котировочных заявок, не рассматриваются и в день их поступления  возвращаются Претендентам.

  - Результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок оформляются протоколом, в котором содержатся сведения о всех участниках размещения заказа, подавших котировочные заявки, об отклоненных котировочных заявках, предложение о наиболее низкой цене товара. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых остается у организатора размещения заказа способом запроса котировок, второй в течение двух дней со дня подписания протокола передается победителю в проведении запроса котировок.

3.4.Победитель в проведении запроса котировок для муниципальных нужд Можайского района определяется по следующим критериям:

- цена товара.

  - Победителем проведения запроса котировок признается Претендент, который предложил наиболее низкую стоимость выполнения работ.

3.6. Срок подписания муниципального контракта с победителем проведения запроса котировок составляет  не более чем 20 дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления котировочных заявок.

- Заключительные положения

4.1.В случае, если победитель в проведении запроса котировок не представил муниципальному заказчику подписанный муниципальный контракт в установленные сроки, он признается уклонившимся от заключения муниципального контракта. В этом случае муниципальный заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении победителя  заключить контракт либо заключить муниципальный контракт с участником в проведении запроса котировок, заявка которого содержит лучшие условия, следующие после предложенных победителем..

4.2. В случае, если не подана ни одна котировочная заявка или отклонены все котировочные заявки, Уполномоченный орган на осуществление функций по размещению заказа вправе осуществить повторное размещение заказа путем запроса котировок, при этом он вправе изменить условия исполнения контракта.

4.3.Действия единой комиссии могут быть обжалованы в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Форма № 1

КОТИРОВОЧНЯ ЗАЯВКА

(котировка цен)

"____"______________200___г.

Кому: Единой комиссии

Уважаемые господа!

Изучив направленный Вами запрос котировки цены, ____________________________________________________________________________

(наименование организации, адрес, телефон)

предлагает осуществить выполнение работ_______________________________________                                   (предмет запроса котировок )

на общую сумму _____________________________________________________________.

Мы обязуемся в случае принятия нашей котировки цен выполнить работы  в полном объеме в срок ___________________________________________________________________________.

До подготовки и оформления официального контракта настоящая котировочная заявка вместе с Вашим уведомлением о присуждении контракта будут выполнять роль обязательного контракта между нами.

Мы признаем, что направление заказчиком запроса котировки цен и предоставление исполнителем котировочной заявки не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

_______________________      _______________________       _______________________

(должность)                                             (подпись)                                                 (ФИО)

Форма № 2

Информация о претенденте

| 1 | Полное наименование Претендента |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Уставный капитал |  |
| 3 | Учредители |  |
| 4 | Дата, место и орган регистрации |  |
| 5 | Юридический адрес |  |
| 6 | Почтовый адрес |  |
| 7 | Банковские реквизиты | Р/счет________________________________в ______________________________________ БИК___________________________________ К/с____________________________________ ИНН__________________________________ ОКПО______________ОКОНХ_____________ |
| 8 | Ф.И.О. руководителя Телефон/факс |  |
| 9 | Ф.И.О. гл. бухгалтера Телефон/факс |  |
| 10 | Сведения о лицензировании | № __________ Дата выдачи_______________ Кем выдана Срок действия Виды работ, на которые выдана лицензия |
| 11 | Номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной налоговой службы, в которой Участник размещения заказа зарегистрирован в качестве налогоплательщика |  |

_______________________/_______________________/         _______________________

(подпись)                                (Ф.И.О.)                                          (должность)

Приложения:

- Выписка из единого государственного реестра или нотариально заверенная копия такой выписки.

- Смета.

Приложение 1

к Порядку проведения

запроса котировок цен

Техническое задание

# Радиоволновой хирургический прибор

|  | Радиоволновой хирургический прибор «Сургитрон ЕМС» или аналоги – 1 шт. |  | Показатели |  |  | ##### Соответствие |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общие положения |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Страна производства – США. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Гарантийный срок на радиоволновой хирургический прибор «Сургитрон ЕМС» |  | Не менее 12 мес. с момента производства при условии заполнения гарантийных документов |  |  |  |  |
| 3 | Регистрационное удостоверение МЗ РФ |  | наличие |  |  |  |  |
| 4 | Сертификат соответствия Госстандарта РФ |  | наличие |  |  |  |  |
|  | Технические параметры радиоволнового хирургического прибора «СургитронЕМС» с комплектом поставки |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Возможность транспортировки прибора, малые размеры |  | наличие |  |  |  |  |
| 1.2 | Рабочая частота, 3,8 MHz |  | наличие |  |  |  |  |
| 1.3 | Мощность, 90 Вт |  | наличие |  |  |  |  |
| 1.4 | Питание от электросети, 220В |  | наличие |  |  |  |  |
| 1.5 | Функция разреза тканей |  | наличие |  |  |  |  |
| 1.6 | Функция разреза и коагуляции |  | наличие |  |  |  |  |
| 1.7 | Функция коагуляции |  | наличие |  |  |  |  |
| 1.8 | Функция фульгурации |  | наличие |  |  |  |  |
| 1.9 | Обязательное наличие в комплекте поставки базового комплекта электродов не менее 7 единиц |  | наличие |  |  |  |  |
| 1.10 | Обязательное наличие в комплекте поставки нейтрального электрода (антенной пластины) |  | наличие |  |  |  |  |
| 1.11 | Обязательное наличие в комплекте поставки наконечника для электродов и держателя наконечника |  | наличие |  |  |  |  |
| 1.12 | Обязательное наличие в комплекте поставки 2 запасных предохранителя |  | наличие |  |  |  |  |
| 1.13 | Совместимость наконечника для электродов с прибором и электродами |  | наличие |  |  |  |  |
| 1.14 | Возможность стерилизации в автоклаве всех электродов, наконечников, шнуров, биполярных пинцетов, антенной пластины |  | наличие |  |  |  |  |
| 1.15 | Совместимость электродов, наконечников, шнуров, биполярных пинцетов между собой и с прибором |  | наличие |  |  |  |  |
| 1.16 | Совместимость биполярного преобразователя с прибором |  | наличие |  |  |  |  |
| 2 | Комплект базовых электродов по гинекологии |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество электродов в комплекте, 7 штук |  | наличие |  |  |  |  |
| 2.2 | Длина всех электродов, 10 см |  | наличие |  |  |  |  |
| 2.3 | 1 электрод петлевой с треугольной тонкой дугой, диаметр 6,35 мм |  | наличие |  |  |  |  |
| 2.4 | 1 электрод петлевой с ромбовидной тонкой дугой, диаметром 4,76 мм |  | наличие |  |  |  |  |
| 2.5 | 1 электрод петлевой с круглой тонкой дугой, диаметром 6,35 мм |  | наличие |  |  |  |  |
| 2.6 | 1 электрод шариковый, с диаметром шарика 2 мм |  | наличие |  |  |  |  |
| 2.7 | 1 электрод игольчатый, с диаметром 0,79 мм и длиной иглы 9,53 мм |  | наличие |  |  |  |  |
| 2.8 | 1 электрод игольчатый с тонкой дугой и длиной иглы 9,53 мм |  | наличие |  |  |  |  |
| 2.9 | 1 электрод игольчатый с регулируемой длиной иглы, с запасной иглой |  | наличие |  |  |  |  |
| 3 | Комплект из электродов LLETZ, 5 шт. в упаковке |  | наличие |  |  |  |  |
| 3.1 | 1 электрод шариковый, с диаметром 5мм |  | наличие |  |  |  |  |
| 3.2 | 1 электрод эндоцервикальный квадратный в диаметре 8мм |  | наличие |  |  |  |  |
| 3.3 | 1 электрод петлевой с округлой дугой, с диаметром 15 мм |  | наличие |  |  |  |  |
| 3.4 | 1 электрод петлевой с округлой дугой, с диаметром 20 мм |  | наличие |  |  |  |  |
| 3.5 | 1 электрод петлевой с округлой дугой, с диаметром 25 мм |  | наличие |  |  |  |  |
| 4 | Комплект из электродов Bayonette LLETZ, 5 шт. в упаковке |  | наличие |  |  |  |  |
| 4.1 | 1 электрод шариковый, с диаметром 5мм |  | наличие |  |  |  |  |
| 4.2 | 1 электрод эндоцервикальный квадратный в диаметре 8мм |  | наличие |  |  |  |  |
| 4.3 | 1 электрод петлевой с округлой дугой, с диаметром 15 мм |  | наличие |  |  |  |  |
| 4.4 | 1 электрод петлевой с округлой дугой, с диаметром 20 мм |  | наличие |  |  |  |  |
| 4.5 | 1 электрод петлевой с округлой дугой, с диаметром 25 мм |  | наличие |  |  |  |  |
| 5 | Электрод для конизации, длина L 5 см, 1 шт. |  | наличие |  |  |  |  |
| 6 | Электрод для конизации, длина L 10 см, 1 шт. |  | наличие |  |  |  |  |
| 7 | Комплект электродов для удаления генитальных образований, 4 шт. |  | наличие |  |  |  |  |
| 7.1 | 1 угловой квадратный электрод 10мм х 4мм длиной 90 мм |  | наличие |  |  |  |  |
| 7.2 | 1 квадратный 10ммх 4мм длиной 45 мм |  | наличие |  |  |  |  |
| 7.3 | 1 электрод шариковый, диаметр 5 мм |  | наличие |  |  |  |  |
| 7.4 | 1 электрод игольчатый с длиной иглы 9,53 мм |  | наличие |  |  |  |  |
| 8 | Комплект зеркал гинекологических, 2 в упаковке, большое и малое |  | наличие |  |  |  |  |
| 8.1 | Два положения фиксации |  | наличие |  |  |  |  |
| 8.2 | Возможность прямого подключения к эвакуатору дыма |  | наличие |  |  |  |  |
| 9 | Ретрактор вагинальных боковых стенок |  | наличие |  |  |  |  |
| 9.1 | Фиксация положения раскрытия |  | наличие |  |  |  |  |
| 10 | Подставка для электродов, стерилизуемая в автоклаве |  | наличие |  |  |  |  |
| 11 | Раздвижной защитный лоток для стерилизации электродов, стерилизуемый в автоклаве |  | наличие |  |  |  |  |
| 12 |  | Тележка-подставка Сурги-Карт III, штук |  | наличие |  |  |  |
| 12.1 |  | Подставка для инструментов |  | наличие |  |  |  |
| 12.2 |  | Гибкий держатель для шланга эвакуатора дыма |  | наличие |  |  |  |
| 12.3 |  | Полочка для установки эвакуатора дыма |  | наличие |  |  |  |
| 12.4 |  | Фиксируемые колесики больничного типа |  | наличие |  |  |  |
| 12.5 |  | Регулируемая высота |  | наличие |  |  |  |
| 13 | Эвакуатор дыма с ножным пневматическим управлением, регулятором мощности, максимальное установочное значение расходов – 30 кубических метров на фут, 113,5 фактических литров в минуту, мощность электродвигателя 1-3/8(1.02) лс (кВТ), отображение состояния фильтра, напряжение 220-240 Вольт, частота 50/60 Гц |  | наличие |  |  |  |  |
| 13.1 | Пластиковый шланг, стерилизуемый в автоклаве, 1 шт. |  | наличие |  |  |  |  |
| 13.2 | Фильтры Quad, четырехступенчатая фильтрация в одном кожухе |  | наличие |  |  |  |  |
| 14 | Комплект из переходника и наконечника для зеркала, 2 в упаковке |  | наличие |  |  |  |  |
| 15 |  | Стабилизатор напряжения с выходным напряжением 220 В ±15,4 и номинальной мощностью не менее 400 ВА, с автоматическим отключением нагрузки потребителя при появлении на выходе стабилизатора возможно опасного для подключенной нагрузки пониженного или повышенного напряжения, с со звуковой сигнализацией, с индикацией основных режимов работы и причин отключения стабилизатора (Россия), штук |  | наличие |  |  |  |
| 16 |  | Техническое задание, заверенное печатью дистрибьютора |  | Наличие |  |  |  |