Утверждаю:

Заместитель Главы администрации

Можайского муниципального района

______________________ Е.Н.Лисица

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ (сантехнические работы)

МОУ Средняя общеобразовательная школа № 3 г. Можайска

г. Можайск 2008 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Часть I.                Извещение о проведении открытого аукциона

Часть II.              Аукцион

Раздел  2.1.   Термины, используемые в документации об аукционе

Раздел  2.2.   Общие условия проведения аукциона

Раздел  2.3.   Информационная карта аукциона

Часть III.            Приложения (формы)

Часть  IV.            Техническая часть

Часть  V.             Примерная форма муниципального контракта

I.	ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении открытого аукциона

Заказчик – Администрация Можайского муниципального района. Адрес: 143200, МО, г. Можайск, ул. Московская, д. 15. Тел. / Факс 8 (49638) 24-225. E-mail: mozhaysk@mosreg.ru.

Предмет муниципального контракта: капитальный ремонт 3-х этажного здания МОУ Средняя общеобразовательная школа № 3 г. Можайска. (сантехнические  работы: отопление, канализация, водоотвод, горячее водоснабжение, отопление подвального помещения, элеваторный узел, холодное водоснабжение подвального помещения, горячее водоснабжение подвального помещения,  канализация подвального помещения, установка узла учета тепловой энергии (система отопления), установка узла учета тепловой энергии (система ГВС), капремонт теплотрассы )

Цена контракта не превысит 7 828 330 руб.

Сроки выполнения заказа: июнь-декабрь 2008 г.

Место оказание услуг: Московская область, г. Можайск, ул. Полосухина, д.3А.

Преимущества, предоставляемые учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов: не предоставляются.

Уполномоченный орган на осуществление функций по размещению заказа: Отдел потребительского рынка и защиты прав потребителей администрации Можайского муниципального района, адрес: 143200, Московская обл., г. Можайск, ул. Московская, д. 15, комн. 65. Тел. 8 (49638) 40-307. E-mail: torg@admmozhaysk.ru.

Документация об аукционе в электронном виде размещена на официальном сайте  Администрации Можайского муниципального района: www. admmozhaysk. ru.

На бумажном носителе документация об аукционе выдается бесплатно в течение двух рабочих дней с момента получения заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, с 30.04.2008 г. по рабочим дням с 8.00 до 16.00 (время московское) по адресу: 143200, Московская обл., г. Можайск, ул. Московская, д. 15, комн. 65. Тел./ факс 8 (49638) 40-307.

Возможность электронной формы участия в аукционе не предусмотрена.

Прием заявок на участие в аукционе на бумажном носителе начинается  01.05.2008 г. и прекращается 20.05 2008 г. в 9 часов 00 минут (время московское) по адресу: 143200, Московская обл., г. Можайск, ул. Московская, д. 15, комн. 65.

Рассмотрение заявок на участие в аукционе начинается 20.05.2008 г. в 10 часов 20 минут (время московское) по адресу: 143200, Московская обл., г. Можайск, ул. Московская, д. 15.

Аукцион состоится  28.05.2008 г. в 10 часов 30 минут (время московское) по адресу: 143200, Московская область, г. Можайск, ул. Московская, д. 15, 2-й этаж (зал заседаний).

II.	Аукцион

2.1.	Термины, используемые в документации об аукционе

Муниципальные нужды – обеспечение за счет средств местного бюджета и внебюджетных источников финансирования потребности муниципального образования, муниципальных заказчиков в товарах, работах, услугах, необходимых для решения вопросов местного значения и осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органу местного самоуправления федеральными и (или)законами субъектов РФ, функций и полномочий муниципальных заказчиков.

Муниципальный заказчик (далее – заказчик) – орган местного самоуправления, уполномоченные органом местного самоуправления на размещение заказов бюджетные учреждения, иные получатели средств местного бюджета при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг за счет бюджетных средств и внебюджетных источников финансирования

Уполномоченный орган – орган местного самоуправления, уполномоченный на осуществление функций по размещению заказов для муниципальных  нужд Можайского муниципального района.

Размещение заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд – осуществление в порядке, предусмотренном Федеральным законом № 94-ФЗ от 21.07.2005, действия заказчиков, уполномоченных органов по определению поставщиков (исполнителей, подрядчиков) в целях заключения с ними муниципальных контрактов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд (далее муниципальный контракт либо контракт).

Участник размещения заказа – любое юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующие на заключение муниципального контракта.

Аукцион – торги, победителем которых признается лицо, предложившее наиболее низкую цену муниципального контракта.

Документация об аукционе – документация, утвержденная муниципальным  заказчиком, содержащая установленные заказчиком требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг, потребностям заказчика.

Заявка на участие в аукционе (далее – Заявка) – письменное подтверждение участником размещения заказа его согласия участвовать в аукционе на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона, документации об аукционе, поданная в срок и по форме, установленной документацией об аукционе.

Муниципальный контракт – договор, заключенный заказчиком от имени муниципального образования в целях обеспечения муниципальных нужд.

Шаг аукциона – величина понижения начальной (максимальной) цены контракта (цены лота. Устанавливается в размере пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта (цена лота), указанной в извещении о проведении аукциона.

Единая комиссия – комиссия, осуществляющая функции конкурсной, аукционной, котировочной комиссии, состав которой утверждается постановлением Главы Можайского муниципального. Единой комиссией осуществляется рассмотрение заявок на участие в аукционе и отбор участников аукциона, ведение протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, протокола об отказе от заключения контракта.

Аукционист – член единой комиссии, выбранный путем открытого голосования членов единой комиссии большинством голосов.

2.2.	Общие условия проведения аукциона

1. Общие положения

1.1. Законодательное регулирование.

1.1.1.	Настоящая документация об аукционе подготовлена в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», иными федеральными законами и нормативными правовыми акты, указанными в Информационной карте аукциона.

1.2.Заказчик, уполномоченный орган, специализированная организация.

1.2.1.	Заказчик (уполномоченный орган), указанный в Информационной карте аукциона, проводит аукцион, предмет и условия которого указаны в Информационной карте аукциона, в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей документации об аукционе.

1.3. Предмет аукциона. Место и сроки поставки товаров.

1.3.1. Предмет аукциона – предмет аукциона указан в Информационной карте аукциона.

1.3.2. Заказчик (уполномоченный орган) извещает всех заинтересованных лиц о проведении аукциона и возможности подавать заявки на участие в аукционе на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, информация о которых содержится в Информационной карте аукциона, в соответствии с процедурами и условиями, приведенными в документации об аукционе, в том числе в проекте муниципального контракта (часть II).

1.3.3. Место, сроки (периоды) и условия поставки товаров указаны в Информационной карте аукциона.

1.3.4.	Определения, зафиксированные в проекте муниципального контракта, применяются во всей настоящей документации об аукционе.

1.4. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) и шаг аукциона.

1.4.1. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) указана в извещении о проведении аукциона, в Информационной карте аукциона. Данная цена не может быть превышена при заключении муниципального контракта по итогам аукциона.

1.4.2.	«Шаг аукциона» устанавливается в размере пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в Информационной карте аукциона. В случае если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, аукционист обязан снизить «шаг аукциона» на 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), но не ниже 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта.

1.4.3.	Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену контракта (цены лота).

1.5. Источник финансирования и порядок оплаты.

1.5.1.	Заказчик направляет средства на финансирование муниципального контракта на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг который будет заключен по результатам данного аукциона, из источника финансирования муниципального заказа, указанного в Информационной карте аукциона.

1.5.2.	Порядок оплаты за поставленные товары, выполненные работы, оказанные услуги указывается в Информационной карте аукциона и  определяется в проекте муниципального контракта, приведенном в документации об аукционе.

1.6.Требования к участникам размещения заказа

1.6.1. В настоящем аукционе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, а также любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

1.6.2. При размещении заказа путем проведения аукциона устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа:

1.6.2.1 соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона;

1.6.2.2 непроведение ликвидации участника размещения заказа – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

1.6.2.3 неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе;

1.6.2.4 отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято.

1.6.3 Заказчик, уполномоченный орган вправе также установить следующие требования к участникам размещения заказа:

- обладание участниками размещения заказа исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением муниципального контракта заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности;

- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.

Соответствующие требования указываются в Информационной карте аукциона.

1.7. Привлечение субпоставщиков (субподрядчиков) к исполнению муниципального контракта

1.7.1 Участник размещения муниципального заказа вправе привлечь к исполнению муниципального контракта субпоставщиков (субподрядчиков) в случае, если это допускается в Информационной карте аукциона в объеме, предусмотренном в Информационной карте аукциона.

1.8.Расходы на участие в аукционе

1.8.1	Участник аукциона несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в аукционе, участием в аукционе и заключением муниципального контракта.

1.9.Преимущества, предоставляемые при участии в размещении заказа

1.9.1.	Заказчик, уполномоченный орган вправе предоставить преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов, осуществляющим производство товаров, выполнение работ, оказание услуг. Сведения о предоставлении преимуществ указываются в Информационной карте аукциона. Преимущества указанным категориям лиц устанавливаются в отношении предлагаемой цены контракта в размере до пятнадцати процентов в порядке и в соответствии с перечнем товаров, работ, услуг, установленными Правительством РФ.

1.10.  Условия допуска к участию в аукционе.

1.10.1. При рассмотрении заявок на участие в аукционе участник размещения заказа не допускается единой комиссией к участию в аукционе в случае:

1.10.1.1. непредоставления участником документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе, либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о товарах, о работах, об услугах, соответственно на поставку, выполнение, оказание которых размещается заказ;

1.10.1.2. несоответствия требованиям, обязательным для участников размещения заказов, указанным в пункте 1.6.2 настоящего Раздела;

1.10.1.3. несоответствия требованиям, установленным заказчиком, уполномоченным органом в соответствии с пунктом 1.6.3 настоящего Раздела;

1.10.1.4. невнесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, если требование обеспечения такой заявки указано в Информационной карте аукциона;

1.10.1.5.  несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям документации об аукционе, в том числе наличие в таких заявках предложения о цене контракта, превышающей начальную (максимальную) цену контракта (цену лота).

1.10.2.	Заказчик, уполномоченный орган вправе запросить у соответствующих органов и организаций сведения о проведении ликвидации участника размещения заказа – юридического лица, о принятии арбитражным судом решения о признании такого участника – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, о приостановлении деятельности такого участника в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, о наличии задолженностей такого участника по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и в государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, об обжаловании наличия таких задолженностей и о результатах рассмотрения жалоб. Указанные органы и организации в течение десяти дней обязаны предоставить необходимые сведения по запросу заказчика, уполномоченного органа.

1.10.3.	В случае установления фактов несоответствия участника размещения заказа, указанных  в п.п. 1.10.1.1. – 1.10.1.2., заказчик, уполномоченный орган, аукционная комиссия обязаны отстранить такого участника от участия в аукционе на любом этапе его проведения.

1.10.4.	Решение заказчика, уполномоченного органа, единой комиссии об отстранении участника размещения заказчик от участия в аукционе либо решение единой комиссии об отказе в допуске к участию в аукционе может быть обжаловано таким участником в порядке, предусмотренном Федеральным законом № 94-ФЗ от 21.07.2005.

1.10.5.	Допуск к участию в аукционе участника размещения заказа, который в соответствии с пунктом 1.10.1 не может быть допущен к участию в аукционе, является основание для признания судом аукциона недействительным по иску заинтересованного лица или по иску уполномоченных на осуществление контроля в сфере размещения заказов федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта РФ, органа местного самоуправления.

1.11.	Извещение о проведении открытого аукциона

1.11.1.	Извещение о проведении открытого аукциона опубликовывается заказчиком, уполномоченным органом в официальном печатном издании и размещается на официальном сайте, указанным в Информационной карте аукциона, не менее чем за двадцать дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе, указанной в Информационной карте аукциона.

1.11.2.	Заказчик, уполномоченный орган вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении открытого аукциона не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается. В течение пяти рабочих дней и в течение одного  дня со дня принятия указанного решения такие изменения соответственно опубликовываются в официальном печатном издании и размещаются на официальном сайте заказчиком, уполномоченным органом. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте изменений, внесенных в извещение о проведении аукциона, до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

2.    Документация об аукционе

2.1.	Содержание документации об аукционе.

2.1.1.	Документация об аукционе включает перечисленные ниже документы, а также изменения и дополнения, вносимые в документацию об аукционе в порядке, предусмотренном пунктом 2.3. настоящего Раздела.

Часть I.                   Извещение о проведении открытого аукциона

Часть II.                 Аукцион

Раздел  2.1.   Термины, используемые в документации об аукционе

Раздел  2.2.   Общие условия проведения аукциона

Раздел   2.3.   Информационная карта аукциона

Часть III.               Приложения (формы)

Часть IV.               Техническая часть

Часть V.                 Примерная форма муниципального контракта

2.1.2.  Заказчик, уполномоченный орган обеспечивают размещение документации об аукционе на официальном сайте, указанном в Информационной карте.

2.1.3.  Со дня опубликования в официальном печатном издании или размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона заказчик, уполномоченный орган на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления обязаны представить такому лицу в письменной форме  документацию об аукционе в порядке, указанном в извещении о проведении аукциона.

2.1.4.  При разрешении разногласий (в случае их возникновения) единая комиссия будет руководствоваться текстом документации об аукционе на бумажном носителе, утвержденной заказчиком и не несет ответственности за содержание документации об аукционе, полученной участником размещения заказа неофициально.

2.2. Разъяснение положений документации об аукционе

2.2.1.	Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, заказчику, уполномоченному органу запрос о разъяснении положений документации об аукционе. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик, уполномоченный орган обязаны направить в письменной форме  или в форме электронного документа разъяснения положений документации об аукционе, если указанный запрос поступил к Заказчику, в уполномоченный орган не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

2.2.2.	В течение одного дня со дня направления разъяснения положений документации об аукционе по запросу участника размещения заказа такое разъяснение должно быть размещено заказчиком, уполномоченным органом на официальном сайте с указанием предмета, но без указания  участника размещения заказа, от которого поступил запрос. Разъяснение положений документации об аукционе не должно изменять ее суть.

2.3.  Внесение изменений и дополнений в документацию об аукционе.

2.3.1.	Заказчик, уполномоченный орган по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе принять решение о  внесении изменения в документацию об аукционе не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается.

2.3.2.	В течение пяти рабочих дней и в течение одного дня со дня принятия указанного решения такие изменения соответственно опубликовываются в официальном печатном издании и размещаются заказчиком, уполномоченным органом в порядке, установленном для опубликования в официальном печатном издании и  размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения такие изменения направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена документация об аукционе. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте изменений , внесенных в документацию об аукционе, до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

2.3.3. Участники размещения заказа, идентификация которых невозможна, самостоятельно отслеживают возможные изменения, внесенные в извещение о проведение открытого аукциона и в документацию об аукционе, опубликованные в официальном печатном издании и  размещенные на официальном сайте.

2.3.4. Заказчик, уполномоченный орган не несут ответственности в случае, если участник размещения заказа не ознакомился с изменениями, внесенными в извещение о проведении аукциона и документацию об аукционе размещенными и опубликованными надлежащим образом.

2.4. Отказ от проведения аукциона.

2.4.1. Заказчик, уполномоченный орган официально опубликовавшие в официальном печатном издании и разместившие на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона вправе отказаться от его проведения не позднее чем за десять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

2.4.2.	Извещение об отказе от проведения открытого аукциона опубликовывается и размещается заказчиком, уполномоченным органом соответственно в течение пяти рабочих дней и двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона в порядке, установленном для опубликования и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона.

2.4.3.	В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения заказчик, уполномоченный орган обязаны направить соответствующие уведомления всем участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе.

2.4.4.	В случае если в Информационной карте аукциона установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, заказчик, уполномоченный орган возвращают участникам размещения заказа денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок на участие в аукционе, в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого.

3. Порядок подачи заявок на участие в аукционе

3.1. Форма заявки на участие в аукционе

3.1.1.	Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в соответствии с Информационной картой аукциона и по форме, установленной разделом III настоящей документации об аукционе.

3.2.	Язык документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе

3.2.1. Все документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, должны быть составлены на русском языке. Подача документов, входящих в состав заявки на иностранном языке должна сопровождаться предоставлением надлежащим образом заверенного перевода соответствующих документов на русский язык.

3.2.2. Документы, происходящие из иностранного государства, должны быть надлежащим образом легализованы в соответствии с законодательством и международными договорами Российской Федерации.

3.3. Содержание заявки на участие в аукционе

3.3.1. Для участия в аукционе участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в срок и по форме, которые установлены документацией об аукционе. Заявка на участие в аукционе должна содержать:

3.3.1.1. сведения и документы об участнике размещения заказа, подавшем такую заявку:

- фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения почтовый адрес (для юридических лиц), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физических лиц), номер контактного телефона;

- полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона;

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа;

3.3.1.2. сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг. В случаях, предусмотренных документацией об аукционе, также копии документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ;

3.3.1.3. документы, подтверждающие соответствие участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в аукционе, или копии таких документов:

- документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, в случае если это указано в Информационной карте аукциона;

- копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона;

- документы, подтверждающие обладание участниками размещения заказа исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением муниципального контракта заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности.

3.4.  Требования к оформлению заявок на участие в аукционе.

3.4.1.	Заявки на участие в аукционе, оформленные в соответствии с п. 3.4.5 настоящего Раздела, подаются в письменной форме или в форме электронного документа, если это предусмотрено в Информационной карте аукциона.

3.4.2.	При описании условий и предложений Участников размещения заказа должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

3.4.3.	Сведения, которые содержатся в заявках Участников, не должны допускать двусмысленных толкований.

3.4.4. Все документы, содержащиеся в заявке, должны лежать в порядке, указанном в описи документов. Все заявки, включая приложения, должны быть прошиты, скреплены печатью (опечатаны) на обороте с указанием количества страниц, заверены подписью (уполномоченного лица участника размещения заказа – юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа – физического лица, в том числе на прошивке) и иметь сквозную нумерацию страниц. Верность копий документов, представляемых в составе заявки на участие в аукционе должна быть подтверждена печатью и подписью уполномоченного лица, если иная форма заверения не была установлена нормативными правовыми актами Российской Федерации. Копии документов должны быть заверены в нотариальном порядке в случае, если указание на это содержится в Форме Описи документов, предоставляемых для участия в аукционе (Часть III).

3.4.5. Все экземпляры заявки должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц).

3.4.6. Все документы, представляемые участниками размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе, должны быть заполнены по всем пунктам.

3.4.7. Все заявки на участие в аукционе, а также отдельные документы, входящие в состав заявок на участие в аукционе, не возвращаются, кроме отозванных Участниками размещения заказа заявок на участие в аукционе, а также опоздавших заявок на участие в аукционе.

3.5.  Срок, место и порядок подачи и регистрации заявок на участие в аукционе

3.5.1. Прием заявок на участие в аукционе прекращается в день рассмотрения заявок на участие в аукционе, непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, указанного в извещении о проведении открытого аукциона и  Информационной карте аукциона.

3.5.2. Заявки на участие в аукционе подаются по адресу, указанному в Информационной карте аукциона.

3.5.3. Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный в извещении о проведении открытого аукциона и  Информационной карте аукциона, регистрируется заказчиком, уполномоченным органом. По требованию участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, заказчик, уполномоченный орган выдают расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения.

3.5.4. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении каждого предмета аукциона (лота).

3.6.  Заявки на участие в аукционе, поданные с опозданием

3.6.1. Полученные после окончания приема заявок на участие в аукционе заявки на участие в аукционе не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки. В случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, заказчик, уполномоченный орган обязаны вернуть внесенные в качестве обеспечения денежные средства указанным участникам размещения заказа в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола аукциона.

3.7. Отзыв заявок на участие в аукционе

3.7.1. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе. В случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, заказчик, уполномоченный орган обязаны вернуть внесенные в качестве обеспечения денежные средства указанным участникам размещения заказа в течение пяти рабочих дней со дня поступления заказчику, в уполномоченный орган уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе.

3.8.  Признание аукциона несостоявшимся

3.8.1. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион признается несостоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении которых подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе.

3.9. Подача единственной заявки на участие в аукционе

3.9.1. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе, указанная заявка рассматривается, и если она соответствует всем требованиям и условиям, предусмотренным документацией об аукционе, заказчик в течение трех рабочих дней со дня рассмотрения заявки на участие в аукционе обязан передать участнику размещения заказа, подавшему единственную заявку на участие в аукционе, проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе. При этом контракт заключается на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта (цене лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона, или по согласованию с подавшим указанную заявку участником размещения  и не превышающей начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) цене контракта.

3.9.2. Участник размещения заказа, подавший единственную заявку на участие в аукционе, не вправе отказаться от заключения контракта. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, возвращаются такому участнику размещения заказа в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним контракта.

3.9.3. При непредставлении заказчику таким участником размещения заказа в срок, предусмотренный документацией об аукционе, подписанного контракта, а также обеспечения исполнения контракта, если было установлено требование обеспечения исполнения контракта, такой участник размещения заказа признается уклонившимся от заключения контракта. В этом случае денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, не возвращаются.

4. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе.

4.1. В день, время и в месте, указанные в Информационной карте аукциона, единой комиссией рассматриваются заявки на участие в аукционе. Единая комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным в пунктах 1.6 и 1.10 настоящего Раздела.

4.2. Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать десять дней со дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

4.3. В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в аукционе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в аукционе такого участника размещения заказа, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

4.4. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе единой комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе участника размещения заказа  и о признании участника размещения заказа участником аукциона, или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в аукционе в порядке и по основаниям, установленным п. 1.10 настоящего Раздела.

4.5. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе единой комиссией оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который ведется единой комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами единой комиссии, заказчиком, уполномоченным органом в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе.

4.6. Протокол должен содержать сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе, решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе и признании его участником аукциона или об отказе в допуске участников размещения заказа к участию в аукционе с обоснованием такого решения и с указанием положений Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005, которым не соответствует участник размещения заказа, положений документации об аукционе, которым не соответствует заявка на участие в аукционе этого участника размещения заказа, положений такой заявки на участие в аукционе, которые не соответствуют требованиям документации об аукционе, сведения о решении каждого члена единой комиссии о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе ему в допуске к участию в аукционе.

4.7. Протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается заказчиком, уполномоченным органом на официальном сайте.

4.8. Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и признанным участниками аукциона, и участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и не допущенным к участию в аукционе, направляются уведомления о принятых единой комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

4.9. В случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, заказчик, уполномоченный орган обязаны вернуть внесенные в качестве обеспечения  заявки на участие в аукционе денежные средства участнику размещения заказа, подавшему заявку на участие в аукционе и не допущенному к участию в аукционе, в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола.

4.10. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе, или о признании только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, аукцион признается несостоявшимся. Если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион признается несостоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе в отношении этого лота, или решение о допуске к участию в котором и признании участником аукциона принято относительно только одного участника размещения заказа, подавшему заявку на участие в аукционе в отношении  этого лота. При этом заказчик, уполномоченный орган в случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, обязаны вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки денежные средства участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и не допущенным к участию в аукционе, за исключением участника размещения заказа, признанного участником аукциона. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, возвращаются указанному участнику в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним контракта.

4.11. Если аукцион признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа признан участником аукциона, заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан передать такому участнику аукциона проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе. При этом контракт заключается с учетом положений Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта (цене лота), указанной в извещении о проведении аукциона, или по согласованной с указанным участником аукциона и не превышающей начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) цене контракта. Такой участник аукциона не вправе отказаться от заключения контракта. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, возвращаются такому участнику в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним контракта.

4.12. Муниципальный контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

4.13. При непредставлении заказчику таким участником аукциона в срок, предусмотренный документацией об аукционе, подписанного контракта, а также обеспечения исполнения контракта, в случае, если было установлено требование обеспечения исполнения контракта, такой участник аукциона признается уклонившимся от заключения контракта. В случае уклонения участника аукциона от заключения контракта денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, не возвращаются.

5. Порядок проведения аукциона.

5.1. Аукцион проводится в день, время и в месте, указанным в извещении о проведении аукциона и  в Информационной карте аукциона.

5.1.1. В аукционе могут участвовать только участники размещения заказа, признанные участниками аукциона.

5.1.2. Аукцион проводится заказчиком, уполномоченным органом в присутствии членов единой комиссии, участников аукциона или их представителей.

5.1.3. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона, на «шаг аукциона».

5.1.4. «Шаг аукциона» устанавливается в размере пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона. В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, аукционист обязан снизить «шаг аукциона» на 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), но не ниже 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта (цены лота).

5.1.5. Аукционист выбирается из числа членов единой комиссии путем открытого голосования членов единой комиссии большинством голосов.

5.2. Аукцион проводится в следующем порядке:

5.2.1. Единая комиссии непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует участников аукциона, явившихся на аукцион, или их представителей. В случае проведения аукциона по нескольким лотам единая комиссия перед началом каждого лота регистрирует участников аукциона, подавших заявки в отношении такого лота и явившихся на аукцион, или их представителей. При регистрации участникам аукциона или их представителям выдаются пронумерованные карточки;

5.2.2. аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона (лота), номера лота, предмета контракта, начальной (максимальной ) цены контракта (лота), «шага аукциона», наименований участников аукциона, которые не явились на аукцион, наличия учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов в случае, если в документации об аукционе предусмотрены преимущества для таких участников аукциона;

5.2.3. аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене контракта;

5.2.4. участник аукциона после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) и цены контракта, сниженной в соответствии с «шагом аукциона» в порядке, установленном п. 5.1.4. настоящего раздела, поднимает карточки в случае, если он согласен заключить контракт по объявленной цене;

5.2.5. аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) и цены контракта, сниженной в соответствии с «шагом аукциона», а также новую цену контракта, сниженную в соответствии с «шагом аукциона» в порядке, установленном п. 5.1.4. настоящего раздела, и «шаг аукциона», в соответствии с котором снижается цена;

5.2.6. аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом цены контракта ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона (лота), последнее предложение о цене контракта, номер карточки и наименование победителя и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене контракта.

5.3. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену контракта.

5.4. Заказчик, уполномоченный орган в обязательном порядке осуществляют аудиозапись аукциона. Любой участник аукциона вправе осуществлять аудио- и видеозапись аукциона.

5.5. Заказчик, уполномоченный орган ведут протокол аукциона.

5.5.1. В протоколе аукциона должны содержаться сведения о месте, дате и времени проведения аукциона, об участниках аукциона, о начальной (максимальной) цене контракта (цене лота), последнем и предпоследнем предложениях о цене контракта, наименовании и месте нахождения (для юридического лица), фамилии, об имени, отчестве, о месте жительства (для физического лица) победителя аукциона и участника, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта.

5.5.2. Протокол подписывается заказчиком, уполномоченным органом, всеми присутствующими членами единой комиссии в день проведения аукциона.

5.5.3. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых остается у заказчика, уполномоченного органа. Заказчик, уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола передают победителю аукциона один экземпляр протокола и проект контракта. Который составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе.

5.5.4. Протокол аукциона размещается на официальном сайте в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола, и опубликовывается в официальном печатном издании в течение пяти рабочих дней после дня подписания указанного протокола.

5.6. Любой участник аукциона после размещения протокола аукциона вправе направить заказчику, в уполномоченный орган в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, запрос о разъяснении результатов аукциона. Заказчик, уполномоченный орган в течение двух рабочих дней со дня поступления такого запроса в письменной форме или в форме электронного документа обязаны представить такому участнику аукциона соответствующие разъяснения.

5.7. В случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, заказчик, уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола аукциона обязаны возвратить внесенные в качестве обеспечения заявки денежные средства участникам аукциона, которые участвовали в аукционе, но не стали победителями, за исключением участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, возвращаются такому участнику в течение пяти рабочих дней со дня подписания контракта с победителем аукциона или с таким участником аукциона. В случае, если один участник размещения заказа является одновременно победителем аукциона и участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, при уклонении указанного участника от заключения контракта в качестве победителя аукциона денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки не возвращаются.

5.8. В случае, если в аукционе участвовал один участник, или в случае, если в связи с отсутствием предложений о цене контракта, предусматривающих более низкую цену контракта, чем начальная (максимальная) цена контракта (цена лота), «шаг аукциона» снижен в соответствии с п. 5.1.4. до минимального размера и после троекратного объявления предложения о начальной (максимальной) цене контракта (цене лота) не поступило ни одно предложение о цене контракта, которое предусматривало бы более низкую цену контракта, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, решение о признании аукциона несостоявшимся принимается в отношении каждого лота отдельно.

5.9. В случае если в аукционе участвовал один участник, заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона обязан передать единственному участнику аукциона прилагаемый к документации об аукционе проект контракта. При этом муниципальный контракт заключается с учетом положений Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 и на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта (цене лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона, или по согласованной с указанным участником аукциона цене контракта, не превышающей по начальной (максимальной) цены контракта (цены лота). Единственный участник аукциона не вправе отказаться от заключения контракта. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки возвращаются такому участнику в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним контракта. При непредставлении заказчику таким участником аукциона в срок, предусмотренный документацией об аукционе, подписанного контракта, а также обеспечения исполнения контракта, в случае, если было установлено требование обеспечения исполнения контракта, такой участник аукциона признается уклонившимся от заключения контракта. В случае уклонения участника аукциона от заключения контракта денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, не возвращаются.

5.10. Любой участник аукциона вправе обжаловать результаты аукциона в порядке, предусмотренном главой 8 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2007.

6. Заключение муниципального контракта по результатам аукциона

6.1. Муниципальный контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона, а при проведении закрытого аукциона со дня подписания протокола аукциона.

6.2. В случае, если победитель аукциона или участник, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, в срок, предусмотренный документацией об аукционе,  не представил заказчику подписанный контракт, а также обеспечение исполнения контракта, в случае, если было установлено требование обеспечения контракта, победитель аукциона или участник, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, признается уклонившимся от заключения контракта.

6.3. В случае, если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения контракта, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя аукциона заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта.

6.4. Заказчик также вправе заключить контракт с участником аукциона,  который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, при отказе от заключения контракта с победителем аукциона в случаях:

-  предусмотренных пунктами 1.6.2.2.-1.6.2.4. настоящей документации об аукционе;

- предоставления заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных пунктом 3.3. настоящей документации об аукционе;

- нахождения имущества  победителя аукциона под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

При этом заключение контракта для участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, является обязательным.

6.5. В случае уклонения победителя аукциона или участника аукциона, с которым заключается контракт в случае уклонения победителя аукциона от заключения контракта, денежные средства, внесенные ими в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, не возвращаются.

6.6. В случае уклонения   участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, от заключения контракта  заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении такого участника аукциона заключить контракт,  а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, или принять решение о признании аукциона несостоявшимся.

6.7. В случае, если заказчик отказался в соответствии с п. 6.4. настоящего раздела от заключения контракта с победителем аукциона и с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, аукцион признается несостоявшимся.

6.8.  Муниципальный контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона и документации об аукционе, по цене, предложенной победителем аукциона, либо в случае заключения контракта с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, по цене, предложенной таким участником.

6.9. В случае, если в извещении о проведении открытого аукциона предусмотрены преимущества для учреждений, предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов и победителем аукциона признано такое учреждение, предприятие или такая организация, контракт по требованию указанных участников аукциона заключается по цене, предложенной указанным участником аукциона, с учетом преимущества в отношении цены контракта, но не выше начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона.

6.10. В случае, если контракт заключается с физическим лицом, заказчик, если иное не предусмотрено документацией об аукционе, уменьшает цену контракта, предложенную таким лицом, на размер налоговых платежей, связанных с оплатой такого контракта, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных лиц, занимающихся частной практикой.

6.11. В случае. если заказчиком, уполномоченным органом было установлено требование обеспечения исполнения контракта, контракт заключается только после предоставления победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается контракт в случае уклонения победителя аукциона от заключения контракта, безотзывной банковской гарантии, страхования ответственности по контракту или передачи заказчику в залог денежных средств в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в извещении о проведении открытого аукциона. способ обеспечения исполнения обязательства из перечисленных в настоящем пункте способов определяется таким участником аукциона самостоятельно.

6.12. В случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, возвращаются победителю аукциона в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним контракта.

6.13. Денежные средства, внесенные  в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, возвращаются участнику аукциона , с  которым заключается контракт в случае уклонения победителя аукциона от заключения контракта,  в течение пяти рабочих дней со дня заключения  контракта с победителем аукциона или с таким участником аукциона.

2.3.    Информационная карта аукциона

Следующая информация и данные конкретного аукциона  на размещение заказа на поставку товаров изменяют и / или дополняют положения Раздела 2.2 «Общие условия проведения аукциона»  настоящей документации об аукционе.

При возникновении противоречий между положениями, закрепленными в Разделе 2.2 и положениями настоящей Информационной карты применяются положения Информационной карты.

| № п/п | Наименование пункта | Текст пояснений |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование муниципального заказчика, контактная информация | Администрация Можайского муниципального района. Адрес: 143200, МО, г. Можайск, ул. Московская, д. 15. Тел. / Факс 8 (49638) 24-225. E-mail: mozhaysk@mosreg.ru. |
| 2 | Наименование Уполномоченного органа, контактная информация | Отдел потребительского рынка и защиты прав потребителей администрации Можайского муниципального района 143200, МО, г. Можайск, ул. Московская, 15.Телефон/факс: 8 (49638) 40-307. E-mail: torg@admmozhaysk.ru. |
| 3 | Официальное печатное издание, официальный сайт | Извещение о проведении открытого аукциона опубликовывается в газете “Новая жизнь”. Извещение о проведении открытого аукциона и документация об аукционе размещается на официальном сайте Администрации Можайского муниципального района: www.admmozhaysk.ru |
| 4 | Предмет муниципального контракта | Капитальный ремонт 3-х этажного здания МОУ Средняя общеобразовательная школа № 3 г. Можайска. (сантехнические работы: отопление, канализация, водоотвод, горячее водоснабжение, отопление подвального помещения, элеваторный узел, холодное водоснабжение подвального помещения, горячее водоснабжение подвального помещения, канализация подвального помещения, установка узла учета тепловой энергии (система отопления), установка узла учета тепловой энергии (система ГВС), капремонт теплотрассы ) в соответствии с частью IV . |
| 5 | Требования к качеству, техническим характеристикам, безопасности товаров, работ, услуг, сроки и объемы гарантии | Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы не менее двух лет. Наличие сертификатов, технических паспортов или других документов, удостоверяющих качество применяемых материалов. Во время производства работ обеспечить выполнение на объекте необходимых противопожарных мероприятий, соблюдение правил техники безопасности и охраны окружающей среды. |
| 6 | Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | Срок выполнения работ июнь-декабрь 2008г |
| 7 | Начальная (максимальная) цена муниципального контракта | Начальная (максимальная) цена - 7 828 330 руб. 00 коп. |
| 8 | Порядок формирования цены | Цена лота формируется с учетом стоимости материалов, расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей. |
| 9 | Шаг аукциона | 5 (пять) % от начальной (максимальной) цены контракта по каждому лоту в соответствии с Частью IV документации об аукционе |
| 10 | Источник финансирования | Средства бюджета Можайского муниципального района |
| 11 | Форма, сроки и порядок оплаты товара | безналичная форма , оплата аванса в размере 30 % от цены контракта, ежемесячная оплата выполненных работ на основании справки по форме КС-3 |
| 12 | Участники размещения заказа | Любое юридическое лицо независимо от организационно - правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, отвечающее требованиям, предъявляемым к участникам аукциона. |
| 13 | Обязательные требования к участникам аукциона | 1. Соответствие участника размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона. 2. Непроведение ликвидации участника размещения заказа – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства. 3. Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных право-нарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе. 4. Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. |
| 14 | Требования к участникам размещения заказа, установленные заказчиком, уполномоченным органом | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |
|  | Условия допуска к участию в аукционе | При рассмотрении заявок на участие в аукционе участник размещения заказа не допускается единой комиссией к участию в аукционе в случае: 1. непредоставления участником документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе, либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о товарах, о работах, об услугах, соответственно на поставку, выполнение, оказание которых размещается заказ; 2. несоответствия требованиям, обязательным для участников размещения заказов, указанным в пункте 1.6.2 документации об аукционе; 3. несоответствия требованиям, установленным заказчиком, уполномоченным органом в соответствии с пунктом 1.6.3 документации об аукционе; 4. невнесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, если требование обеспечения такой заявки указано в Информационной карте аукциона; 5. несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям документации об аукционе, в том числе наличие в таких заявках предложения о цене контракта, превышающей начальную (максимальную) цену контракта (цену лота). |
|  | Привлечение субпоставщиков (субподрядчиков) | Предусмотрено |
|  | Преимущества, предоставляемые при участии в размещении заказа | Не предусмотрены |
|  | Порядок предоставления и получения документации об аукционе | Документация об аукционе представляется в письменном или в электронном виде всем заинтересованным лицам, направившим письменный запрос, в том числе в форме электронного документа, на получение документации об аукционе в отдел потребительского рынка и услуг администрации Можайского муниципального района: 143200, МО, г. Можайск, ул. Московская, 15, комн. 65. Телефон/факс: 8 (49638) 40-307. E-mail: torg@mozhaysk.ru. Запрос на получение документации об аукционе должен содержать название аукциона, наименование организации (фамилию, имя, отчество физического лица) - участника размещения заказа, банковские реквизиты и контактные данные. Выдача документации об аукционе начинается в день, указанный в извещении о проведении аукциона. Документация об аукционе выдается в течение 2-х рабочих дней со дня получения запроса на предоставление документации об аукционе. Документация об аукционе предоставляется бесплатно. |
|  | Форма заявки на участие в аукционе | Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в письменном виде на бумажном носителе. Форма заявки должна соответствовать форме, представленной в Части III настоящей документации об аукционе с соблюдением требований установленных в разделе 2.2 документации об аукционе. Электронная форма участия в аукционе не предусмотрена. |
|  | Документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе | Заявка должна быть подготовлена по форме, приведенной в Части III документации об аукционе и должна содержать: 1. сведения и документы об участнике размещения заказа, подавшем такую заявку: - фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения почтовый адрес (для юридических лиц), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физических лиц), номер контактного телефона; - полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), - полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), - копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), - надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона; - документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа; 2. сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара, сведения о качестве, технических характеристиках, безопасности товаров, работ, услуг. В случаях, предусмотренных документацией об аукционе, также копии документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ; 3. документы, подтверждающие соответствие участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в аукционе, или копии таких документов: - документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, в случае если это указано в Информационной карте аукциона; - копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона; - документы, подтверждающие обладание участниками размещения заказа исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением муниципального контракта заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности. Участник размещения заказа вправе дополнительно представлять иные, характеризующие его деятельность, документы. |
|  | Требования к предложению по цене контракта | Предложение по цене не может превышать начальную (максимальную) цену контракта. Цена контракта определяется в ходе аукциона с начальным шагом аукциона 5% снижения начальной (максимальной) цены контракта. |
|  | Возможность заказчика изменить предусмотренных контрактом количество товаров, объем работ, услуг | В соответствии с частью 6 статьи 9 Федерального закона № 94 |
|  | Валюта ценового предложения | Российский рубль |
|  | Требования к описанию поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг | Участник размещения заказа представляет в составе заявки документальное подтверждение соответствия поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг требованиям настоящей документации об аукционе по форме, приведенной в Части III настоящей документации об аукционе. Такие подтверждения могут быть представлены в текстовой форме, в виде технических данных, смет или комментариев. |
|  | Требования к оформлению заявок на участие в аукционе | 1. Заявка на участие в аукционе оформляется в соответствии с Частью III документации об аукционе. Все графы и пункты заявки должны быть заполнены необходимой информацией. Все документы, представляемые участниками размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе, должны быть заполнены по всем пунктам. 2. Все документы, представленные участниками размещения заказа, должны быть сложены в порядке указанном в Описи документов (оформленной в соответствии с Частью III настоящей документации об аукционе), прошиты, с указанием на прошивке общего количества листов, скреплены печатью (для юридических лиц) и заверены подписью уполномоченного лица , а также иметь сквозную нумерацию листов. 3. Все документы, представляемые в составе заявки должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений скрепленных печатью (для юридических лиц) и заверенных подписью уполномоченного лица . 4. Заявка на участие в аукционе подается в конверте, оформленном в соответствии с Частью III документации об аукционе. |
|  | Срок и место подачи заявок на участие в аукционе; Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в аукцион | Прием заявок на участие в аукционе осуществляется по адресу: 143200, МО, г. Можайск, ул. Московская, 15, комн. 65 в рабочие дни с 8-00 часов до 16-00 часов (время московское) до даты окончания срока подачи заявок. Дата начала срока подачи заявок: 30.04.2008 г. Дата окончания срока подачи заявок: «20» _05_ 2008 г. до 9:00 Рассмотрение заявок на участие в аукционе начинается «20»_05_2008 г. в 10:20 московского времени Заказчик, уполномоченный орган оставляет за собой право продлить срок подачи заявок и внести соответствующие изменения в извещение о проведении открытого аукциона, документацию об аукционе в порядке, установленном Разделом 2.2. |
|  | Порядок подачи заявок на участие в аукционе | Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в письменной форме в конверте, оформленном в соответствии с Частью III документации об аукционе. Электронная форма участия в аукционе не предусмотрена. |
|  | Дата, время и место проведения аукциона | «28» _05_ 2008 года 10:30 московского времени 143200, МО, г. Можайск, ул. Московская, д. 15, Администрация Можайского муниципального района, зал заседаний (2 этаж) |
|  | Срок, в течение которого победитель аукциона должен передать Заказчику подписанный проект муниципального контракта на поставку товара | Муниципальный контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона не более двадцати дней со дня подписания протокола аукциона. Муниципальный контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона и документации об аукционе, по цене, предложенной победителем аукциона, либо в случае заключения контракта с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, по цене, предложенной таким участником. Муниципальный контракт заключается по каждому лоту отдельно. Проект муниципального контракта представлен в части V конкурсной документации и является типовым для каждого лота. |
|  | Возможность заказчика изменить предусмотренных контрактом количество товаров, объем работ, услуг | В ходе исполнения контракта муниципальный заказчик по согласованию с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) вправе изменить не более, чем на 10 (десять) % предусмотренные контрактом количество товаров, объем работ, услуг при изменении потребности в товарах, работах, услугах, соответственно на поставку, выполнение, оказание которых заключен контракт или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, услуг, не предусмотренных контрактом. При поставке дополнительного количества таких товаров, выполнении объема таких работ, оказании дополнительного объема таких услуг заказчик по согласованию с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально количеству таких товаров, объему таких работ, услуг, но не более чем на 10 (десять) % такой цены контракта. а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров, выполнении таких работ, оказании таких услуг заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом. |
|  | Размер обеспечения | Обеспечение заявки на участие в аукционе и исполнения обязательств по контракту не установлено |

III .Приложения (формы)

Форма 1

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,

представляемых для участия в открытом аукционе  на право заключения муниципального контракта на

_______________________________________________________________________________________________

(предмет контракта (лота))

Настоящим ________________________________________________________________________ подтверждает, что для               (наименование участника размещения заказа)

участия в  открытом аукционе на право заключения муниципального контракта на _____________________________________________________________________________________________________

(предмет контракта (лота))

направляются нижеперечисленные документы.

| № п/п | Наименование | Количество страниц каждого документа | Сквозная нумерация |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заявка на участие в аукционе. |  |  |
| 2 | Предложения об условиях выполнения муниципального контракта |  |  |
| 3 | Анкета участника размещения заказа |  |  |
| 4 | Полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц). Полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей). Копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица). Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона; |  |  |
| 5 | Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа: для юридических лиц - копия решения или выписка из решения о назначении руководителя и доверенность уполномоченного представителя, в случае представления интересов лицом, не имеющим права на основании учредительных документов действовать от имени лица без доверенности; для физических лиц – доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа) |  |  |
| 6 | Копии действующих лицензий |  |  |
| 7 | Список субпоставщиков (субподрядчиков) с указанием удельного веса поставок (выполнения работ, оказания услуг) субпоставщика (субподрядчика) в общем объеме поставок (если их привлечение установлено документацией об аукционе) |  |  |
| 8 | Иные документы, представляемые по усмотрению участника размещения заказа (перечислить) |  |  |

Участник размещения заказа

(уполномоченный представитель) _________________/ _______________/__________________

(должность)              (подпись)                    (ФИО)

Форма 2

На бланке организации

Дата, исх. Номер

В единую комиссию, осуществляющую функции

конкурсной, аукционной, котировочной комиссии

« ____  »  ___________________ 200__г.

Исх. № ______________

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

на право заключения муниципального контракта на

__________________________________________________________________________________________________

(предмет контракта (лота))

1. Изучив аукционную документацию на право заключения вышеупомянутого контракта, а также применимые к данному аукциону законодательство и нормативно-правовые акты __________________________________________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

в лице  _______________________________________________________________________________________________

(наименование должности, Ф.И.О. Руководителя, уполномоченного лица для  юридического лица)

сообщает о согласии участвовать в аукционе на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку.

- Мы согласны поставить товары (выполнить работы, оказать услуги) в соответствии с требованиями документации об аукционе и на условиях, которые мы представили в настоящем предложении:

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Стартовые показатели | Предложение участника | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Максимальная цена контракта (лота № _____) | руб. | Определяется в соответствии с Информационной картой аукциона и технической частью документации об аукционе |  | Подтверждается Таблицей (Приложение 1 к заявке) можно с приложением копий документов, подтверждающих соответствие товара функциональным и качественным характеристикам |
| 2 | Сроки поставки (выполнения работ, оказания услуг) услуг) |  |  |  |  |
| 3 | Сроки и объемы гарантии |  |  |  |  |
| 4 | Соответствие продукции (работ, услуг) требованиям документации об аукционе | есть / нет |  |  |  |

- Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в технической части документации об аукционе,  влияющими на стоимость поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг).

- Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо расценки на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг), составляющих полный комплекс поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг), которые должны быть поставлены (выполнены, оказаны) в соответствии с предметом муниципального контракта, данные товары (работы, услуги) будут в любом случае поставлены (выполнены, оказаны) в полном соответствии с Техническим заданием в пределах предлагаемой нами стоимости контракта.

- Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя обязательство поставить товары (выполнить работы, оказать услуги) в соответствии с требованиями документации об аукционе, включая требования, содержащиеся в технической части документации об аукционе и согласно нашим предложениям, которые мы просим включить в контракт.

- Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении _____________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

- не проводится процедура ликвидации, банкротства,

- деятельность не приостановлена, в порядке предусмотренном Кодексом РФ  об административных правонарушениях,

- имущество не находится под арестом, наложенным по решению суда,

- размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает _________ % (значение указать цифрами и прописью) балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

- Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации.

- В случае если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать контракт с Заказчиком на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) в соответствии с требованиями документации об аукционе и условиями наших предложений в срок не ранее  10  дней и не более 20 дней со дня подписания протокола аукциона.

- В случае если наши предложения будут лучшими после предложений победителя аукциона, а победитель аукциона будет признан уклонившимся от заключения муниципального контракта с Заказчиком, мы обязуемся подписать данный контракт на поставку товаров в соответствии с требованиями документации об аукционе и условиями нашего предложения по цене.

- Подтверждаем, что мы извещены о включении сведений о _______________________________________________                (наименование, Ф.И.О. участника размещения заказа)

в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения муниципального контракта.

- Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с заказчиком, уполномоченным органом) нами уполномочен _______________________________________________

(контактная информация уполномоченного лица).

Все сведения о проведении аукциона просим сообщать указанному уполномоченному лицу.

12.	В случае присуждения нам права заключить муниципальный контракт в период с даты получения протокола аукциона и проекта муниципального контракта и до подписания официального муниципального контракта настоящая заявка будет носить характер предварительного заключенного нами и муниципальным заказчиком договора о заключении муниципального контакта на условиях наших предложений.

13 .Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу:______________________________________________

14.  К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи  -  на __________стр.

Участник размещения заказа

(уполномоченный представитель) __________________                      _____________________

(подпись)                                           (Ф. И. О.)

Главный бухгалтер                           _____________________                 _____________________

(подпись)                                         (Ф. И. О.)

М. П.

Приложение  № 1

к заявке на участие в аукционе

* Представляется в виде сметы .

Участник размещения заказа

(уполномоченный представитель) ______________ (Ф .И.О.)

(подпись)

МП

Предложения  об условиях выполнения муниципального контракта*

* Представляется в виде сметы .

Форма 3

Анкета участника размещения заказа

| 1 | Полное и сокращенное наименование организации и ее организационно-правовая форма (на основании свидетельства о государственной регистрации, Устава) Ф.И.О. участника размещения заказа – физического лица |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Дата, место и орган регистрации (на основании свидетельства о государственной регистрации) Паспортные данные для участника размещения заказа – физического лица |  |
| 3 | Юридический адрес |  |
| 4 | Почтовый адрес |  |
| 5 | Банковские реквизиты | Р/счет_____________________________________в ___________________________________________ БИК_______________________________________ К/с________________________________________ ИНН_______________________________________ ОКПО_________________ОКОНХ______________ |
| 6 | Ф.И.О. руководителя Телефон/факс |  |
| 7 | Ф.И.О. гл. бухгалтера Телефон/факс |  |
| 8 | Номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной налоговой службы, в которой Участник размещения заказа зарегистрирован в качестве налогоплательщика |  |
| Примечание: Вышеуказанные данные могут быть по усмотрению Участника размещения заказа подтверждены путем предоставления следующих документов: Устав, положение, учредительный договор; Свидетельство о государственной регистрации;Информационное письмо об учете в ЕГРПО; Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, письмо из финансирующего банка об открытии счета. |
| 9 | Сведения о лицензировании | №__________________от______________________ кем выдана__________________________________ срок действия _______________________________ территория, на которой действует лицензия _____________ __________________________________________________ |
| 10 | Виды деятельности, на которые получена лицензия |  |

Руководитель организации

__________________________/_______________________/             _______________________________

(подпись)                                     (Ф.И.О.)                                                         (должность)

м.п.

В подтверждение финансовой  устойчивости, а также отсутствия задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды по усмотрению  Участника  размещения заказа могут быть представлены:

•	формы №1 «Бухгалтерский баланс» и №2 «Отчет о прибылях и убытках» за два предыдущих года и последний отчетный период отчетного года, с отметкой налоговой инспекции и заверенные печатью организации;-

•	акт сверки, выданный ИФНС о состоянии расчетов с бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами за последний отчетный период, заверенный печатью организации.

Форма 4

Образец

заполнения конверта с заявкой на участие в аукционе

Куда: 143200, Московская обл., г. Можайск, ул. Московская, д. 15, комн. 65

Кому: Единой комиссии, выполняющей функции конкурсной, аукционной, котировочной комиссии

Заявка на участие в открытом  аукционе  на ____________________________________________________________

(предмет конкурса, лота)

Указываются по усмотрению участника размещения заказа:

От кого:  ____________________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

Почтовый адрес: _____________________________________________________________________

IV.	Техническая часть

| ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ |
| --- |
| Ремонтные сантехнические работы в здании школы №3 г. Можайска |
| № п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Кол-во единиц | Подсчет объемов |
| №1 Отопление |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Демонтаж радиаторов весом до:80 кг | 100 шт. | 2,71 | Подсчет объемов прилагается |
| 2 | Демонтаж регистров из стальных труб сварных диаметром нитки:100 мм | 100 м труб нитки регистра | 0,744 |  |
| 3 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром:20 мм | 100 м трубопроводов | 11,83 |  |
| 4 | Установка кранов шаровых Д-20мм | шт | 556 | 2х268=536 на радиаторы; 2х10=20 на регистры |
| 5 | Установка регистров из стальных труб сварных диаметром нитки:100 мм | 100 м труб нитки регистра | 0,744 | Расчет прилагается |
| 6 | Установка радиаторов чугунных | 100 кВт радиаторов и конвекторов | 4,81 | _"_ |
| 7 | Установка:кранов воздушных | компл | 94 | то же |
| 8 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления диаметром до:50 мм | 100 м трубопровода | 11,83 | то же |
| 9 | Масляная окраска металлических поверхностей: трубопроводов, радиаторов и регистров | 100 м2 | 8,49 | то же |
| №2 Канализация |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Разборка трубопроводжов из чугунных канализационных труб Д-100мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 1,39 |  |
| 2 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром:50 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 1,02 |  |
| 3 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром:50 мм | 100 м трубопровода | 1,02 |  |
| 4 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром:100 мм | 100 м трубопровода | 1,39 |  |
| 5 | Смена санитарных приборов:трапов диаметром 50 мм | 100 шт. приборов | 0,12 | Расчет прилагается |
| 6 | Смена санитарных приборов:трапов диаметром 100 мм | 100 шт. приборов | 0,05 | то же |
| 7 | Смена санитарных приборов:унитазов | 100 шт. приборов | 0,24 | то же |
| 8 | Смена санитарных приборов:смывных бачков | 100 шт. приборов | 0,24 | то же |
| 9 | Смена санитарных приборов:гибких подводок к унитазам | 100 шт. приборов | 0,24 | то же |
| 10 | Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диаметром 15 мм | шт. | 24 | то же |
| 11 | Снятие кранов водоразборных на раковинах | 100 шт. арматуры | 0,06 | то же |
| 12 | Смена санитарных приборов:раковин | 100 шт. приборов | 0,06 | то же |
| 13 | Установка смесителей на раковины | 10 шт. | 0,6 | то же |
| 14 | Снятие кранов водоразборных на умывальниках | 100 шт. арматуры | 0,21 | то же |
| 15 | Демонтаж санитарных приборов:умывальников | 100 шт. приборов | 0,02 | то же |
| 16 | Установка умывальников одиночных:с подводкой холодной и горячей воды | 10 комплектов | 0,2 | то же |
| 17 | Смена санитарных приборов:умывальников с подводкой холодной воды | 100 шт. приборов | 0,19 | то же |
| 18 | Установка смесителей на умывальники | 10 шт. | 1,9 | то же |
| 19 | Смена санитарных приборов:гибких подводок на умывальниках (19штх1=19шт; 2штх2=4шт) | 100 шт. приборов | 0,23 | 19штх1=19шт;2х2=4шт |
| 20 | Снятие смесителя:с душевой сеткой | 100 шт. арматуры | 0,03 | то же |
| 21 | Смена санитарных приборов:ванн чугунных размером 1700 мм | 100 шт. приборов | 0,01 | то же |
| 22 | Установка смесителя на ванну и душ | 10 шт. | 0,3 | 1+2 |
| 23 | Смена санитарных приборов:моек на 1 отделение | 100 шт. приборов | 0,09 | то же |
| 24 | Установка моек на:одно отделение | 10 комплектов | 0,2 | то же |
| №3 Водопровод |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до:50 мм | 100 м трубопроводов | 0,98 |  |
| 2 | Демонтаж бака водонагревателя:массой до 0,5 т | 10 баков | 0,1 |  |
| 3 | Снятие пожарного ящика | 1 шт. | 2 |  |
| 4 | Снятие кранов пожарных | 100 шт. арматуры | 0,02 |  |
| 5 | Установка бака водонагревателя | 10 баков | 0,1 |  |
| 6 | Трубопроводы для холодной воды Д-20мм из полипропилена | м | 77 |  |
| 7 | Трубопроводы для холодной воды Д-25 мм из полипропилена | м | 21 |  |
| 8 | Установка кранов шаровых Д-25мм | шт. | 1 |  |  |  |
| 9 | То же, Д-15мм | шт |  | 35 |  |  |
| 10 | Установка пожарных шкафа | 100 шт. изделий | 0,02 |  |
| 11 | Установка кранов пожарных диаметром 50 мм | кран | 2 |  |
| №4 Горячее водоснабжение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до:50 мм | 100 м трубопроводов | 0,81 |  |
| 2 | Трубопроводы для горячей воды Д-20мм из полипропилена | м | 77 |  |
| 3 | Трубопроводы для горячей воды Д-25мм из полипропилена | м | 4 |  |
| 4 | Кран шаровой В-В размером 1/2"; цена: 53,8х3,99=214,66 | шт. | 34 | 214,66 |
| 4 | Установка кранов шаровых Д-15мм | шт | 34 |  |  |  |
| 5 | То же, Д-25мм | шт | 1 |  |  |
| №5 Отопление подвального помещения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до:100 мм | 100 м трубопроводов | 0,72 |  |
| 4 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных бесшовных труб диаметром:100мм | 100 м трубопровода | 0,72 |  |
| 5 | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 20 мм | 100 м трубопроводов | 1,69 |  |
| 6 | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром до:32 мм | 100 м трубопроводов | 1,34 |  |
| 7 | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром до:50 мм | 100 м трубопроводов | 7,3 |  |
| 8 | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром до:80 мм | 100 м трубопроводов | 2,56 |  |
| 9 | Установка кранов шаровых Д-15мм | шт | 123 |  |  |
| 10 | То же, Д-20мм | шт | 123 |  |  |
| 11 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления диаметром:100мм | врезка | 2 |  |
| 12 | Установка задвижек проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до:50 мм | шт. | 13 |  |
| 14 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | 10,33 |  |
| 15 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления диаметром до:100 мм | 100 м трубопровода | 3,28 |  |
| 16 | Масляная окраска металлических поверхностей: труб | 100 м2 | 3,44 | Расчет прилагается |
| 17 | Изоляция трубопроводов плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125 толщ. 50мм | м3 изоляции | 17,2 | то же |
| 18 | Оклеивание поверхности изоляции:тканями стеклянными | 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 3,78 | то же |
| №6 Элеваторный узел |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Демонтаж элеваторов NN:1-5 | 100 шт. | 0,01 |  |
| 2 | Снятие задвижек диаметром до:200 мм | 100 шт. арматуры | 0,02 |  |
| 3 | То же, Д- 80мм и 100мм | 100шт | 0,1 |  |  |  |  |
| 4 | Демонтаж грязевиков | 100 шт. | 0,02 |  |
| 5 | Демонтаж кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диаметром до:25 мм | шт. | 6 |  |
| 6 | Установка элеваторов номером:3,5 | 10 шт. | 0,1 |  |
| 7 | Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диаметром 20 мм | шт. | 4 |  |
| 8 | То же, Д-15мм | шт. | 2 |  |  |  |  |
| 9 | Установка грязевиков наружным диаметром патрубков до:108 мм | шт. | 2 |  |
| 10 | Установка манометров:с трехходовым краном и трубкой-сифоном | уст-ка | 4 |  |
| 11 | Установка:термометров в оправе прямых и угловых | уст-ка | 4 |  |
| 12 | Установка задвижек на трубопроводах из стальных труб диаметром 100 мм | шт. | 2 |  |
| 13 | То же, Д- 80мм | шт. | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Установка задвижек на трубопроводах из стальных труб диаметром до:125 мм | шт. | 2 |  |
| 15 | Демонтаж распределительного коллектора диаметром:200 мм | 100 м трубопровода | 0,03 |  |
| 16 | Устройство распределительного коллектора из стиальных труб Д-108мм | 100 м трубопровода | 0,03 |  |
| №7 Холодное водоснабжение подвального помещения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Снятие водомеров диаметром до:100 мм | 100 шт. арматуры | 0,01 |  |
| 2 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до:50 мм | 100 м трубопроводов | 2,4 |  |
| 3 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до:100 мм | 100 м трубопроводов | 1,3 |  |
| 4 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром:50 мм | 100 м трубопровода | 0,74 |  |
| 5 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром:80 мм | 100 м трубопровода | 0,7 |  |
| 6 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром:100 мм | 100 м трубопровода | 0,6 |  |
| 7 | Трубопроводы для холодной воды Д-20мм из полипропилена | м | 126 |  |
| 8 | Трубопроводы для холодной воды Д-25мм из полипропилена | м | 40 |  |
| 9 | Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до:150 мм, диаметром водомера до 100 мм | узел | 1 |  |
| 10 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов водоснабжения диаметром:100 мм | врезка | 1 |  |
| 11 | Масляная окраска металлических поверхностей:труб | 100 м2 | 0,72 | Расчет прилагается |
| 12 | Изоляция трубопроводов плитами минераловатными марки М-125 толщ.50мм | м3 изоляции | 4,75 |  |  |  | то же |
| 13 | Оклеивание поверхности изоляции:тканями стеклянными | 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 1,04 | то же |
| №8 Горячее водоснабжения подвального помещения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до:50 мм | 100 м трубопроводов | 2,4 |  |
| 2 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до:100 мм | 100 м трубопроводов | 1,3 |  |
| 3 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром:50 мм | 100 м трубопровода | 0,74 |  |
| 4 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром:80 мм | 100 м трубопровода | 0,7 |  |
| 5 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром:100 мм | 100 м трубопровода | 0,6 |  |
| 6 | Трубопроводы для горячей воды Д-20 мм из полипропилена | м | 126 |  |
| 7 | Трубопроводы для горячей воды Д-25мм из полипропилена | м | 40 |  |
| 8 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов водоснабжения диаметром:80 мм | врезка | 2 |  |
| 9 | Масляная окраска металлических поверхностей: труб | 100 м2 | 0,72 | Расчет прилагается |
| 10 | Изоляция трубопроводов плитами минераловатными марки М-125 толщ.50мм | м3 изоляции | 4,75 | то же |
| 11 | Оклеивание поверхности изоляции:тканями стеклянными | 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 1,04 | тоже |
| №9 Канализация подвального помещения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром:50 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0,58 |  |
| 2 | То же, Д-100мм | 100м | 1,97 |  |  |  |  |
| 3 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром:50 мм | 100 м трубопровода | 0,58 |  |
| 4 | То же, диаметром 100 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 1,97 |  |
| 4 | Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром до:100 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 1,97 |  |
| 5 | Разборка кирпичных опор под трубопроводы | м3 | 2,5 | 0,25х0,25х08х5х100=2,5 |
| 6 | Кладка кирпичных опор под трубопроводы | м3 | 2,5 | то же |
| №10 Установка узла учета тепловой энергии (система отопления) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до:100 мм | 100 м трубопроводов | 0,04 |  |
| 2 | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром:100 мм | 100 м трубопровода | 0,04 |  |
| 3 | Установка:термометров в оправе прямых и угловых | ка контрольно-измерительных приборов. | 2 |  |
| 4 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром:100 мм | фланец | 14 |  |
| 5 | Установка манометров | компл | 2 |  |
| 6 | Установка задвижек на трубопроводах из стальных труб диаметром 100 мм | шт. | 2 |  |
| 7 | Установка фильтров диаметром:100 мм | 10 фильтров | 0,1 |  |
| 8 | Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0,01 |  |
| 9 | Автомат ИЭК ВА47-1001-63а, устанавливаемый на конструкции на стене, на ток, А, до 25 | 1 шт. | 1 |  |
| 10 | Установка термопреобразователя, дл.80мм | 1 шт. | 2 |  |
| 11 | Установка теплосчетчика на фланце | 1 шт. | 2 |  |
| 12 | Установка блока питания, адептера АП-5-4, | 1 шт. | 2 |  |
| 13 | Разъем, сечение жилы до 1 мм2, количество подключаемых жил, шт. 14 | 1 шт. | 6 |  |
| 14 | Включение в аппаратуру разъемов, количество контактов в разъеме, шт., до 14 | 1 разъем | 6 |  |
| 15 | Присоединение к приборам эл. проводок | 100 концов | 0,1 |  |
| 16 | Рукав, наружный диаметр, мм, до 48 | 100 м | 0,25 |  |
| 17 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава, первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 6 | 100 м | 0,25 |  |
| 18 | Кабель 2-4-жильный сечением жилы до 16 мм2 | 100 м | 0,1 |  |
| 19 | Автоматизированные системы управления I категории технической сложности: Система с количеством каналов (К(общ)): 10 | 1 система | 1 |  |
| 20 | Автоматизированные системы управления I категории технической сложности: Система с количеством каналов (К(общ)): за каждый канал св. 10 до 19 добавлять к норме 3 | 1 канал | 2 |  |
| №11 Установка узла учета тепловой энергии (система ГВС) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до:100 мм (76мм) | 100 м трубопроводов | 0,04 |  |
| 2 | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром:80 мм | 100 м трубопровода | 0,04 |  |
| 3 | Установка:термометров в оправе прямых и угловых | ка контрольно-измерительных приборов. | 2 |  |
| 4 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром:80 мм | фланец | 14 |  |
| 5 | Установка манометров | узел | 2 |  |
| 6 | Установка фильтров диаметром:65 мм | 10 фильтров | 0,1 |  |
| 7 | Установка задвижек на трубопроводах из стальных труб диаметром 80 мм | шт. | 2 |  |
| 8 | автомат ВА 47-1001-63а, устанавливаемый на конструкции на стене, на ток, А, до 25 | 1 шт. | 1 |  |
| 9 | Установка термопреобразователя, дл.80мм | 1 шт. | 2 |  |
| 10 | Установка теплосчетчика на фланце | 1 шт. | 2 |  |
| 11 | Установка блока питания БП-5В | 1 шт. | 1 |  |
| 12 | Разъем, сечение жилы до 1 мм2, количество подключаемых жил, шт. 14 | 1 шт. | 6 |  |
| 13 | Включение в аппаратуру разъемов, количество контактов в разъеме, шт., до 14 | 1 разъем | 6 |  |
| 14 | Присоединение к приборам эл. проводок | 100 концов | 0,1 |  |
| 15 | Рукав, наружный диаметр, мм, до 48 | 100 м | 0,25 |  |
| 16 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава, первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 6 | 100 м | 0,25 |  |
| 17 | Кабель ВВгн-3х2,5 мм2 | 100 м | 0,1 |  |
| 19 | Автоматизированные системы управления I категории технической сложности: Система с количеством каналов (К(общ)): 10 | 1 система | 1 |  |
| 20 | Автоматизированные системы управления I категории технической сложности: Система с количеством каналов (К(общ)): за каждый канал св. 10 до 19 добавлять к норме 3 | 1 канал | 2 |  |
| №12 Капремонт теплотрассы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Демонтаж опор из фундаментный бетонных блоковв стен подвалов массой:до 0,5 т | 100 шт. сборных конструкций | 0,26 |  |
| 2 | Разборка тепловой изоляции из:ваты минеральной (10% от 2321м2)) | 100 м2 наружной площади разобранной изоляции | 0,232 |  |
| 3 | Демонтаж задвижек диаметром до:100 мм | задвижка | 4 |  |
| 4 | Демонтаж надземных трубопроводов теплоснабжения стальных Д-100 мм | км трубопровода | 0,40 |  |
| 5 | Демонтаж надземных трубопроводов горячего водоснабжения стальных диаметром:75 мм | км трубопровода | 0,40 |  |
| 6 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов:2 | 1000 м3 грунта | 0,5355 | 210х1,7х1,5 |
| 7 | Перевозка грунта на расстояние до 4-х км; цена: 8,36х4,18=34,94; объем: 35м3х1,75=61,25тн | тонн | 61,25 |  |
| 8 | Доработка грунта 2-й группы вручную | 100 м3 грунта | 0,15 |  |
| 9 | Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С, диаметр труб:80 мм | км трубопроводов | 0,40 |  |
| 10 | Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С, диаметр труб:100 мм | км трубопроводов | 0,40 |  |
| 11 | Установка сильфонных компенсаторов с несъемным кожухом диаметром труб:80 мм | компенсатор | 2 |  |
| 12 | Установка сильфонных компенсаторов с несъемным кожухом диаметром труб:100 мм | компенсатор | 2 |  |
| 13 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления диаметром:80 мм (мскл.300-1176) | врезка | 2 |  |
| 15 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления диаметром:100 мм | врезка | 2 |  |
| 17 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью:59 (80) кВт (л.с.), 2 группа грунтов | 1000 м3 грунта | 0,555 |  |
| 18 | Засыпка песком под дорожное полотно | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,26 | 10х1,7х1,5 |
| 19 | Прокладка стальной гильзы под дорогу Д-219мм | км трубопровода | 0,024 | 2 трубы по 12 м |
| 20 | Прокладка стальной гильзы под дорогу Д-273мм | км трубопровода | 0,024 | то же |
| 22 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований:из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,07 | 10х1,7х0,4 |
| 23 | Устройство покрытия толщиной 10 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов:2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,017 |  |

V. Примерная форма муниципального контракта

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ    КОНТРАКТ    №

г. Можайск                                                                                              "__"___________ 200....г.

Администрация   Можайского  муниципального  района,  именуемая  в  дальнейшем "Заказчик",  в  лице  Главы  Можайского  муниципального  района  Насонова В.В.,  действующего  на  основании   Устава  Можайского  муниципального  района  Московской  области,  с  одной  стороны,  и  ........................................................, именуемый  в  дальнейшем  "Подрядчик",  в  лице ...............,  действующий  на  основании  ..........,  лицензии     от ..................  № ................  и  протокола  единой  комиссии,  осуществляющей  функции  конкурсной,  аукционной,  котировочной  комиссии     от  .................  200....г.    №.................,   с  другой  стороны,  заключили  настоящий  муниципальный  контракт (далее -  контракт)  о  нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. По  настоящему  контракту  Подрядчик  обязуется  выполнить  собственными  или   привлеченными  силами  и  средствами  ремонтные  работы  по ………………….. (далее – работы ) в  соответствии  со сметой.

1.2. Работы  будут  производиться  по   адресу: ……………………….

(далее - место выполнения работ ).

2.СТОИМОСТЬ РАБОТ

2.1. Стоимость  работ  по  настоящему  контракту  определяется сметой,  которая  на  момент  подписания  контракта  определена  и  составляет ………….          (………….. рублей) руб.,   в  т.ч.  НДС 18% - …………… рублей,

2.2  Оплата   работ  производится  в  следующем  порядке:

2.2.1. Заказчик  до  начала  работ   перечисляет  Подрядчику  аванс  в  размере  30%   от  сметной стоимости  работ.

2.2.2. Оплата  выполненных  работ  Подрядчика  производится  по  форме  КС-3  с  учетом коэффициентов пересчета стоимости  государственного  учреждения  Московской  области   «Мособлгосэкспертиза»,    согласованных   с Заказчиком.

3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА

3.1.  Выполнить  собственными   или  привлеченными  силами  и  средствами  работы  в  объеме и  в  сроки, предусмотренные   настоящим  контрактом,  и  сдать  работы  Заказчику  в  установленный  срок  в  состоянии,  обеспечивающем  его  нормальную эксплуатацию.

3.2.  Выполнить  работы  в  соответствии  со  сметной  документацией  и  обеспечить:

- производство  работ  в  полном  соответствии  со  сметами,   строительными  нормами  и правилами    и  другими  нормативными  документами;

- качество  выполнения  всех  работ  в  соответствии  со  сметой  и  действующими  нормами  и техническими  условиями;

- своевременное  устранение  недостатков  и  дефектов,  выявленных  при  приемке работ  и  в течение  гарантийного  срока  эксплуатации  объекта,   который   составляет   24  месяца.

3.3.  Осуществить  временные  подсоединения  коммуникаций  на  период  выполнения  работ  в  местах   выполнения  работ  в  точках  подключения,  указанных  Заказчиком.

3.4.  Обеспечить,  в  местах  выполнения  работ,  необходимые  мероприятия  по  технике   безопасности,   охране  окружающей  среды.

3.5.  Обеспечить  содержание  и  уборку   мест   выполнения   работ   и   прилегающей  непосредственно   к   ней  территории.  Вывезти  в 5-ти  дневный  срок  со  дня  подписания  акта о  приемке  завершенного  ремонтом  объекта  строительный  мусор.

3.6.  Осуществить  приемку,  разгрузку   и  складирование  в  месте  выполнения  работ приобретенных   строительных  материалов,  изделий,  конструкций.

3.7.  Нести  ответственность  перед  Заказчиком  за  ненадлежащее  выполнение  работ  по настоящему  контракту  его  субподрядчиками  в  случае  их  привлечения.

3.8.  На  Подрядчике  лежит  риск  случайного  уничтожения  или  повреждения  результата работ  до  момента  сдачи  его  Заказчику.

3.9.  Выполнить  в  полном  объеме  все  свои  обязательства,  предусмотренные  настоящим контрактом.

4.    ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА

4.1.  Заказчик  обязан  создать  Подрядчику   необходимые  условия  для  выполнения  работ.

4.2.  Заказчик,  обнаруживший  при  осуществлении  контроля  и  надзора  отступления  от условий  настоящего  контракта,  которые  могут  ухудшить качество  работ,  или  иные недостатки,  обязан  немедленно  заявить  об  этом  Подрядчику.

4.3.  Заказчик  обязан  произвести  оплату  выполненных  Подрядчиком  работ  в  порядке, предусмотренном  в  разделе 2  настоящего  контракта.

4.4.  Заказчик  обязан  выполнить  в  полном  объеме  все  свои  обязательства,  предусмотренные настоящим  контрактом.

5. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

5.1.  Календарные  сроки  выполнения  работы  определены  сторонами:

Начало работ:  в  течении  5 (пяти)  рабочих  дней  с  момента  перечисления  Заказчиком  аванса,  указанного  в  подпункте  2.2.1.  настоящего  контракта.

Окончание  работ:  согласно   конкурсной  документации.

5.2. На  момент  подписания  настоящего  контракта  дата  окончания  работы является  исходной для  определения  имущественных  санкций  в  случаях  нарушения  сроков  выполнения  ремонтных  работ.

5.3.  Условия  и  порядок  внесения  изменений  оговорены  в  разделе  8 настоящего  контракта.

6. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

6.1.  Заказчик  имеет  право  беспрепятственного  доступа  ко  всем  видам  работ  в  течение всего  периода  их  выполнения  и  в  любое  время  производства.

6.2.  Подрядчик  самостоятельно  организует  производство  работ  в  соответствии  со сроками, указанными  в  разделе  5 настоящего  контракта.

6.3.  Обеспечение  производственного  порядка  в  месте  выполнения  работ  является обязанностью  Подрядчика.

6.4.  Подрядчик   гарантирует,  что  качество  строительных  материалов,   комплектующих  и конструкций,  применяемых  им  для  выполнения  работ,   будет  соответствовать  стандартам, техническим  условиям  и  иметь  соответствующие  сертификаты,  технические  паспорта  или другие  документы,  удостоверяющие  их  качество.

6.5.  Подрядчик  информирует  Заказчика   за 2 дня  до начала  приемки  скрытых  работ  по мере их  готовности.  Готовность  принимаемых  скрытых   работ  подтверждается  подписанием Заказчиком  и  Подрядчиком  актов  освидетельствования  скрытых  работ.

Если  закрытие  работ   выполнено  без  подтверждения  Заказчика  или  Заказчик  не был информирован об  этом  или информирован  с опозданием,  то по его требованию Подрядчик обязан   за  свой счет вскрыть любую часть скрытых работ  согласно указанию Заказчика,   а   затем  восстановить  ее.

6.6.  В  случае,  если  Заказчиком  будут  обнаружены   некачественно выполненные работы, то Подрядчик  своими   силами  и  без  увеличения  стоимости  работ  обязан  в  согласованный срок  переделать  эти  работы  для  обеспечения  их  надлежащего качества.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  неисполнение  обязательств  по настоящему  контракту,   если  оно  явилось следствием обстоятельств  непреодолимой  силы.     К таким обстоятельствам относятся: природные катастрофы, восстания, военные действия, забастовки, экономическая  блокада,  долговременные  расстройства  автомобильных  перевозок, когда  обстоятельства  непосредственно  повлияли  на  исполнение  настоящего  контракта.

7.2.  Срок  исполнения  обязательств  по настоящему  контракту  отодвигается  соразмерно времени,  в  течение  которого  действовали   обстоятельства  непреодолимой  силы,  а  также последствия,  вызванные  этими  обстоятельствами.

8. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ  В  КОНТРАКТ

8.1.  Заказчик  вправе  вносить  изменения  в  объем  работ,  которые,  по  его мнению, необходимы.  В  случае  необходимости  внесения  изменений,  по  мнению Заказчика, он  обязан направить письменное распоряжение, обязательное к выполнению для Подрядчика, с указанием:

- увеличить  или  сократить  объем  некоторой указанной работы,  включенной  в настоящий контракт;

- исключить некоторую указанную работу;

- изменить характер, качество или вид некоторой указанной работы;

-выполнить определенную дополнительную работу, необходимую для завершения строительства.

Если такие изменения повлияют на стоимость или срок завершения ремонтных  работ, то Подрядчик приступает к их выполнению только после подписания сторонами соответствующего дополнительного соглашения, становящегося с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего контракта.

8.2.  Заказчик  имеет право в одностороннем порядке изменить объем всех предусмотренных контрактом работ,  не более чем  на  10  процентов  такого   объема в случае выявления потребности  в дополнительных работах,  не  предусмотренных контрактом,  но  связанных  с работами, предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом  части  работ.  При  этом,  по  согласованию  с  Подрядчиком,  Заказчик вправе изменить цену контракта пропорционально объему указанных дополнительных работ или объему указанной части работ, но не более чем на 10  процентов от  контракта.

8.3.  Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим контрактом, считается действительной, если она подтверждена сторонами  в письменной  форме  в  виде дополнительного соглашения или протокола.

9. ПРИЕМКА РЕЗУЛЬТАТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

9.1. Приемка результата выполненных работ  осуществляется  после выполнения Подрядчиком всех работ, предусмотренных данным контрактом.

9.2. Подрядчик письменно подтверждает, что им выполнены все взятые на себя обязательства по данному  контракту,  что  подтверждает  акт  приемки  выполненных  работ.   Акт приемки выполненных работ должен включать в себя следующие пункты:

- ссылку на настоящий контракт, дату и место подписания акта;

- место выполнения работ;

- наименование   и  объем   выполненных работ;

- фамилии и подписи уполномоченных представителей сторон.

9.3.  С  момента  приемки  результата  работ  Заказчиком  он  переходит  в  его  собственность и Заказчик берет на себя риск возможного его разрушения или повреждения. Подрядчик после оформления приемки результата работ Заказчиком не освобождается от выполнения любого из обстоятельств,  предусмотренных настоящим контрактом, которые остались невыполненными. Заказчик  может  принять  результат работ с недоделками,  в  этом случае  к  акту  прилагается  перечень  недоделок  и  Заказчик  имеет право вычесть сумму, необходимую для устранения  недоделок, из стоимости оплаты по контракту.

10. ГАРАНТИИ

10.1.  Подрядчик гарантирует:

- выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего контракта;

- качество выполнения всех работ в соответствии с  действующими нормами и правилами;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации результата работ.

10.2. Гарантии  качества  распространяются  на  все конструктивные  элементы  и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.

10.3. Гарантийный  срок  нормальной  эксплуатации  результатов  работ,  материалов  устанавливается  24  месяца  с  даты  подписания  сторонами  акта  приемки  выполненных  Подрядчиком  работ.

10.4. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной его эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные  с  Заказчиком  сроки.  Для  участия  в  составлении  акта, фиксирующего  дефекты, согласования порядка  и  сроков  их устранения Подрядчик обязан направить  своего  представителя  не  позднее 3-х  дней со  дня  получения  письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается  соответственно  на  период  устранения   дефектов.

10.5.  Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны третьих лиц.

10.6.  При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой им за свой счет, имеющий юридическую силу.

11. РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

11.1. Заказчик вправе потребовать расторжения контракта у Подрядчика в следующих случаях:

- задержки Подрядчиком хода выполнения работ по его вине, когда срок окончания выполнения работ, установленный в контракте, увеличивается более чем на 30 дней;

- нарушения Подрядчиком условий контракта, ведущего к снижению качества работ;

- отказа Подрядчика исправлять обоснованные недоделки или некачественно сделанные работы.

В этом случае Подрядчик возвращает Заказчику всю сумму, уплаченную Подрядчику в течении 5-ти дней с момента  предъявления требования о расторжении договора Заказчиком и передает незавершенный результат работ Заказчику по акту.

11.2. Подрядчик вправе потребовать расторжения контракта в случае утраты Заказчиком возможности дальнейшего финансирования  ремонтных  работ.

11.3. При расторжении контракта по соглашению сторон незавершенный результат работ передается Заказчику,  который  оплачивает  Подрядчику  стоимость  выполненных  работ в  объеме,  определяемом  ими  совместно.

12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

12.1. В  случае  просрочки  исполнения  Подрядчиком  обязательств,  предусмотренных муниципальным  контрактом,  Заказчик  вправе  потребовать  уплату  штрафа  в  размере  одной  трехсотой,  действующей  на  день  уплаты  штрафа,  ставки  рефинансирования  Центрального  банка  Российской  Федерации.

12.2.  Уплата  штрафов, а также возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения своих обязательств в натуре.

12.3. В  случае,  если  Подрядчик  отказывается  исправлять  дефекты  выявленные Заказчиком,   Заказчик  имеет право:

-   не оплачивать выполненные работы;

- предъявить Подрядчику штрафные санкции в сумме, необходимой для исправления выявленных дефектов.

13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

13.1.  Все изменения и дополнения к настоящему контракту считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.

13.2.  Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим контрактом, применяются нормы законодательства Российской  Федерации.

13.3.    Настоящий контракт составлен в двух экземплярах,  имеющих  одинаковую  юридическую  силу,  по одному   экземпляру  для каждой из сторон.

14. ЮРИДИЧЕСКИЕ  АДРЕСА,   ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ  И  ПОДПИСИ  СТОРОН

ЗАКАЗЧИК:                                                                     ПОДРЯДЧИК:

| Администрация Можайского муниципального района 143200, Московская область, г. Можайск, ул. Московская, д.15 ИНН 5028003963 КПП 502801001 л/с 02001280010 в УФК по Московской области т/с 40204810400000002217 в Отделении 1 Московского ГТУ Банка России г. Москва 705 БИК 044583001 ОКПО 04034295 ОКОНХ 97610 |  |
| --- | --- |
| Глава Можайского муниципального района _______________________________В.В. НАСОНОВ (м.п.) | . |