ИЗВЕЩЕНИЕ

о размещении заказа  способом запроса котировок

| 1 | Наименование заказчика, его почтовый адрес, телефон, факс | Администрация Можайского муниципального района МО, г.Можайск, ул.Московская, д.15 тел.: (49638)24-225 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Уполномоченный орган на осуществление функций по размещению заказа, адрес организатора | Отдел потребительского рынка и защиты прав потребителей администрации Можайского муниципального района Московской области 143200, Московская область, г. Можайск, ул. Московская, д. 15, комн. 65 |
| 3 | Контактное лицо | Трещетенкова Е.Н., Наумова Ю.В. тел. 8 (49638) 40-307, факс 8 (49638) 24-908 |
| 4 | Источник финансирования заказа | Бюджет Можайского муниципального района) |
| 5 | Форма котировочной заявки | В соответствии с Порядком проведения запроса котировок цен на бумажном носителе |
| 6 | Наименование, характеристики выполняемых работ |
|  | Ремонт детского сада №4 г.Можайска (общестроительные работы) |
|  | Порядок формирования цены | Цена полного комплекса работ должна быть указана с учетом расходов на страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей |
|  | Максимальная цена контракта, условия оплаты | 500,0 тыс.руб. |
|  | Условия оплаты | Безналичный расчет, выдача аванса в размере 30% от цены контракта, ежемесячная оплата выполненных работ на основании справки по форме КС-3 |
|  | Место, время и дата окончания срока подачи котировочных заявок | По адресу организатора, до 16.00 19.09. 2007 года |
|  | Место, время и дата рассмотрения и оценки котировочных заявок | 143200, Московская область, г. Можайск, ул. Московская, д. 15, зал заседаний (2-ой этаж) в 10.30 (по московскому времени) 20.09. 2007 г. |
|  | Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок | Победитель в проведении запроса котировок обязан подписать контракт (договор) в соответствии с действующим законодательством |
| Примечание: в связи с отсутствием на данный момент механизма обмена сведениями в форме электронного документа все котировочные заявки оформляются в письменном виде на бумажном носителе |

ЗАПРОС КОТИРОВОЧНОЙ ЦЕНЫ

Уважаемые господа!

Заказчик Администрация Можайского муниципального района

МО, г.Можайск, ул.Московская, д.15

тел.: (49638)24-225

Предусматривает осуществить  путем запроса котировок цен на  Выполнение работ  по Ремонт детского сада №4 г.Можайска (общестроительные работы). В случае Вашего согласия принять участие в выполнении указанных работ просим представить котировочную заявку (котировку цен) на бумажном носителе Уполномоченному органу на осуществление функций по размещению заказа по адресу: 143200, Московская обл., г. Можайск, ул. Московская, д. 15, комн. 65,  до 16 часов 00 минут 19.09.2007 г.

Цена полного комплекса работ должна быть указана с учетом затрат на страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей.

Уведомляем Вас, что направление заказчиком запроса котировки цен и представление поставщиком котировки цен не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

ПОРЯДОК

проведения запроса котировок цен

- Общие положения

Муниципальный заказчик: Администрация Можайского муниципального района

МО, г.Можайск, ул.Московская, д.15

тел.: (49638)24-225

Настоящий Порядок определяет последовательность и содержание основных мероприятий по организации и проведению запроса котировок цен на Выполнение работ  по Ремонт детского сада №4 г.Можайска (общестроительные работы). Отбор исполнителей   проводится в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ и  Положением о порядке проведения конкурсов на размещение муниципального заказа Можайского района на закупки и поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд Можайского муниципального района

  - Отдел потребительского рынка и защиты прав потребителей Можайского муниципального района  осуществляет подготовку и проведение процедур запроса котировок цен  по отбору исполнителей. Адрес: 143200, Московская область, г. Можайск, ул. Московская, д. 15, телефон 8 (238) 40-307, факс 8 (238) 24-908. Контактное лицо: Трещетенкова Е.Н., Наумова Ю.В.

  - Источник финансирования: бюджет Можайского муниципального района.

  - Начальная (максимальная) цена муниципального контракта 500,0 тыс.руб.

  - Рассмотрение, оценку  заявок осуществляет единая комиссия. Комиссия правомочна осуществлять свои функции, если на заседании комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов.

  - Извещение о запросе котировок размещается на официальном сайте города Можайска: www.mozhaysk.ru.

  - Участником размещения заказа  может быть исполнитель, соответствующий следующим требованиям:

- соответствовать требованиям, предъявляемых законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющих поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом  торгов;

- не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня  или государственные внебюджетные фонды;

- не находиться в процессе  ликвидации или банкротства;

- не находиться в процессе приостановления деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях.

- Порядок оформления котировочной заявки

  - Котировочная заявка  представляет собой пакет документов и оформляется следующим образом:

- формы №№ 1-2 подписываются руководителем Претендента, полномочным подписывать договора, скрепляются печатью;

- к заявке прикладывается смета на полный комплекс работ

- копия выписки из единого реестра.

  - 2.2.Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

  - Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей своей котировочной заявки, а организатор конкурса не отвечает и не имеет обязательств по этим расходам независимо от результата оценки котировочных заявок.

  - 2.4.Котировочные заявки  принимаются организатором размещения заказа способом запроса котировок по адресу: 143200, Московская область, г. Можайск, ул. Московская, д. 15, комн. 65, телефон 8 (238) 40-307, факс 8 (238) 24-908. Контактное лицо: Трещетенкова Е.Н.

Прием котировочных заявок  прекращается  19.09.2007 г. в 16 часов 00 минут.

2.5.Котировочная заявка должна соответствовать всем требованиям, предусмотренным настоящим        Порядком.

2.6. Организатор размещения заказа способом запроса котировок регистрирует заявки на участие в конкурсе и по требованию участника конкурса выдает расписку в получении  заявки с указанием даты и времени его получения.

  - 2.7.Порядок  рассмотрения заявок и оценки  на участие в запросе котировок Рассмотрение и оценка котировочных заявок  осуществляется единой комиссией и состоится  20.09.2007 г. в 10 час 30 минут по адресу: 143200, Московская обл., г. Можайск, ул. Московская, д. 15, зал заседаний (2-ой этаж).

  - Котировочные заявки, полученные после окончания приема котировочных заявок, не рассматриваются и в день их поступления  возвращаются Претендентам.

  - Результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок оформляются протоколом, в котором содержатся сведения о всех участниках размещения заказа, подавших котировочные заявки, об отклоненных котировочных заявках, предложение о наиболее низкой цене товара. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых остается у организатора размещения заказа способом запроса котировок, второй в течение двух дней со дня подписания протокола передается победителю в проведении запроса котировок.

2.10.. Победитель в проведении запроса котировок для муниципальных нужд Можайского района определяется по следующим критериям:

- цена выполнения полного комплекса работ.

- срок выполнения контракта  сентябрь - октябрь 2007г.

- применение материалов соответствующих ГОСТам

- наличие сертификатов на применяемые материалы

- гарантия  на выполненные работы не менее 2-х лет.

  - 2.11.Победителем проведения запроса котировок признается Претендент, который предложил наиболее низкую цену товара.

2.12. Срок подписания муниципального контракта с победителем проведения запроса котировок составляет  не более чем 20 дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления котировочных заявок.

- Заключительные положения

3.1.В случае, если победитель в проведении запроса котировок не представил муниципальному заказчику подписанный муниципальный контракт в установленные сроки, он признается уклонившимся от заключения муниципального контракта. В этом случае муниципальный заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании в понуждении победителя  заключить контракт либо заключить муниципальный контракт с участником в проведении запроса котировок, заявка которого содержит лучшие условия, следующие после предложенных победителем..

3.2. В случае, если не подана ни одна котировочная заявка или отклонены все котировочные заявки, организатор размещения заказа способом запроса котировок вправе осуществить повторное размещение заказа путем запроса котировок, при этом он вправе изменить условия исполнения контракта.

3.3.Действия единой комиссии могут быть обжалованы в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Форма № 1

КОТИРОВОЧНЯ ЗАЯВКА

(котировка цен)

"____"______________200___г.

Кому: Единой комиссии

Уважаемые господа!

Изучив направленный Вами запрос котировки цены, _____________________________________________________________________________

(наименование организации, адрес, телефон)

____________________________________________________________________________________________

предлагает осуществить выполнение работ _____________________________________________________________________________

на общую сумму ___________________________________________________________

Мы обязуемся в случае принятия нашей котировки цен выполнить работы в полном объеме в срок __________________________________________________________________________.

Характеристика работ

| № п/п | Наименование работ, характеристики работ | Стоимость выполнения работ, руб. | Срок выполнения работ, с ___ по___ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонтные работы |  |  |
| … |  |  |  |
| Итого: |  |  |

Срок исполнения контракта _________________________________

Соответствие материалов ГОСТам ______________________(да/нет)

До подготовки и оформления официального контракта настоящая котировочная заявка вместе с Вашим уведомлением о присуждении контракта будут выполнять роль обязательного контракта между нами.

Мы признаем, что направление заказчиком запроса котировки цен и предоставление поставщиком котировочной заявки не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

_________________________      _______________________       _______________________

(должность)                                             (подпись)                                                 (ФИО)

Форма № 2

Информация о претенденте

| 1 | Полное наименование Претендента |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Уставный капитал |  |
| 3 | Учредители |  |
| 4 | Дата, место и орган регистрации |  |
| 5 | Юридический адрес |  |
| 6 | Почтовый адрес |  |
| 7 | Банковские реквизиты | Р/счет_____________________________________в ___________________________________________ БИК_______________________________________ К/с________________________________________ ИНН______________________________________ ОКПО_________________ОКОНХ_____________ |
| 8 | Ф.И.О. руководителя Телефон/факс |  |
| 9 | Ф.И.О. гл. бухгалтера Телефон/факс |  |
| 10 | Сведения о лицензировании | Виды работ_________________________________ Кем выдана________________________________ Дата выдачи_______________________________ Срок действия_____________________________ |

__________________________/_______________________/         _______________________

(подпись)                                (Ф.И.О.)                                          (должность)

Приложения:

- Сметы

- Выписка из единого реестра

Приложение №1

Дефектная ведомость

| Дефектная ведомость |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | на ремонт детского сада № 4 в г. Можайске Московской области |  |  |
| Позиция | Единица измерения | Количество | Техническое состояние и методы реставрации |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 100 м плинтусов | 0,55 | Разборка плинтусов:деревянных и из пластмассовых материалов |
|  |  |  | 0,55 |
| 2 | 100 м2 покрытий | 0,77 | Разборка покрытий полов:из линолеума и релина |
|  |  |  | 0,77 |
| 3 | 100 м2 покрытий | 0,77 | Разборка покрытий полов:дощатых |
|  |  |  | 0,77 |
| 4 | 100 м2 | 0,02 | Снятие подоконных досок деревянных в зданиях:каменных |
|  |  |  | 0,02 |
| 5 | 100 м2 оконных переплетов | 0,12 | Снятие оконных переплетов:остекленных |
|  |  |  | 0,12 |
| 6 | 100 шт. коробок | 0,02 | Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с:отбивкой штукатурки откосов |
|  |  |  | 0,02 |
| 7 | 100 м наличников | 0,41 | Снятие наличников |
|  |  |  | 0,41 |
| 8 | 100 м2 дверных полотен | 0,09 | Снятие дверных полотен |
|  |  |  | 0,09 |
| 9 | 100 шт. коробок | 0,05 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с:отбивкой штукатурки откосов |
|  |  |  | 0,05 |
| 10 | 100 м2 поверхности облицовки | 0,22 | Разборка облицовки стен из плит и плиток:керамических глазурованных плиток |
|  |  |  | 0,22 |
| 11 | 100 м2 покрытий | 0,12 | Разборка покрытий полов:из керамических плиток |
|  |  |  | 0,12 |
| 12 | 1 м2 | 0,12 | Заполнение проемов оконными блоками ПВХ со стеклопакетами тройного остекления |
|  |  |  | 0,12 |
| 13 | 100 м2 проемов | 0,256 | Установка подоконной доски из ПВХ и столешницы под пано |
|  |  |  | 0,256 |
| 14 | 100 м2 остекления | 0,0143 | Смена стекол в деревянных переплетах на штапиках по замазке при площади стекол до:1,0 м2 |
|  |  |  | 0,0143 |
| 15 | 100 м2 проемов | 0,15 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема:до 3 м2 |
|  |  |  | 0,15 |
| 16 | 100 м коробок блоков | 0,513 | Установка и крепление наличников |
|  |  |  | 0,513 |
| 17 | 100 комплектов | 0,08 | Установка приборов |
|  |  |  | 0,08 |
| 18 | 100 м восстановленной герметизации стыков | 0,7022 | Ремонт и восстановление изоляции оконных и дверных блоков пеной типа "MaКroflex" |
|  |  |  | 0,7022 |
| 19 | 100 м2 проемов | 0,037 | Установка:металлических дверных коробок с навеской полотен (без стоимости двери) |
|  |  |  | 0,037 |
| 20 | 100 м2 пола | 0,77 | Укладка лаг по кирпичным:столбикам |
|  |  |  | 0,77 |
| 21 | 100 м2 покрытий | 0,77 | Устройство покрытий дощатых толщиной:40 мм (черный пол) |
|  |  |  | 0,77 |
| 22 | 100 м2 основания | 0,77 | Устройство оснований под покрытие пола из древесностружечных плит площадью:свыше 20 м2 |
|  |  |  | 0,77 |
| 23 | 100 м2 покрытия | 0,77 | Устройство покрытий из линолеума на клее:"Бустилат"с подбором рисунка |
|  |  |  | 0,77 |
| 24 | 100 м2 покрытия | 0,121 | Устройство покрытий на клее из плиток:керамических многоцветных для полов |
|  |  |  | 0,121 |
| 25 | 100 м плинтусов | 0,69 | Устройство плинтусов поливинилхлоридныхна клее |
|  |  |  | 0,69 |
| 26 | 100 м плинтуса | 0,05 | Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля( порожки) |
|  |  |  | 0,05 |
| 27 | 100 м2 покрытий | 0,07 | Устройство покрытий дощатых толщиной:36 мм (сцена) |
|  |  |  | 0,07 |
| 28 | 100 м2 расчищенной поверхности | 3,32 | Очистка вручную поверхности потолкови стен от красок |
|  |  |  | 3,32 |
| 29 | 100 м2 протравленной поверхности | 0,363 | Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором (протечки) |
|  |  |  | 0,363 |
| 30 | 100 м2 поверхности | 0,49 | Устройство основания под штукатурку из сетки:по кирпичным и бетонным поверхностям |
|  |  |  | 0,49 |
| 31 | 100 м2 отремонтированной площади развернутой пов | 0,08 | Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания по камню и бетону (русты) |
|  |  |  | 0,08 |
| 32 | 100 м2 отремонтированной поверхн | 0,231 | Ремонт штукатурки оконных и дверных откосов внутри здания по камню и бетону |
|  |  |  | 0,231 |
| 33 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,61 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей потолков и стен универсальной грунтовкой (первый слой) |
|  |  |  | 1,61 |
| 34 | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,49 | Сплошное выравнивание поверхностей из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм:потолков,ротбандом |
|  |  |  | 0,49 |
| 35 | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 1,08 | Сплошное выравнивание поверхностей из сухих растворных смесей толщиной 2 мм:потолков, выравнивающей шпатлевкой |
|  |  |  | 1,08 |
| 36 | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,57 | Сплошное выравнивание поверхностей из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм:стен(ротбандом) |
|  |  |  | 0,57 |
| 37 | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 2,24 | Сплошное выравнивание поверхностей из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм:стен, выравнивающей шпатлевкой |
|  |  |  | 2,24 |
| 38 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,08 | Окраска водоэмульсионными составами улучшенная по:штукатурке потолков |
|  |  |  | 1,08 |
| 39 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2,24 | Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску:стен |
|  |  |  | 2,24 |
| 40 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,51 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски:более 35 % |
|  |  |  | 0,51 |
| 41 | 100 м2 | 0,341 | Масляная окраска металлических поверхностей: труб диаметром менее 50 мм, радиаторов и т.п., количество окрасок 2 |
|  |  |  | 0,341 |
| 42 | 100 м2 поверхности | 0,346 | Насечка поверхностей стен, по:кирпичу под облицовку плиткой |
|  |  |  | 0,346 |
| 43 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,346 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей универсальной грунтовкой (первый слой), под облицовку плиткой |
|  |  |  | 0,346 |
| 44 | 100 м2 поверхности облицовки | 0,346 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на:клее из сухих смесей по кирпичу и бетону |
|  |  |  | 0,346 |
| 45 | 100 шт. жалюзийных решеток | 0,03 | Смена жалюзийных решеток |
|  |  |  | 0,03 |
| 46 | 100 шт. | 0,01 | Установка дверки для ревизии канализации |
|  |  |  | 0,01 |
| 47 | м3 заделки | 0,045 | Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках:железобетонных площадью до 0,1 м2 |
|  |  |  | 0,045 |