Утверждаю:

Первый заместитель Главы администрации

Можайского муниципального района

______________________Р. А. Уманец

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПОДРЯДЧИКА ВЫПОЛНЕНИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ ОБЪЕКТОВ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ К ОСЕННЕ-ЗИМНЕМУ ПЕРИОДУ 2007/2008  ПО ЛОТАМ:

ЛОТ № 1: РЕМОНТ МЯГКИХ КРОВЕЛЬ ЖИЛЫХ ДОМОВ;

ЛОТ № 2: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ВОЗДУШНОЙ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ    И ТРАНСФОРМАТОРНОЙ ПОДСТАНЦИИ ТС-724 г. Можайск

г. Можайск 2008 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Часть I.                Извещение о проведении открытого аукциона

Часть II.              Аукцион

Раздел  2.1.   Термины, используемые в документации об аукционе

Раздел  2.2.   Общие условия проведения аукциона

Раздел  2.3.   Информационная карта аукциона

Часть III.            Приложения (формы)

Часть  IV.            Техническая часть

Часть  V.             Примерная форма муниципального контракта

I.	Извещение о проведении открытого аукциона

Заказчик – Администрация Можайского муниципального района. Адрес: 143200, МО, г. Можайск, ул. Московская, д. 15. Тел. 8 (49638) 42-019. E-mail: mozhaysk@mosreg.ru.

Предмет муниципального контракта, начальная (максимальная) цена контракта: определение (выбор) генерального подрядчика по выполнению мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2007/2008, с предоставлением муниципальной гарантии по лотам:

Лот № 1 – ремонт мягкой кровли жилых домов:

- г. Можайск, ул. Мира, д. 6А (1017,1 кв. м). Начальная (максимальная) цена по объекту 1517,5 тыс. руб.;

- г. Можайск, ул. Мира, д. 4 (2035 кв. м).  Начальная (максимальная) цена  по объекту  2983,2 тыс. руб.;

- г. Можайск, п. Строитель, д. 7 (865 кв. м).  Начальная (максимальная) цена по объекту 1119,2 тыс. руб.;

- Можайский район, д. Синичино, д. 8 (121,6 кв. м).  Начальная (максимальная) цена по объекту 646,2 тыс. руб.;

- Можайский район, д. Горетово, д. 8 (70 кв. м).  Начальная (максимальная) цена по объекту 567,5 тыс. руб.

Лот № 2 – капитальный ремонт воздушной линии электропередач напряжением 0,38 кВ (ВЛ 0,38 кВ) и трансформаторной подстанции ТС-724 в г. Можайске, ул. Леоновская.  Начальная (максимальная) цена лота №  2 – 166,4 тыс. руб.

Срок выполнения работ: 31.03.2008 г.

Уполномоченный орган на осуществление функций по размещению заказа: отдел потребительского рынка и защиты прав потребителей администрации Можайского муниципального района Московской области.

Документация об аукционе в электронном виде размещена на официальном сайте  г.  Можайска: www. mozhaysk. ru.

На бумажном носителе документация об аукционе выдается уполномоченным органом бесплатно в течение двух рабочих дней с момента получения  заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в электронной,  с 16.02.2008 г. по рабочим дням с 8.00 до 16.00 (время московское) по адресу: 143200, Московская обл., г. Можайск, ул. Московская, д. 15, комн. 65.  Тел.  8 (49638) 40-307, факс 8 (49638) 24-908.

Возможность электронной формы участия в аукционе не предусмотрена.

Прием заявок на участие в аукционе на бумажном носителе начинается 17.02.2008 г. и  прекращается  07.03. 2008 г. в 10 часов 30 минут (время московское) по адресу: 143200, Московская обл., г. Можайск, ул. Московская, д. 15, комн. 65.

Рассмотрение  заявок на участие в аукционе начинается 07.03.2008 г. в 11 часов 00 минут (время московское) по адресу: 143200, Московская обл., г. Можайск, ул. Московская, д. 15.

Аукцион состоится 13.03.2008 г. в 10 часов 30 минут (время московское) по адресу: 143200, Московская область, г. Можайск, ул. Московская, д. 15, 2-й этаж (зал заседаний).

II.	Аукцион

2.1.	Термины, используемые в документации об аукционе

Муниципальные нужды – обеспечение за счет средств местного бюджета и внебюджетных источников финансирования потребности муниципального образования, муниципальных заказчиков в товарах, работах, услугах, необходимых для решения вопросов местного значения и осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органу местного самоуправления федеральными и (или)законами субъектов РФ, функций и полномочий муниципальных заказчиков.

Муниципальный заказчик (далее – заказчик) – орган местного самоуправления, уполномоченные органом местного самоуправления на размещение заказов бюджетные учреждения, иные получатели средств местного бюджета при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг за счет бюджетных средств и внебюджетных источников финансирования

Уполномоченный орган – орган местного самоуправления, уполномоченный на осуществление функций по размещению заказов для муниципальных  нужд Можайского муниципального района.

Размещение заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд – осуществление в порядке, предусмотренном Федеральным законом № 94-ФЗ от 21.07.2005, действия заказчиков, уполномоченных органов по определению поставщиков (исполнителей, подрядчиков) в целях заключения с ними муниципальных контрактов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд (далее муниципальный контракт либо контракт).

Участник размещения заказа – любое юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующие на заключение муниципального контракта.

Аукцион – торги, победителем которых признается лицо, предложившее наиболее низкую цену муниципального контракта.

Документация об аукционе – документация, утвержденная муниципальным  заказчиком, содержащая установленные заказчиком требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг, потребностям заказчика.

Заявка на участие в аукционе (далее – Заявка) – письменное подтверждение участником размещения заказа его согласия участвовать в аукционе на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона, документации об аукционе, поданная в срок и по форме, установленной документацией об аукционе.

Муниципальный контракт – договор, заключенный заказчиком от имени муниципального образования в целях обеспечения муниципальных нужд.

Шаг аукциона – величина понижения начальной (максимальной) цены контракта (цены лота. Устанавливается в размере пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта (цена лота), указанной в извещении о проведении аукциона.

Единая комиссия – комиссия, осуществляющая функции конкурсной, аукционной, котировочной комиссии, состав которой утверждается постановлением Главы Можайского муниципального. Единой комиссией осуществляется рассмотрение заявок на участие в аукционе и отбор участников аукциона, ведение протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, протокола об отказе от заключения контракта.

Аукционист – член единой комиссии, выбранный путем открытого голосования членов единой комиссии большинством голосов.

2.2.	Общие условия проведения аукциона

1. Общие положения

1.1. Законодательное регулирование.

1.1.1.	Настоящая документация об аукционе подготовлена в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», иными федеральными законами и нормативными правовыми акты, указанными в Информационной карте аукциона.

1.2.Заказчик, уполномоченный орган, специализированная организация.

1.2.1.	Заказчик (уполномоченный орган), указанный в Информационной карте аукциона, проводит аукцион, предмет и условия которого указаны в Информационной карте аукциона, в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей документации об аукционе.

1.3. Предмет аукциона. Место и сроки поставки товаров.

1.3.1. Предмет аукциона – предмет аукциона указан в Информационной карте аукциона.

1.3.2. Заказчик (уполномоченный орган) извещает всех заинтересованных лиц о проведении аукциона и возможности подавать заявки на участие в аукционе на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, информация о которых содержится в Информационной карте аукциона, в соответствии с процедурами и условиями, приведенными в документации об аукционе, в том числе в проекте муниципального контракта (часть II).

1.3.3. Место, сроки (периоды) и условия поставки товаров указаны в Информационной карте аукциона.

1.3.4.	Определения, зафиксированные в проекте муниципального контракта, применяются во всей настоящей документации об аукционе.

1.4. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) и шаг аукциона.

1.4.1. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) указана в извещении о проведении аукциона, в Информационной карте аукциона. Данная цена не может быть превышена при заключении муниципального контракта по итогам аукциона.

1.4.2.	«Шаг аукциона» устанавливается в размере пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в Информационной карте аукциона. В случае если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, аукционист обязан снизить «шаг аукциона» на 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), но не ниже 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта.

1.4.3.	Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену контракта (цены лота).

1.5. Источник финансирования и порядок оплаты.

1.5.1.	Заказчик направляет средства на финансирование муниципального контракта на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг который будет заключен по результатам данного аукциона, из источника финансирования муниципального заказа, указанного в Информационной карте аукциона.

1.5.2.	Порядок оплаты за поставленные товары, выполненные работы, оказанные услуги указывается в Информационной карте аукциона и  определяется в проекте муниципального контракта, приведенном в документации об аукционе.

1.6.Требования к участникам размещения заказа

1.6.1. В настоящем аукционе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, а также любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

1.6.2. При размещении заказа путем проведения аукциона устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа:

1.6.2.1 соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона;

1.6.2.2 непроведение ликвидации участника размещения заказа – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

1.6.2.3 неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе;

1.6.2.4 отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято.

1.6.3 Заказчик, уполномоченный орган вправе также установить следующие требования к участникам размещения заказа:

- обладание участниками размещения заказа исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением муниципального контракта заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности;

- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.

Соответствующие требования указываются в Информационной карте аукциона.

1.7. Привлечение субпоставщиков (субподрядчиков) к исполнению муниципального контракта

1.7.1 Участник размещения муниципального заказа вправе привлечь к исполнению муниципального контракта субпоставщиков (субподрядчиков) в случае, если это допускается в Информационной карте аукциона в объеме, предусмотренном в Информационной карте аукциона.

1.8.Расходы на участие в аукционе

1.8.1	Участник аукциона несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в аукционе, участием в аукционе и заключением муниципального контракта.

1.9.Преимущества, предоставляемые при участии в размещении заказа

1.9.1.	Заказчик, уполномоченный орган вправе предоставить преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов, осуществляющим производство товаров, выполнение работ, оказание услуг. Сведения о предоставлении преимуществ указываются в Информационной карте аукциона. Преимущества указанным категориям лиц устанавливаются в отношении предлагаемой цены контракта в размере до пятнадцати процентов в порядке и в соответствии с перечнем товаров, работ, услуг, установленными Правительством РФ.

1.10.  Условия допуска к участию в аукционе.

1.10.1. При рассмотрении заявок на участие в аукционе участник размещения заказа не допускается единой комиссией к участию в аукционе в случае:

1.10.1.1. непредоставления участником документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе, либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о товарах, о работах, об услугах, соответственно на поставку, выполнение, оказание которых размещается заказ;

1.10.1.2. несоответствия требованиям, обязательным для участников размещения заказов, указанным в пункте 1.6.2 настоящего Раздела;

1.10.1.3. несоответствия требованиям, установленным заказчиком, уполномоченным органом в соответствии с пунктом 1.6.3 настоящего Раздела;

1.10.1.4. невнесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, если требование обеспечения такой заявки указано в Информационной карте аукциона;

1.10.1.5.  несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям документации об аукционе, в том числе наличие в таких заявках предложения о цене контракта, превышающей начальную (максимальную) цену контракта (цену лота).

1.10.2.	Заказчик, уполномоченный орган вправе запросить у соответствующих органов и организаций сведения о проведении ликвидации участника размещения заказа – юридического лица, о принятии арбитражным судом решения о признании такого участника – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, о приостановлении деятельности такого участника в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, о наличии задолженностей такого участника по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и в государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, об обжаловании наличия таких задолженностей и о результатах рассмотрения жалоб. Указанные органы и организации в течение десяти дней обязаны предоставить необходимые сведения по запросу заказчика, уполномоченного органа.

1.10.3.	В случае установления фактов несоответствия участника размещения заказа, указанных  в п.п. 1.10.1.1. – 1.10.1.2., заказчик, уполномоченный орган, аукционная комиссия обязаны отстранить такого участника от участия в аукционе на любом этапе его проведения.

1.10.4.	Решение заказчика, уполномоченного органа, единой комиссии об отстранении участника размещения заказчик от участия в аукционе либо решение единой комиссии об отказе в допуске к участию в аукционе может быть обжаловано таким участником в порядке, предусмотренном Федеральным законом № 94-ФЗ от 21.07.2005.

1.10.5.	Допуск к участию в аукционе участника размещения заказа, который в соответствии с пунктом 1.10.1 не может быть допущен к участию в аукционе, является основание для признания судом аукциона недействительным по иску заинтересованного лица или по иску уполномоченных на осуществление контроля в сфере размещения заказов федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта РФ, органа местного самоуправления.

1.11.	Извещение о проведении открытого аукциона

1.11.1.	Извещение о проведении открытого аукциона опубликовывается заказчиком, уполномоченным органом в официальном печатном издании и размещается на официальном сайте, указанным в Информационной карте аукциона, не менее чем за двадцать дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе, указанной в Информационной карте аукциона.

1.11.2.	Заказчик, уполномоченный орган вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении открытого аукциона не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается. В течение пяти рабочих дней и в течение одного  дня со дня принятия указанного решения такие изменения соответственно опубликовываются в официальном печатном издании и размещаются на официальном сайте заказчиком, уполномоченным органом. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте изменений, внесенных в извещение о проведении аукциона, до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

2.    Документация об аукционе

2.1.	Содержание документации об аукционе.

2.1.1.	Документация об аукционе включает перечисленные ниже документы, а также изменения и дополнения, вносимые в документацию об аукционе в порядке, предусмотренном пунктом 2.3. настоящего Раздела.

Часть I.                   Извещение о проведении открытого аукциона

Часть II.                 Аукцион

Раздел  2.1.   Термины, используемые в документации об аукционе

Раздел  2.2.   Общие условия проведения аукциона

Раздел   2.3.   Информационная карта аукциона

Часть III.               Приложения (формы)

Часть IV.               Техническая часть

Часть V.                 Примерная форма муниципального контракта

2.1.2.  Заказчик, уполномоченный орган обеспечивают размещение документации об аукционе на официальном сайте, указанном в Информационной карте.

2.1.3.  Со дня опубликования в официальном печатном издании или размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона заказчик, уполномоченный орган на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления обязаны представить такому лицу в письменной форме  документацию об аукционе в порядке, указанном в извещении о проведении аукциона.

2.1.4.  При разрешении разногласий (в случае их возникновения) единая комиссия будет руководствоваться текстом документации об аукционе на бумажном носителе, утвержденной заказчиком и не несет ответственности за содержание документации об аукционе, полученной участником размещения заказа неофициально.

2.2. Разъяснение положений документации об аукционе

2.2.1.	Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, заказчику, уполномоченному органу запрос о разъяснении положений документации об аукционе. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик, уполномоченный орган обязаны направить в письменной форме  или в форме электронного документа разъяснения положений документации об аукционе, если указанный запрос поступил к Заказчику, в уполномоченный орган не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

2.2.2.	В течение одного дня со дня направления разъяснения положений документации об аукционе по запросу участника размещения заказа такое разъяснение должно быть размещено заказчиком, уполномоченным органом на официальном сайте с указанием предмета, но без указания  участника размещения заказа, от которого поступил запрос. Разъяснение положений документации об аукционе не должно изменять ее суть.

2.3.  Внесение изменений и дополнений в документацию об аукционе.

2.3.1.	Заказчик, уполномоченный орган по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе принять решение о  внесении изменения в документацию об аукционе не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается.

2.3.2.	В течение пяти рабочих дней и в течение одного дня со дня принятия указанного решения такие изменения соответственно опубликовываются в официальном печатном издании и размещаются заказчиком, уполномоченным органом в порядке, установленном для опубликования в официальном печатном издании и  размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения такие изменения направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена документация об аукционе. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте изменений , внесенных в документацию об аукционе, до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

2.3.3. Участники размещения заказа, идентификация которых невозможна, самостоятельно отслеживают возможные изменения, внесенные в извещение о проведение открытого аукциона и в документацию об аукционе, опубликованные в официальном печатном издании и  размещенные на официальном сайте.

2.3.4. Заказчик, уполномоченный орган не несут ответственности в случае, если участник размещения заказа не ознакомился с изменениями, внесенными в извещение о проведении аукциона и документацию об аукционе размещенными и опубликованными надлежащим образом.

2.4. Отказ от проведения аукциона.

2.4.1. Заказчик, уполномоченный орган официально опубликовавшие в официальном печатном издании и разместившие на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона вправе отказаться от его проведения не позднее чем за десять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

2.4.2.	Извещение об отказе от проведения открытого аукциона опубликовывается и размещается заказчиком, уполномоченным органом соответственно в течение пяти рабочих дней и двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона в порядке, установленном для опубликования и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона.

2.4.3.	В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения заказчик, уполномоченный орган обязаны направить соответствующие уведомления всем участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе.

2.4.4.	В случае если в Информационной карте аукциона установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, заказчик, уполномоченный орган возвращают участникам размещения заказа денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок на участие в аукционе, в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого.

3. Порядок подачи заявок на участие в аукционе

3.1. Форма заявки на участие в аукционе

3.1.1.	Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в соответствии с Информационной картой аукциона и по форме, установленной разделом III настоящей документации об аукционе.

3.2.	Язык документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе

3.2.1. Все документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, должны быть составлены на русском языке. Подача документов, входящих в состав заявки на иностранном языке должна сопровождаться предоставлением надлежащим образом заверенного перевода соответствующих документов на русский язык.

3.2.2. Документы, происходящие из иностранного государства, должны быть надлежащим образом легализованы в соответствии с законодательством и международными договорами Российской Федерации.

3.3. Содержание заявки на участие в аукционе

3.3.1. Для участия в аукционе участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в срок и по форме, которые установлены документацией об аукционе. Заявка на участие в аукционе должна содержать:

3.3.1.1. сведения и документы об участнике размещения заказа, подавшем такую заявку:

- фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения почтовый адрес (для юридических лиц), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физических лиц), номер контактного телефона;

- полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона;

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа;

3.3.1.2. сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг. В случаях, предусмотренных документацией об аукционе, также копии документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ;

3.3.1.3. документы, подтверждающие соответствие участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в аукционе, или копии таких документов:

- документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, в случае если это указано в Информационной карте аукциона;

- копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона;

- документы, подтверждающие обладание участниками размещения заказа исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением муниципального контракта заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности.

3.4.  Требования к оформлению заявок на участие в аукционе.

3.4.1.	Заявки на участие в аукционе, оформленные в соответствии с п. 3.4.5 настоящего Раздела, подаются в письменной форме или в форме электронного документа, если это предусмотрено в Информационной карте аукциона.

3.4.2.	При описании условий и предложений Участников размещения заказа должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

3.4.3.	Сведения, которые содержатся в заявках Участников, не должны допускать двусмысленных толкований.

3.4.4. Все документы, содержащиеся в заявке, должны лежать в порядке, указанном в описи документов. Все заявки, включая приложения, должны быть прошиты, скреплены печатью (опечатаны) на обороте с указанием количества страниц, заверены подписью (уполномоченного лица участника размещения заказа – юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа – физического лица, в том числе на прошивке) и иметь сквозную нумерацию страниц. Верность копий документов, представляемых в составе заявки на участие в аукционе должна быть подтверждена печатью и подписью уполномоченного лица, если иная форма заверения не была установлена нормативными правовыми актами Российской Федерации. Копии документов должны быть заверены в нотариальном порядке в случае, если указание на это содержится в Форме Описи документов, предоставляемых для участия в аукционе (Часть III).

3.4.5. Все экземпляры заявки должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц).

3.4.6. Все документы, представляемые участниками размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе, должны быть заполнены по всем пунктам.

3.4.7. Все заявки на участие в аукционе, а также отдельные документы, входящие в состав заявок на участие в аукционе, не возвращаются, кроме отозванных Участниками размещения заказа заявок на участие в аукционе, а также опоздавших заявок на участие в аукционе.

3.5.  Срок, место и порядок подачи и регистрации заявок на участие в аукционе

3.5.1. Прием заявок на участие в аукционе прекращается в день рассмотрения заявок на участие в аукционе, непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, указанного в извещении о проведении открытого аукциона и  Информационной карте аукциона.

3.5.2. Заявки на участие в аукционе подаются по адресу, указанному в Информационной карте аукциона.

3.5.3. Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный в извещении о проведении открытого аукциона и  Информационной карте аукциона, регистрируется заказчиком, уполномоченным органом. По требованию участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, заказчик, уполномоченный орган выдают расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения.

3.5.4. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении каждого предмета аукциона (лота).

3.6.  Заявки на участие в аукционе, поданные с опозданием

3.6.1. Полученные после окончания приема заявок на участие в аукционе заявки на участие в аукционе не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки. В случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, заказчик, уполномоченный орган обязаны вернуть внесенные в качестве обеспечения денежные средства указанным участникам размещения заказа в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола аукциона.

3.7. Отзыв заявок на участие в аукционе

3.7.1. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе. В случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, заказчик, уполномоченный орган обязаны вернуть внесенные в качестве обеспечения денежные средства указанным участникам размещения заказа в течение пяти рабочих дней со дня поступления заказчику, в уполномоченный орган уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе.

3.8.  Признание аукциона несостоявшимся

3.8.1. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион признается несостоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении которых подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе.

3.9. Подача единственной заявки на участие в аукционе

3.9.1. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе, указанная заявка рассматривается, и если она соответствует всем требованиям и условиям, предусмотренным документацией об аукционе, заказчик в течение трех рабочих дней со дня рассмотрения заявки на участие в аукционе обязан передать участнику размещения заказа, подавшему единственную заявку на участие в аукционе, проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе. При этом контракт заключается на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта (цене лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона, или по согласованию с подавшим указанную заявку участником размещения  и не превышающей начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) цене контракта.

3.9.2. Участник размещения заказа, подавший единственную заявку на участие в аукционе, не вправе отказаться от заключения контракта. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, возвращаются такому участнику размещения заказа в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним контракта.

3.9.3. При непредставлении заказчику таким участником размещения заказа в срок, предусмотренный документацией об аукционе, подписанного контракта, а также обеспечения исполнения контракта, если было установлено требование обеспечения исполнения контракта, такой участник размещения заказа признается уклонившимся от заключения контракта. В этом случае денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, не возвращаются.

4. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе.

4.1. В день, время и в месте, указанные в Информационной карте аукциона, единой комиссией рассматриваются заявки на участие в аукционе. Единая комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным в пунктах 1.6 и 1.10 настоящего Раздела.

4.2. Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать десять дней со дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

4.3. В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в аукционе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в аукционе такого участника размещения заказа, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

4.4. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе единой комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе участника размещения заказа  и о признании участника размещения заказа участником аукциона, или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в аукционе в порядке и по основаниям, установленным п. 1.10 настоящего Раздела.

4.5. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе единой комиссией оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который ведется единой комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами единой комиссии, заказчиком, уполномоченным органом в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе.

4.6. Протокол должен содержать сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе, решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе и признании его участником аукциона или об отказе в допуске участников размещения заказа к участию в аукционе с обоснованием такого решения и с указанием положений Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005, которым не соответствует участник размещения заказа, положений документации об аукционе, которым не соответствует заявка на участие в аукционе этого участника размещения заказа, положений такой заявки на участие в аукционе, которые не соответствуют требованиям документации об аукционе, сведения о решении каждого члена единой комиссии о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе ему в допуске к участию в аукционе.

4.7. Протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается заказчиком, уполномоченным органом на официальном сайте.

4.8. Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и признанным участниками аукциона, и участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и не допущенным к участию в аукционе, направляются уведомления о принятых единой комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

4.9. В случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, заказчик, уполномоченный орган обязаны вернуть внесенные в качестве обеспечения  заявки на участие в аукционе денежные средства участнику размещения заказа, подавшему заявку на участие в аукционе и не допущенному к участию в аукционе, в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола.

4.10. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе, или о признании только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, аукцион признается несостоявшимся. Если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион признается несостоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе в отношении этого лота, или решение о допуске к участию в котором и признании участником аукциона принято относительно только одного участника размещения заказа, подавшему заявку на участие в аукционе в отношении  этого лота. При этом заказчик, уполномоченный орган в случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, обязаны вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки денежные средства участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и не допущенным к участию в аукционе, за исключением участника размещения заказа, признанного участником аукциона. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, возвращаются указанному участнику в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним контракта.

4.11. Если аукцион признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа признан участником аукциона, заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан передать такому участнику аукциона проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе. При этом контракт заключается с учетом положений Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта (цене лота), указанной в извещении о проведении аукциона, или по согласованной с указанным участником аукциона и не превышающей начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) цене контракта. Такой участник аукциона не вправе отказаться от заключения контракта. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, возвращаются такому участнику в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним контракта.

4.12. Муниципальный контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

4.13. При непредставлении заказчику таким участником аукциона в срок, предусмотренный документацией об аукционе, подписанного контракта, а также обеспечения исполнения контракта, в случае, если было установлено требование обеспечения исполнения контракта, такой участник аукциона признается уклонившимся от заключения контракта. В случае уклонения участника аукциона от заключения контракта денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, не возвращаются.

5. Порядок проведения аукциона.

5.1. Аукцион проводится в день, время и в месте, указанным в извещении о проведении аукциона и  в Информационной карте аукциона.

5.1.1. В аукционе могут участвовать только участники размещения заказа, признанные участниками аукциона.

5.1.2. Аукцион проводится заказчиком, уполномоченным органом в присутствии членов единой комиссии, участников аукциона или их представителей.

5.1.3. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона, на «шаг аукциона».

5.1.4. «Шаг аукциона» устанавливается в размере пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона. В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, аукционист обязан снизить «шаг аукциона» на 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), но не ниже 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта (цены лота).

5.1.5. Аукционист выбирается из числа членов единой комиссии путем открытого голосования членов единой комиссии большинством голосов.

5.2. Аукцион проводится в следующем порядке:

5.2.1. Единая комиссии непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует участников аукциона, явившихся на аукцион, или их представителей. В случае проведения аукциона по нескольким лотам единая комиссия перед началом каждого лота регистрирует участников аукциона, подавших заявки в отношении такого лота и явившихся на аукцион, или их представителей. При регистрации участникам аукциона или их представителям выдаются пронумерованные карточки;

5.2.2. аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона (лота), номера лота, предмета контракта, начальной (максимальной ) цены контракта (лота), «шага аукциона», наименований участников аукциона, которые не явились на аукцион, наличия учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов в случае, если в документации об аукционе предусмотрены преимущества для таких участников аукциона;

5.2.3. аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене контракта;

5.2.4. участник аукциона после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) и цены контракта, сниженной в соответствии с «шагом аукциона» в порядке, установленном п. 5.1.4. настоящего раздела, поднимает карточки в случае, если он согласен заключить контракт по объявленной цене;

5.2.5. аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) и цены контракта, сниженной в соответствии с «шагом аукциона», а также новую цену контракта, сниженную в соответствии с «шагом аукциона» в порядке, установленном п. 5.1.4. настоящего раздела, и «шаг аукциона», в соответствии с котором снижается цена;

5.2.6. аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом цены контракта ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона (лота), последнее предложение о цене контракта, номер карточки и наименование победителя и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене контракта.

5.3. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену контракта.

5.4. Заказчик, уполномоченный орган в обязательном порядке осуществляют аудиозапись аукциона. Любой участник аукциона вправе осуществлять аудио- и видеозапись аукциона.

5.5. Заказчик, уполномоченный орган ведут протокол аукциона.

5.5.1. В протоколе аукциона должны содержаться сведения о месте, дате и времени проведения аукциона, об участниках аукциона, о начальной (максимальной) цене контракта (цене лота), последнем и предпоследнем предложениях о цене контракта, наименовании и месте нахождения (для юридического лица), фамилии, об имени, отчестве, о месте жительства (для физического лица) победителя аукциона и участника, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта.

5.5.2. Протокол подписывается заказчиком, уполномоченным органом, всеми присутствующими членами единой комиссии в день проведения аукциона.

5.5.3. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых остается у заказчика, уполномоченного органа. Заказчик, уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола передают победителю аукциона один экземпляр протокола и проект контракта. Который составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе.

5.5.4. Протокол аукциона размещается на официальном сайте в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола, и опубликовывается в официальном печатном издании в течение пяти рабочих дней после дня подписания указанного протокола.

5.6. Любой участник аукциона после размещения протокола аукциона вправе направить заказчику, в уполномоченный орган в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, запрос о разъяснении результатов аукциона. Заказчик, уполномоченный орган в течение двух рабочих дней со дня поступления такого запроса в письменной форме или в форме электронного документа обязаны представить такому участнику аукциона соответствующие разъяснения.

5.7. В случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, заказчик, уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола аукциона обязаны возвратить внесенные в качестве обеспечения заявки денежные средства участникам аукциона, которые участвовали в аукционе, но не стали победителями, за исключением участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, возвращаются такому участнику в течение пяти рабочих дней со дня подписания контракта с победителем аукциона или с таким участником аукциона. В случае, если один участник размещения заказа является одновременно победителем аукциона и участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, при уклонении указанного участника от заключения контракта в качестве победителя аукциона денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки не возвращаются.

5.8. В случае, если в аукционе участвовал один участник, или в случае, если в связи с отсутствием предложений о цене контракта, предусматривающих более низкую цену контракта, чем начальная (максимальная) цена контракта (цена лота), «шаг аукциона» снижен в соответствии с п. 5.1.4. до минимального размера и после троекратного объявления предложения о начальной (максимальной) цене контракта (цене лота) не поступило ни одно предложение о цене контракта, которое предусматривало бы более низкую цену контракта, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, решение о признании аукциона несостоявшимся принимается в отношении каждого лота отдельно.

5.9. В случае если в аукционе участвовал один участник, заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона обязан передать единственному участнику аукциона прилагаемый к документации об аукционе проект контракта. При этом муниципальный контракт заключается с учетом положений Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 и на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта (цене лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона, или по согласованной с указанным участником аукциона цене контракта, не превышающей по начальной (максимальной) цены контракта (цены лота). Единственный участник аукциона не вправе отказаться от заключения контракта. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки возвращаются такому участнику в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним контракта. При непредставлении заказчику таким участником аукциона в срок, предусмотренный документацией об аукционе, подписанного контракта, а также обеспечения исполнения контракта, в случае, если было установлено требование обеспечения исполнения контракта, такой участник аукциона признается уклонившимся от заключения контракта. В случае уклонения участника аукциона от заключения контракта денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, не возвращаются.

5.10. Любой участник аукциона вправе обжаловать результаты аукциона в порядке, предусмотренном главой 8 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2007.

6. Заключение муниципального контракта по результатам аукциона

6.1. Муниципальный контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона, а при проведении закрытого аукциона со дня подписания протокола аукциона.

6.2. В случае, если победитель аукциона или участник, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, в срок, предусмотренный документацией об аукционе,  не представил заказчику подписанный контракт, а также обеспечение исполнения контракта, в случае, если было установлено требование обеспечения контракта, победитель аукциона или участник, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, признается уклонившимся от заключения контракта.

6.3. В случае, если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения контракта, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя аукциона заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта.

6.4. Заказчик также вправе заключить контракт с участником аукциона,  который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, при отказе от заключения контракта с победителем аукциона в случаях:

-  предусмотренных пунктами 1.6.2.2.-1.6.2.4. настоящей документации об аукционе;

- предоставления заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных пунктом 3.3. настоящей документации об аукционе;

- нахождения имущества  победителя аукциона под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

При этом заключение контракта для участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, является обязательным.

6.5. В случае уклонения победителя аукциона или участника аукциона, с которым заключается контракт в случае уклонения победителя аукциона от заключения контракта, денежные средства, внесенные ими в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, не возвращаются.

6.6. В случае уклонения   участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, от заключения контракта  заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении такого участника аукциона заключить контракт,  а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, или принять решение о признании аукциона несостоявшимся.

6.7. В случае, если заказчик отказался в соответствии с п. 6.4. настоящего раздела от заключения контракта с победителем аукциона и с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, аукцион признается несостоявшимся.

6.8.  Муниципальный контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона и документации об аукционе, по цене, предложенной победителем аукциона, либо в случае заключения контракта с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, по цене, предложенной таким участником.

6.9. В случае, если в извещении о проведении открытого аукциона предусмотрены преимущества для учреждений, предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов и победителем аукциона признано такое учреждение, предприятие или такая организация, контракт по требованию указанных участников аукциона заключается по цене, предложенной указанным участником аукциона, с учетом преимущества в отношении цены контракта, но не выше начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона.

6.10. В случае, если контракт заключается с физическим лицом, заказчик, если иное не предусмотрено документацией об аукционе, уменьшает цену контракта, предложенную таким лицом, на размер налоговых платежей, связанных с оплатой такого контракта, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных лиц, занимающихся частной практикой.

6.11. В случае. если заказчиком, уполномоченным органом было установлено требование обеспечения исполнения контракта, контракт заключается только после предоставления победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается контракт в случае уклонения победителя аукциона от заключения контракта, безотзывной банковской гарантии, страхования ответственности по контракту или передачи заказчику в залог денежных средств в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в извещении о проведении открытого аукциона. способ обеспечения исполнения обязательства из перечисленных в настоящем пункте способов определяется таким участником аукциона самостоятельно.

6.12. В случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, возвращаются победителю аукциона в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним контракта.

6.13. Денежные средства, внесенные  в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, возвращаются участнику аукциона , с  которым заключается контракт в случае уклонения победителя аукциона от заключения контракта,  в течение пяти рабочих дней со дня заключения  контракта с победителем аукциона или с таким участником аукциона.

2.3.    Информационная карта аукциона

Следующая информация и данные конкретного аукциона  на размещение заказа на поставку товаров изменяют и / или дополняют положения Раздела 2.2 «Общие условия проведения аукциона»  настоящей документации об аукционе.

При возникновении противоречий между положениями, закрепленными в Разделе 2.2 и положениями настоящей Информационной карты применяются положения Информационной карты.

| № п/п | Наименование пункта | Текст пояснений |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование муниципального заказчика, контактная информация | Администрация Можайского муниципального района. Адрес: 143200, МО, г. Можайск, ул. Московская, д. 15. Тел. 8 (49638) 42-019. E-mail: mozhaysk@mosreg.ru. |
| 2 | Наименование Уполномоченного органа, контактная информация | Отдел потребительского рынка и защиты прав потребителей администрации Можайского муниципального района 143200, МО, г. Можайск, ул. Московская, 15.Телефон: 8 (49638) 40-307, факс 8 (49638) 24-908 |
| 3 | Официальное печатное издание, официальный сайт | Извещение о проведении открытого аукциона опубликовывается в газете “Новая жизнь”. Извещение о проведении открытого аукциона и документация об аукционе размещается на официальним сайте г. Можайска: www.mozhaysk.ru |
| 4 | Предмет муниципального контракта | Определение (выбор) генерального подрядчика по выполнению мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2007/2008, с предоставлением муниципальной гарантии по лотам: Лот № 1 – ремонт мягкой кровли жилых домов: г. Можайск, ул. Мира, д. 6А (1017,1 кв. м). Начальная (максимальная) цена по объекту 1517,5 тыс. руб.; г. Можайск, ул. Мира, д. 4 (2035 кв. м). Начальная (максимальная) цена по объекту 2983,2 тыс. руб.; г. Можайск, п. Строитель, д. 7 (865 кв. м). Начальная (максимальная) цена по объекту 1119,2 тыс. руб.; Можайский район, д. Синичино, д. 8 (121,6 кв. м). Начальная (максимальная) цена по объекту 646,2 тыс. руб.; Можайский район, д. Горетово, д. 8 (70 кв. м). Начальная (максимальная) цена по объекту 567,5 тыс. руб. Лот № 2 – капитальный ремонт воздушной линии электропередач напряжением 0,38 кВ (ВЛ 0,38 кВ) и трансформаторной подстанции ТС-724 в г. Можайске, ул. Леоновская. Начальная (максимальная) цена лота № 2 – 166,4 тыс. руб. |
| 5 | Требования к качеству, техническим характеристикам, безопасности товаров, работ, услуг, сроки и объемы гарантии | Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы в течение двух лет. Требования к качеству, техническим характеристикам, безопасности товаров, работ, услуг представлены в Части IV документации об аукционе. |
| 6 | Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | Срок выполнения работ 31.03.2008 г. |
| 7 | Начальная (максимальная) цена муниципального контракта | Начальная (максимальная) цена лота № 1 – 6 833,6 тыс. руб. (с разбивкой по объектам п.4 Информационной карты) Начальная (максимальная) цена лота № 2 - 166,4 тыс. руб. |
| 8 | Порядок формирования цены | Цена лота формируется с учетом стоимости материалов, расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей. |
| 9 | Шаг аукциона | 5 (пять) % от начальной (максимальной) цены контракта по каждому лоту в соответствии с Частью IV документации об аукционе |
| 10 | Источник финансирования | Средства бюджета Московской области |
| 11 | Форма, сроки и порядок оплаты товара | Оплата производится путем перечисления денежных средств на р/с на основании итоговых реестров допустимых платежей, утвержденных заказчиком, генподрядчиком, Главой Можайского муниципального района и согласованных с Министерством ЖКХ МО и Министерством финансов МО. |
| 12 | Участники размещения заказа | Любое юридическое лицо независимо от организационно - правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, отвечающее требованиям, предъявляемым к участникам аукциона. |
| 13 | Обязательные требования к участникам аукциона | 1. Соответствие участника размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона. 2. Непроведение ликвидации участника размещения заказа – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства. 3. Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных право-нарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе. 4. Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. |
| 14 | Требования к участникам размещения заказа, установленные заказчиком, уполномоченным органом | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |
|  | Условия допуска к участию в аукционе | При рассмотрении заявок на участие в аукционе участник размещения заказа не допускается единой комиссией к участию в аукционе в случае: 1. непредоставления участником документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе, либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о товарах, о работах, об услугах, соответственно на поставку, выполнение, оказание которых размещается заказ; 2. несоответствия требованиям, обязательным для участников размещения заказов, указанным в пункте 1.6.2 документации об аукционе; 3. несоответствия требованиям, установленным заказчиком, уполномоченным органом в соответствии с пунктом 1.6.3 документации об аукционе; 4. невнесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, если требование обеспечения такой заявки указано в Информационной карте аукциона; 5. несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям документации об аукционе, в том числе наличие в таких заявках предложения о цене контракта, превышающей начальную (максимальную) цену контракта (цену лота). |
|  | Привлечение субпоставщиков (субподрядчиков) | Предусмотрено |
|  | Преимущества, предоставляемые при участии в размещении заказа | Не предусмотрены |
|  | Порядок предоставления и получения документации об аукционе | Документация об аукционе представляется в письменном или в электронном виде всем заинтересованным лицам, направившим письменный запрос, в том числе в форме электронного документа, на получение документации об аукционе в отдел потребительского рынка и услуг администрации Можайского муниципального района: 143200, МО, г. Можайск, ул. Московская, 15, комн. 65. Телефон: 8 (49638) 40-307, факс 8 (49638) 24-908. E-mail: mozhaysk@mosreg.ru. Запрос на получение документации об аукционе должен содержать название аукциона, наименование организации (фамилию, имя, отчество физического лица) - участника размещения заказа, банковские реквизиты и контактные данные. Выдача документации об аукционе начинается в день, указанный в извещении о проведении аукциона. Документация об аукционе выдается в течение 2-х рабочих дней со дня получения запроса на предоставление документации об аукционе. Документация об аукционе предоставляется бесплатно. |
|  | Форма заявки на участие в аукционе | Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в письменном виде на бумажном носителе. Форма заявки должна соответствовать форме, представленной в Части III настоящей документации об аукционе с соблюдением требований установленных в разделе 2.2 документации об аукционе. Электронная форма участия в аукционе не предусмотрена. |
|  | Документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе | Заявка должна быть подготовлена по форме, приведенной в Части III документации об аукционе и должна содержать: 1. сведения и документы об участнике размещения заказа, подавшем такую заявку: - фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения почтовый адрес (для юридических лиц), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физических лиц), номер контактного телефона; - полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), - полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), - копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), - надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона; - документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа; 2. сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара, сведения о качестве, технических характеристиках, безопасности товаров, работ, услуг. В случаях, предусмотренных документацией об аукционе, также копии документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ; 3. документы, подтверждающие соответствие участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в аукционе, или копии таких документов: - документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, в случае если это указано в Информационной карте аукциона; - копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона; - документы, подтверждающие обладание участниками размещения заказа исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением муниципального контракта заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности. Участник размещения заказа вправе дополнительно представлять иные, характеризующие его деятельность, документы. |
|  | Требования к предложению по цене контракта | Предложение по цене не может превышать начальную (максимальную) цену контракта. Цена контракта определяется в ходе аукциона с начальным шагом аукциона 5% снижения начальной (максимальной) цены контракта. |
|  | Возможность заказчика изменить предусмотренных контрактом количество товаров, объем работ, услуг | В соответствии с частью 6 статьи 9 Федерального закона № 94 |
|  | Валюта ценового предложения | Российский рубль |
|  | Требования к описанию поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг | Участник размещения заказа представяет в составе заявки документальное подтверждение соответствия поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг требованиям настоящей документации об аукционе по форме, приведенной в Части III настоящей документации об аукционе. Такие подтверждения могут быть представлены в текстовой форме, в виде технических данных, смет или комментариев. |
|  | Требования к оформлению заявок на участие в аукционе | 1. Заявка на участие в аукционе оформляется в соответствии с Частью III документации об аукционе. Все графы и пункты заявки должны быть заполнены необходимой информацией. Все документы, представляемые участниками размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе, должны быть заполнены по всем пунктам. 2. Все документы, представленные участниками размещения заказа, должны быть сложены в порядке указанном в Описи документов (оформленной в соответствии с Частью III настоящей документации об аукционе), прошиты, с указанием на прошивке общего количества листов, скреплены печатью (для юридических лиц) и заверены подписью уполномоченного лица , а также иметь сквозную нумерацию листов. 3. Все документы, представляемые в составе заявки должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений скрепленных печатью (для юридических лиц) и заверенных подписью уполномоченного лица . 4. Заявка на участие в аукционе подается в конверте, оформленном в соответствии с Частью III документации об аукционе. |
|  | Срок и место подачи заявок на участие в аукционе; Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в аукцион | Прием заявок на участие в аукционе осуществляется по адресу: 143200, МО, г. Можайск, ул. Московская, 15, комн. 65 в рабочие дни с 8-00 часов до 16-00 часов (время московское) до даты окончания срока подачи заявок. Дата начала срока подачи заявок: «17» _02_ 2008 г. Дата окончания срока подачи заявок: «07» _03_ 2008 г. до 10:30 Рассмотрение заявок на участие в аукционе начинается «07»_03_2008 г. в 11:00 московского времени Заказчик, уполномоченный орган оставляет за собой право продлить срок подачи заявок и внести соответствующие изменения в извещение о проведении открытого аукциона, документацию об аукционе в порядке, установленном Разделом 2.2. |
|  | Порядок подачи заявок на участие в аукционе | Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в письменной форме в конверте, оформленном в соответствии с Частью III документации об аукционе. В случае подачи заявок на участие в аукционе в отношении нескольких лотов одним участником размещения заказа, такие заявки подаются в следующем порядке. Все заявки на участие в аукционе в отношении нескольких лотов подаются участником размещения заказа в одном комплекте, который включает: общие для всех заявок документы и специфичные для каждого лота. Электронная форма участия в аукционе не предусмотрена. |
|  | Дата, время и место проведения аукциона | «13» _03_ 2008 года 10:30 московского времени 143200, МО, г. Можайск, ул. Московская, д. 15, Администрация Можайского муниципального района, зал заседаний (2 этаж) |
|  | Срок, в течение которого победитель аукциона должен передать Заказчику подписанный проект муниципального контракта на поставку товара | Муниципальный контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона не более двадцати дней со дня подписания протокола аукциона. Муниципальный контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона и документации об аукционе, по цене, предложенной победителем аукциона, либо в случае заключения контракта с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, по цене, предложенной таким участником. Муниципальный контракт заключается по каждому лоту отдельно. Проект муниципального контракта представлен в части V конкурсной документации и является типовым для каждого лота. |
|  | Размер обеспечения | Обеспечение заявки на участие в аукционе и исполнения обязательств по контракту не установлено |

III .Приложения (формы)

Форма 1

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,

представляемых для участия в открытом аукционе  на право заключения муниципального контракта на

_______________________________________________________________________________________________

(предмет контракта (лота))

Настоящим ________________________________________________________________________ подтверждает, что для               (наименование участника размещения заказа)

участия в  открытом аукционе на право заключения муниципального контракта на _____________________________________________________________________________________________________

(предмет контракта (лота))

направляются нижеперечисленные документы.

| № п/п | Наименование | Количество страниц каждого документа | Сквозная нумерация |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заявка на участие в аукционе. Лот № _______ |  |  |
| 2 | Предложения об условиях выполнения муниципального контракта |  |  |
| 3 | Анкета участника размещения заказа |  |  |
| 4 | Полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц). Полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей). Копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица). Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона; |  |  |
| 5 | Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа: для юридических лиц - копия решения или выписка из решения о назначении руководителя и доверенность уполномоченного представителя, в случае представления интересов лицом, не имеющим права на основании учредительных документов действовать от имени лица без доверенности; для физических лиц – доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа) |  |  |
| 6 | Копии действующих лицензий |  |  |
| 7 | Список субпоставщиков (субподрядчиков) с указанием удельного веса поставок (выполнения работ, оказания услуг) субпоставщика (субподрядчика) в общем объеме поставок (если их привлечение установлено документацией об аукционе) |  |  |
| 8 | Иные документы, представляемые по усмотрению участника размещения заказа (перечислить) |  |  |

Участник размещения заказа

(уполномоченный представитель) _________________/ _______________/__________________

(должность)              (подпись)                    (ФИО)

Форма 2

На бланке организации

Дата, исх. Номер

В единую комиссию, осуществляющую функции

конкурсной, аукционной, котировочной комиссии

« ____  »  ___________________ 200__г.

Исх. № ______________

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

на право заключения муниципального контракта на

__________________________________________________________________________________________________

(предмет контракта (лота))

1. Изучив аукционную документацию на право заключения вышеупомянутого контракта, а также применимые к данному аукциону законодательство и нормативно-правовые акты __________________________________________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

в лице  _______________________________________________________________________________________________

(наименование должности, Ф.И.О. Руководителя, уполномоченного лица для  юридического лица)

сообщает о согласии участвовать в аукционе на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку.

- Мы согласны поставить товары (выполнить работы, оказать услуги) в соответствии с требованиями документации об аукционе и на условиях, которые мы представили в настоящем предложении:

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Стартовые показатели | Предложение участника | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Максимальная цена контракта (лота № _____) | руб. | Определяется в соответствии с Информационной картой аукциона и технической частью документации об аукционе |  | Подтверждается Таблицей (Приложение 1 к заявке) можно с приложением копий документов, подтверждающих соответствие товара функциональным и качественным характеристикам |
| 2 | Сроки поставки (выполнения работ, оказания услуг) услуг) |  |  |  |  |
| 3 | Сроки и объемы гарантии |  |  |  |  |
| 4 | Соответствие продукции (работ, услуг) требованиям документации об аукционе | есть / нет |  |  |  |

- Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в технической части документации об аукционе,  влияющими на стоимость поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг).

- Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо расценки на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг), составляющих полный комплекс поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг), которые должны быть поставлены (выполнены, оказаны) в соответствии с предметом муниципального контракта, данные товары (работы, услуги) будут в любом случае поставлены (выполнены, оказаны) в полном соответствии с Техническим заданием в пределах предлагаемой нами стоимости контракта.

- Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя обязательство поставить товары (выполнить работы, оказать услуги) в соответствии с требованиями документации об аукционе, включая требования, содержащиеся в технической части документации об аукционе и согласно нашим предложениям, которые мы просим включить в контракт.

- Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении _____________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

- не проводится процедура ликвидации, банкротства,

- деятельность не приостановлена, в порядке предусмотренном Кодексом РФ  об административных правонарушениях,

- имущество не находится под арестом, наложенным по решению суда,

- размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает _________ % (значение указать цифрами и прописью) балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

- Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации.

- В случае если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать контракт с Заказчиком на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) в соответствии с требованиями документации об аукционе и условиями наших предложений в срок не ранее  10  дней и не более 20 дней со дня подписания протокола аукциона.

- В случае если наши предложения будут лучшими после предложений победителя аукциона, а победитель аукциона будет признан уклонившимся от заключения муниципального контракта с Заказчиком, мы обязуемся подписать данный контракт на поставку товаров в соответствии с требованиями документации об аукционе и условиями нашего предложения по цене.

- Подтверждаем, что мы извещены о включении сведений о _______________________________________________                (наименование, Ф.И.О. участника размещения заказа)

в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения муниципального контракта.

- Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с заказчиком, уполномоченным органом) нами уполномочен _______________________________________________

(контактная информация уполномоченного лица).

Все сведения о проведении аукциона просим сообщать указанному уполномоченному лицу.

12.	В случае присуждения нам права заключить муниципальный контракт в период с даты получения протокола аукциона и проекта муниципального контракта и до подписания официального муниципального контракта настоящая заявка будет носить характер предварительного заключенного нами и муниципальным заказчиком договора о заключении муниципального контакта на условиях наших предложений.

13 .Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу:______________________________________________

14.  К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи  -  на __________стр.

Участник размещения заказа

(уполномоченный представитель) __________________                      _____________________

(подпись)                                           (Ф. И. О.)

Главный бухгалтер                           _____________________                 _____________________

(подпись)                                         (Ф. И. О.)

М. П.

Приложение  № 1

к заявке на участие в аукционе

Таблица*

соответствия предлагаемых товаров (работ, услуг) требованиям документации об аукционе

* Представляется в виде сметы по каждому объекту.

Участник размещения заказа

(уполномоченный представитель) ______________ (Ф .И.О.)

(подпись)

МП

Форма 3

Анкета участника размещения заказа

| 1 | Полное и сокращенное наименование организации и ее организационно-правовая форма (на основании свидетельства о государственной регистрации, Устава) Ф.И.О. участника размещения заказа – физического лица |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Дата, место и орган регистрации (на основании свидетельства о государственной регистрации) Паспортные данные для участника размещения заказа – физического лица |  |
| 3 | Юридический адрес |  |
| 4 | Почтовый адрес |  |
| 5 | Банковские реквизиты | Р/счет_____________________________________в ___________________________________________ БИК_______________________________________ К/с________________________________________ ИНН_______________________________________ ОКПО_________________ОКОНХ______________ |
| 6 | Ф.И.О. руководителя Телефон/факс |  |
| 7 | Ф.И.О. гл. бухгалтера Телефон/факс |  |
| 8 | Номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной налоговой службы, в которой Участник размещения заказа зарегистрирован в качестве налогоплательщика |  |
| Примечание: Вышеуказанные данные могут быть по усмотрению Участника размещения заказа подтверждены путем предоставления следующих документов: Устав, положение, учредительный договор; Свидетельство о государственной регистрации;Информационное письмо об учете в ЕГРПО; Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, письмо из финансирующего банка об открытии счета. |
| 9 | Сведения о лицензировании | №__________________от______________________ кем выдана__________________________________ срок действия _______________________________ территория, на которой действует лицензия _____________ __________________________________________________ |
| 10 | Виды деятельности, на которые получена лицензия |  |

Руководитель организации

__________________________/_______________________/             _______________________________

(подпись)                                     (Ф.И.О.)                                                         (должность)

м.п.

В подтверждение финансовой  устойчивости, а также отсутствия задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды по усмотрению  Участника  размещения заказа могут быть представлены:

•	формы №1 «Бухгалтерский баланс» и №2 «Отчет о прибылях и убытках» за два предыдущих года и последний отчетный период отчетного года, с отметкой налоговой инспекции и заверенные печатью организации;-

•	акт сверки, выданный ИФНС о состоянии расчетов с бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами за последний отчетный период, заверенный печатью организации.

Форма 4

Образец

заполнения конверта с заявкой на участие в конкурсе

Куда: 143200, Московская обл., г. Можайск, ул. Московская, д. 15, комн. 65

Кому: Единой комиссии, выполняющей функции конкурсной, аукционной, котировочной комиссии

Заявка на участие в открытом  аукционе  на ____________________________________________________________

(предмет конкурса, лота)

Указываются по усмотрению участника размещения заказа:

От кого:  ____________________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

Почтовый адрес: _____________________________________________________________________

IV.	Техническая часть

ЛОТ № 1

ДЕФЕКТНАЯ  ВЕДОМОСТЬ

на капитальный ремонт мягкой кровли жилого дома

по адресу: Московская область, г.Можайск, ул.Мира, дом № 6а

| № п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерен. | Коли-чество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Площадь кровли м2 1017 | Кровля: 68*14,5=986 м2; Покрытия лоджий и козырьков: 2*5*2шт+1,5*3,7*2шт=31,1 м2; Итого: 986+31,1=1017,1 м2 |
| 1 | Разборка порытий кровель из рулонных материалов | 100 м2 | 10,17 | 68*14,5+2*5*2+1,5*3,7*2=1017,1 м2 |
| 2 | Разборка утепления кровли из керамзита | м3 | 98,6 | 68*14,5*0,1=98,6 м3 |
| 3 | Разборка стяжек цементно-песчаных: толщиной 15 мм | 100 м2 | 8,14 | 1017*80% |
| 4 | Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к 12-01-017-01 | 100 м2 | 8,14 |  |
| 5 | Разборка плит покрытий выходов и шахт | 100 шт. | 0,04 |  |
| 6 | Укладка плит покрытий выходов и шахт | 100 шт. | 0,04 |  |
| 7 | Заполнение бетоном отдельных мест покрытий вент.шахт | м3 | 1,85 |  |
| 8 | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: толщиной 15 мм | 100 м2 | 8,14 | 1017*80% |
| 9 | Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к 12-01-017-01 | 100 м2 | 8,14 |  |
| 10 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением | 100 м2 | 1,02 | 1017*10% |
| 11 | Устройство разуклонки: добавлять на каждый 1 мм изменения толщины до толщ. 100 мм | 100 м2 | 1,53 |  |
| 12 | Ремонт штукатурки стен, парапетов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 1,26 | (68+14,5)*2*0,6+1,4*4*1*4+2,5*1,2*0,7*2=126 м2 |
| 13 | Устройство покрытия кровель из наплавляемых материалов в 2 слоя Нзд=15м, Кзп=1,035 (7*0,5% ТЧ п.1.3), Кэмм=1,07 | 100 м2 | 10.17 | 68*14,5+2*5*2+1,5*3,7*2=1017,1 м2 |
| 14 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой более 600 мм с двумя фарутками (доп.слой) | 100 м | 1,874 | (68+14,5)*2+1,4*4*4=187,4 м |
| 15 | Смена обделок из листовой стали парапетов без обделки боковых стенок шириной до 1 м | 100 м | 1,65 | (68+14,5)*2=165 м |
| 16 | Смена карнизных свесов по всему периметру вент.шахт | 100 м | 0,224 | (1,4+1,4)*2*4=22,4 |
| 17 | Разборка обделок антенны | 100 м | 0,04 | 3.14*0,15*8=4 м |
| 18 | Установка стальной гильзы и фартука при обделке мест примыкания мягкой кровли к антенне | место | 8 |  |
| 19 | Герметизация примыканий к стенам и метлаллу | 100 м | 1,914 | (68+14,5)*2+1,4*4*4+3,14*0,15*8= 191,4 м |
| 20 | Разборка деревянных проемов дверных (выход на кровлю) | 100 м2 | 0,022 | 1,2*0,9*2=2 м2 |
| 21 | Установка дверных блоков | 100 м2 | 0,022 | 1,2*1*2=2,2 м2 |
| 22 | Укрепление дверной коробки | 100 шт. | 0,02 |  |
| 23 | Антисептирование водными растворами дверного блока | 100 м2 | 0,052 | 1,2*0,9*2*2,4=5,2 м2 |
| 24 | Огнезащитная пропитка поверхности дверного блока | 100 м2 | 0,052 | 1,2*0,9*2*2,4=5,2 м2 |
| 25 | Обивка дверей кровельной сталью оцинкованной с двух сторон | 100 м2 | 0,052 | 1,2*0,9*2*2,4=5,2 м2 |
| 26 | Разборка парапетных решеток | 100 м | 1,65 | (68+14,5)*2=165 м |
| 27 | Ограждение кровель перилами | 100 м | 1,65 | (68+14,5)*2=165 м |
| 28 | Обезжиривание поверхности метал.ограждения уайт-спиритом | 100 м2 | 0,66 | (68+14,5)*2*0,4=166 м |
| 29 | Масляная окраска парапетной решетки | 100 м2 | 0,66 | (68+14,5)*2*0,4=166 м |
| 30 | Разборка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром 3600 мм | шт. | 8 |  |
| 31 | Разборка дефлекторов диаметром патрубка 280 мм | шт. | 4 |  |
| 32 | Установка дефлекторов | шт. | 4 |  |
| 33 | Смена колпаков над дефлектором | 10 шт. | 0,4 |  |
| 34 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром 3600 мм | шт. | 8 |  |
| 35 | Разборка воронок водосточных | шт. | 2 |  |
| 36 | Установка воронок водосточных | шт. | 2 |  |
| 37 | Смена частей канализационного стояка флюгарки | шт. | 2 |  |
| 38 | Погрузка строит. мусора вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой | т | 176,75 |  |
| 39 | Вывоз строит.мусора на расстояние 20 км | т | 176,75 |  |

ДЕФЕКТНАЯ  ВЕДОМОСТЬ

на капитальный ремонт мягкой кровли жилого дома

по адресу: Московская область, г.Можайск, ул.Мира, дом № 4

| № п/п | Наименование работ и затра | Единица измерен. | Коли-чество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Площадь кровли м2 2035 | Кровля: 150,8*12,6+1,1*14,8*2шт+1,1*15*3шт=1982,14м2; Козырьки над входом: 2*4,4*6шт=26,4м2; Итого: 1982,14+26,4=2035м2 |
| 1 | Разборка покрытий кровель из рулонных материалов | 100 м2 | 20,35 | 150,8*12,6+1,1*14,8*2=1,1*15*3=2*4,4*6+2035 м2 |
| 2 | Разборка стяжек цементно-песчаных: толщиной 15 мм | 100 м2 | 16,28 | 2025*80% |
| 3 | Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к 12-01-017-01 | 100 м2 | 16,28 |  |
| 4 | Ремонт штукатурки стен, парапетов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 4,064 | ((5,2+4,2)*2*1,9*6+(0,65+2,3)*2*1*6+ (О,5+1,75)*2*1*1+(0,5+1,9)*2*0,95*2+ (2,4+0,65)*2*1*2+(0,5+1,4)*2*0,9+(0,65+1,6)*2*0,95+(0,5+2,05)*2*0,95+(0,5+ 0,55)*2*0,95+(0,6+1,95)*2*095*4)*0,8+ (0,5+0,8)*2*1,2*6+4,4*6*0,7+((150,8+ 12,6)*2+1,1*2*2+1,1*2*3)*0,6*06= 406,4 м2 |
| 5 | Заполнение бетоном отдельных мест покрытий шахт, козырьков, парапетов | м3 | 4.18 |  |
| 6 | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: толщиной 15 мм | 100 м2 | 16,28 |  |
| 7 | Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к 12-01-017-01 | 100м2 | 16,28 |  |
| 8 | Устройство разуклонки: добавлять на каждый 1 мм изменения толщины до толщ. 50 мм | 100 м2 | 6,1 | 2035*30% |
| 9 | Гидроизоляция боковая обмазочная в 2 слоя по выравненной поверхности лифтовых и вент.шахт | 100 м.2 | 0,593 | (5,2+4,2)*2*0,4*6+(0,65+2,3)*2*0,4*6= 59,3 м2 |
| 10 | Гидроизоляция горизонтальная поверхности кровли (места установки оборудования) | 100 м2 | 1,44 | 3*6*8=144 м2 |
| 11 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением | 100 м2 | 20,35 | 150,8*12,6+1,1*14,8*2+1,1*15*3+2*4,4*6=2035 м2 |
| 12 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя | 100 м2 | 20,35 | 150,8*12,6+1,1*14,8*2+1,1*15*3+2*4,4*6=2035 м2 |
| 13 | Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком | 100 м | 2,81 | (5,2+4,2)*2*6+(0,65+2,3)*2*6+(0,5+ 1,75)*2*1+(0,5+1,9)*2*2+(2,4+0,65)*2*2+(0,5+1,4)*2+(0,65+1,6)*2+(0,5+2,05)*2+(0,5+0,55)*2+(0,6+1,95)*2*4+3,14* 0,5*6+3,14*0,15*45+4,4*6=281 м |
| 14 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой более 600 мм с двумя фартуками | 100 м | 3,38 | (150,8+12,6)*2+1,1*2*2+1,1*2*3=338 м |
| 15 | Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков | 100 м | 5,8 | (150,8+12,6)*2+1,1*2*2+1.1*2*3+(5,2+ 4,2)*2*6+().65+2,3)*2*6+(0,5+1,75)*2*1+(0,5+1,9)*2*2+(2,4+0,65)*2*2+(0,5+ 1,4)*2+(0,65+1,6)*2+(0,5+2,05)*2+(0,5+0,55)*2+(0,6+1,95)*2*4+4,4*6=588 м |
| 16 | Смена обделок из листовой стали парапетов без обделки боковых стенок шириной до 1 м | 100 м | 3,38 | (150,8+12,6)*2+1,1*2*2+1,1*2*3=338 м |
| 17 | Смена обделок из листовой стали примыканий к вытяжным трубам | 100 м | 0,31 | 3,14*0,5*6+3,14*0,15*45=31 м |
| 18 | Смена карнизных свесов по периметру шахт | 100 м | 1,13 | (5,2+4,2)*2*6=113 м |
| 19 | Герметизация примыканий к стенам и металлу | 100 м | 6,19 | (150,8+12,6)*2+1,1*2*2+1,1*2*3+(5,2+ 4,2)*2*6+(0,65+2,3)*2*6+(0,5+1,75)*2*1+(0,5+1,9)*2*2+(2,4+0,65)*2*2+(0,5+ 1,4)*2+(0,65+1,6)*2+(0,5+2,05)*2+(0,5+0,55)*2+(0,6+1,95)*2*4+4,4*6+3,14*0,5*6+3,14*0,15*45=619 м |
| 20 | Разборка обделок антенны | 100 м | 0,04 |  |
| 21 | Установка стальной гильзы и фартука при обделке мест примыкания мягкой кровли к антенне | место | 6 |  |
| 22 | Разборка воронок водосточных | шт. | 6 |  |
| 23 | Установка воронок водосточных | шт. | 6 |  |
| 24 | Смена частей канализационного стояка флюгарки | шт. | 6 |  |
| 25 | Ремонт металлических парапетных решеток | 10 м | 13,5 |  |
| 26 | Очистка поверхности парапетной решетки | 1 м2 | 67,5 |  |
| 27 | Разборка парапетных решеток | 100 м | 2,03 |  |
| 28 | Ограждение кровель перилами | 10 м | 2,03 |  |
| 29 | Обезжиривание поверхности метал.ограждений уайт-спиритом | 100 м2 | 1,69 | (135+203)*0,5=169 м2 |
| 30 | Масляная окраска парапетной решетки | 100 м2 | 1,69 | (135+203)*0,5=169 м2 |
| 31 | Смена колпаков вентиляционных трубах в один канал | 10 шт. | 4,5 |  |
| 32 | Разборка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром 500 мм | шт. | 6 |  |
| 33 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром 500 мм | шт. | 6 |  |
| 34 | Разборка колпаков над шахтами в два канала | шт. | 15 |  |
| 35 | Добавлять на разборку на каждые последующие два канала сверх двух | шт. | 20 |  |
| 36 | Устройство колпаков над шахтами в два канала | шт. | 15 |  |
| 37 | Добавлять на каждые последующие два канала сверх двух | шт. | 20 |  |
| 38 | Разборка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром 2000 мм | шт. | 6 |  |
| 39 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром 2000 мм | шт. | 6 |  |
| 40 | Разборка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром 3200 мм | шт. | 11 |  |
| 41 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром 3200 мм | шт. | 11 |  |
| 42 | Погрузка строит. мусора вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой | т | 201,83 |  |
| 43 | Вывоз строит. мусора на расстояние 20 км | т | 201,38 |  |

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на капитальный ремонт мягкой кровли жилого дома

по адресу: Московская область, г.Можайск, п.Строитель, дом № 7

| № п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерен. | Коли-чество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Площадь кровли м2 865 | Кровля: 58,8*14,2=834,96 м; Вход в подъезд: 2,5*3*4=30 м2; Итого: 834,96+30=865 м2 |
| 1 | Разборка покрытий кровель из рулонных материалов | 100 м2 | 8,65 | 58,8*14,2+2,5*3*4=865 м2 |
| 2 | Разборка стяжек цементно-песчаных: толщиной 15 мм | 100 м2 | 6,92 | 865*80% |
| 3 | Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к 12-01-017-01 | 100 м2 | 6,92 |  |
| 4 | Разборка плит покрытий вент.шахт | 100 шт. | 0,11 |  |
| 5 | Укладка плит покрытий вент.шахт | 100 шт. | 0,11 |  |
| 6 | Заполнение бетоном отдельных мест покрытий вент.шахт | м3 | 2,82 |  |
| 7 | Разборка покрытия выхода на кровлю из асбестоцементных листов унифицированного профиля | 100 м2 | 0,03 | 1,6*1,82=3 м2 |
| 8 | Разборка пароизоляции в один слой | 100 м2 | 0,03 | 1,6*1,82=3 м2 |
| 9 | Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 50 мм | 100 м2 | 0,03 | 1,6*1,82=3 м2 |
| 10 | Антисептирование настила выхода на кровлю: водными растворами | 100 м2 | 0,06 | 1,6*1,82*2=6 м2 |
| 11 | Огнезащитная пропитка деревянных конструкций покрытия выхода на кровлю | 100 м2 | 0,06 | 1,6*1,82*2=6 м2 |
| 12 | Устройство пароизоляции в один слой | 100 м2 | 0,03 | 1,6*1,82=3 м2 |
| 13 | Устройство выравниващих стяжек цементно-песчаных: толщиной 15 мм | 100 м2 | 6,92 | 865*80% |
| 14 | Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к 12-01-017-01 | 100 м2 | 6,92 |  |
| 15 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением | 100 м2 | 0,87 | 865*10% |
| 16 | Устройство разуклонки: добавлять на каждый 1 мм изменения толщины до толщ. 50 мм | 100 м2 | 3,03 | 865*35% |
| 17 | Ремонт штукатурки стен вент.шахт по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,73 | (2,5+0,5)*2*1,1*11=73 м2 |
| 18 | Сверление отверстий для установки механических фиксаторов | 100 отвер-стий | 17,3 |  |
| 19 | Устройство покрытия кровель из наплавляемых материалов в 2 слоя Нзд=15 м, Кзп=1,035 (7*0,5% ТЧ п.1.3), Кэмм=1,07 | 100 м2 | 8,65 | 58,8*14,2+2,5*3*4=865 м2 |
| 20 | Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам вент.шахт, выходам на кровлю, трубам высотой до 600 мм без фартуков (доп.слой) | 100 м | 0,77 | (2,5+0,5)*2*11+(1,6+1,82)*2+3,14* 0,15*8=77 м |
| 21 | Смена обделок из листовой стали примыканий к каменным стенам | 100 м | 0,66 | (2,5+0.5)*2*11=66 м |
| 22 | Смена обделок из листовой стали примыканий к деревянным стенам | 100 м | 0,07 | (1,6+1,82)*2=7 м |
| 23 | Смена обделок из листовой стали примыканий к вытяжным трубам | 100 м | 0,04 | 3,14*0,15*8=4 м |
| 24 | Смена карнизных свесов по всему периметру кровли | 100 м | 1,46 | (58,8+14,2)*2=146 м |
| 25 | Герметизация примыканий к стенам и металлу | 100 м | 0,78 | (2,5+0,5)*2*11+(1,6+1,82)*2+3,14* 0,15*8+3,14*0,06*6=78 м |
| 26 | Смена отдельных досок обшивки стен (выход на кровлю) | 100 м | 0,3 | 1,6*9+1,82*9=30 м |
| 27 | Укрепление деревянных стен сжимами из брусьев | 100 м | 0,21 | (1,6+1,82)*2*3=21 м |
| 28 | Обшивка стен выхода на кровлю пергамином | 100 м2 | 0,072 | (1,6+1,82)*2*1,2-1=7,2 м2 |
| 29 | Обшивка стен досками обшивки | 100 м2 | 0,072 | (1,6+1,82)*2*1,2-1=7,2 м2 |
| 30 | Антисептирование водными растворами стен | 100 м2 | 0,144 | ((1,6+1,82)*2*1,2-1)*2=14,4 м2 |
| 31 | Огнезащитная пропитка поверхности стен | 100 м2 | 0,144 | ((1,6+1,82)*2*1,2-1)*2=14,4 м2 |
| 32 | Обивка стен кровельной сталью оцинкованной | 100 м2 | 0,072 | (1,6+1,82)*2*1,2-1=7,2 м2 |
| 33 | Разборка деревянных проемов дверных (выход на кровлю) | 100 м2 | 0,01 | 1*1=1 м2 |
| 34 | Установка дверных блоков | 100 м2 | 0,01 | 1*1=1 м2 |
| 35 | Укрепление дверной коробки | 100 шт. | 0,01 |  |
| 36 | Антисептирование водными растворами дверного блока | 100 м2 | 0,024 | 1*2,4=2,4 м2 |
| 37 | Огнезащитнная пропитка поверхности дверного блока | 100 м2 | 0,024 | 1*2,4=2,4 м2 |
| 38 | Обивка дверей кровельной сталью оцинкованной с двух сторон | 100 м2 | 0,204 | 1*2,4=2,4 м2 |
| 39 | Разборка обделки антенны | 100 м | 0,011 | 3,14*0,06*6=1,1 м |
| 40 | Установка стальной гильзы и фартука при обделке мест примыкания мягкой кровли к телеантенне | место | 6 |  |
| 41 | Разборка колпаков над шахтами в два канала | шт. | 11 |  |
| 42 | Добавлять на каждые последующие два канала сверх двух | шт. | 22 |  |
| 43 | Устройство колпаков над шахтами в два канала | шт. | 11 |  |
| 44 | Добавлять на каждые последующие два канала сверх двух | шт. | 22 |  |
| 45 | Погрузка строит. мусора вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой | т | 75,69 |  |
| 46 | Вывоз строит. мусора на расстояние 20 км | т | 75.69 |  |

ДЕФЕКТНАЯ  ВЕДОМОСТЬ

на капитальный ремонт мягкой кровли

по адресу: Московская область, Можайский район, п.Синичино, дом № 8

| № п/п | Наименование работ | Единица измерен. | Коли-чество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Смена мелких покрытий и обделок из листовой стали парапетов | м | 121,6 | (47,8+47,8+13+13)*0,5 |
| 2 | Дополнительное утепление кровли | м2 | 95 | 30*3+5 |
| 3 | Ремонт цементной стяжки | м2 | 510 | 5,4*47,5+5,4*47,5 |
| 4 | Огрунтовка оснований из бетона | м2 | 631 | 47,8*13+3*2,6*1,5 |
| 5 | Смена существующей рулонной кровли на покрытие из наплавленных материалов | м2 | 631 | 47,8*13+3*2,6*1,5 |
| 6 | Установка стальной гильзы и фартука при обделке мест примыкания мягкой кровли | место | 8 |  |
| 7 | Смена водосточных воронок | шт. | 3 |  |
| 8 | Устройство примыканий кровель из наплавленных материалов | м | 183,7 | 47,8*2+13.2*2 |
| 9 | Устройство мелких покрытий (фартуки + отливы по козырькам и лоджиям) | м2 | 7,29 6,72 | 2*1+(3,2+1,1+1,1)*9*0,15 (2,6+1,5+1,5)*3*0,4+(13+13)*0,5 |
| 10 | Устройство колпаков над вент.шахтами в шесть каналов | шт. | 15 |  |
| 11 | Установка металлическойдвери выхода на кровлю | шт. | 1 |  |
| 12 | Демонтаж дверной коробки с выломкой четвертей в кирпичной кладке | шт. | 1 |  |
| 13 | Огрунтовка вент.блоков | м2 | 125,25 | 1,4*2*2,5*15+0,27*2*2,5*15 |
| 14 | Окраска поверхностей вент.блоков кремнеорганической краской | м2 | 125,25 | 1,4*2*2,5*15+0,27*2*2,5*15 |
| 15 | Обрамление проема выхода на кровлю угловой сталью | кг | 50 |  |
| 16 | Ремонт коробки люка выхода на кровлю | шт. | 1 |  |
| 17 | Погрузка и вывоз строит. мусора на расстояние 19 км | т | 12,7 |  |

ДЕФЕКТНАЯ  ВЕДОМОСТЬ

на капитальный ремонт шиферной кровли

по адресу: Московская область, Можайский район, п.Горетово, дом № 8

| № п/п | Наименование работ | Единица измерен. | Коли-чество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Раборка мелких покрытий и обделок из листовой стали (обделки у вентканалов, сливы у фронтонов, желоба) | м2 | 70 | (12,2+12,2)*0,5+1,5*6+41,74*2*0,59 |
| 2 | Разборка слуховых окон | шт. | 3 |  |
| 3 | Разборка кровли из волнистого шифера | м2 | 663,6 | (42+42)*7,9 |
| 4 | Разборка пароизоляции | м2 | 663,6 | (42+42)*7,9 |
| 5 | Разборка обрешетки из брусков с прозорами | м2 | 663,6 | (42+42)*7,9 |
| 6 | Смена стропильных ног из досок | м | 284 | 36*7,9 |
| 7 | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков | м2 | 663,6 | (42+42)*7,9 |
| 8 | Устройство пароизоляции из рубероида насухо | м2 | 663,6 | (42+42)*7,9 |
| 9 | Устройство кровли из асбоцементных волнистых листов среднего типа | м2 | 663,6 | (42+42)*7,9 |
| 10 | Устройство слуховых окон | шт. | 2 |  |
| 11 | Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% (в 3 канала) | м2 | 10 |  |
| 12 | Смена колпаков над вентканалами в 3 канала | шт. | 4 |  |
| 13 | Оштукатуривание поверхности вентканалов | м2 | 30 | 2,5*2*2*3 |
| 14 | Окраска поверхностей вентканалов | м2 | 59 | (2,5+2,5+0,5+0,5)*4*1,42 |
| 15 | Устройство мелких покрытий из оцинкованной стали (свесы) | м2 | 80 |  |
| 16 | Погрузка и вывоз мусора на расстояние 53 км | т | 29 |  |

ЛОТ № 2

ДЕФЕКТНАЯ  ВЕДОМОСТЬ

работ по капитальному ремонту воздушной линии электропередач

напряжением 0,38кВ (ВЛ 0,38 кВ) и трансформаторной подстанции ТС-724

по адресу: Московская область, г. Можайск, ул. Леоновская

| № п/п | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса | Формула подчета | Единица измерен. | Коли-чество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Демонтаж опор ВЛ 0,38 кВ без приставок одностоечных | 1+1+1 | шт. | 3 |
| 2 | Демонтаж пррводов ВЛ 0,38 кВ трех проводов |  | 1 опора (3 провода) | 3 |
| 3 | Демонтаж одного дополнительного провода |  | 1 опора (3 провода) | 3 |
| 4 | Установить ж/б опор ВЛ 0,38 кВ с траверсами без приставок одностоечных | 1+1+1 | 1 опора | 3 |
| 5 | Выполнить подвеску изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ (СИП 3х70+1х95) с помощью механизмов |  | км | 0,17 |
| 6 | Выполнить ответвления к зданию с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 1 |  | 1 отв. | 4 |
| 7 | Выполнить развозку ж/б одностоечных опор ВЛ по трассе | 1+1+1 | 1 опора | 3 |
| 8 | Выполнить развозку материалов оснастки одностоечных опор по трассе | 1+1+1 | 1 опора | 3 |
| 9 | Выполнить заземление опор ВЛ и подстанций |  | 1 м шин заземл. | 44 |
| 10 | Выполнить устройство протяженного заземлителя в грунтах 1-4 гр. при длине луча до 10 м |  |  |  |
| 11 | Забить вертикальные заземлители на глубину 4 м |  | 1 заземл. | 6 |
| 12 | Выполнить ввод в здание ТП в стальной трубе |  | 1 шт. | 1 |
| 13 | Выполнить ввод в дом в стальной трубе |  | 1 шт. | 1 |
| 14 | Проложить кабель ВВГ 4х50 в ТП |  | 100 м | 0,2 |
| 15 | Выполнить присоединение кабеля |  | присоед. | 2 |
| 16 | Выполнить ремонт штукатурки фасада ТП раствором толщ. 30 мм | (5,4х6,7)х2=72 м2; (5,8х6,7)х2=78 м2 | 100 м2 | 1,5 |
| 17 | Выполнить кремнийорганическую окраску с подготовкой поверхности оштукатуренных стен ТП | (5,4х6,7)х2=72 м2; (5,8х6,7)х2=78 м2 | 100 м2 | 1,5 |
| 18 | Устройство и разборка деревянных неинвентарных лесов (высота здания ТП 6,7 м) | (5,4+5,4+5,8+5,8)х(6,7-4)=60 | 100 м2 | 0,6 |
| 19 | Перевезти строительный мусор на расстояние 20 км с погрузкой и разгрузкой вручную | 7,26+3,63 | тн | 10,89 |

V. Примерная форма муниципального контракта

Муниципальный Контракт  № ________

генерального подряда

| г. Можайск | «___» ______________ 2007г. |
| --- | --- |

Администрация Можайского муниципального района, именуемая в дальнейшем «Муниципальный заказчик» в лице Главы Администрации Можайского муниципального района Насонова Владимира Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ________________________________ именуемое в дальнейшем «Генеральный подрядчик», в лице генерального директора ____________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Муниципальный контракт на основании Протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе по выбору Генерального подрядчика по выполнению мероприятий по подготовке объектов жилищно – коммунального хозяйства и социальной сферы к осенне – зимнему периоду 2007/2008 года № 91/8 от 28.09.2007г.,, предусмотренных Постановлением Правительства Московской области № 387/17 от 28.05.007 года и Муниципальным контрактом, заключенным между Администрацией Можайского муниципального района и ГУП МО «Управление внебюджетного строительства Московской области», именуемого в дальнейшем «Заказчик», по итогам проведения конкурса на выбор Заказчика, о нижеследующем:

1. Предмет Договора.

1.1. Муниципальный заказчик поручает, а Генподрядчик принимает на себя обязательство выполнения Работ по капитальному ремонту, реконструкции и строительству Объектов, указанных в Приложении № 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего Муниципального контракта, в соответствии с утвержденной и согласованной с Заказчиком проектно-сметной документацией и согласованными Сторонами объемами подрядных Работ с использованием собственных материалов, конструкций и оборудования.

2. Цена Договора.

2.1. Стоимость подлежащих к выполнению Работ составляет 7 000,0 тыс. рублей (Семь миллионов рублей) рублей, включая 18% НДС, в том числе услуги Заказчика.

Данная стоимость определяется в соответствии, с проектно-сметной документацией, получившей положительное заключение Государственного учреждения Московской области  «Мособлгосэкспертиза» и согласованной с Заказчиком.

Стоимость выполнения Работ по настоящему Контракту не может превышать лимитов финансирования данных Работ, предусмотренных Постановлением Правительства Московской области № 387/17  от 28.05.2007 года.

3. Сроки выполнения Работ.

3.1. Устанавливаются следующие сроки выполнения Работ:

| Начало | Окончание |
| --- | --- |
| Дата подписания Муниципального контракта | 31 марта 2008 года |

3.2. В случае досрочного выполнения Работ Генподрядчик уведомляет об этом  Муниципального заказчика.

4. Порядок и условия платежей.

4.1. Текущее финансирование производится на основании Реестров допустимых платежей утвержденных Заказчиком, Генподрядчиком и согласованных с Министерством жилищно-коммунального хозяйства Московской Области и Министерством финансов Московской области с учетом выплаченных авансов пропорционально объему выполненных Работ.

Оплата, за полностью выполненные и принятые Заказчиком Работы по настоящему Контракту, осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Заказчика для дальнейшего расчета с Генподрядчиком на основании итоговых Реестров допустимых платежей, утвержденных Заказчиком, Генподрядчиком, Муниципальным заказчиком и согласованных с Министерством жилищно-коммунального хозяйства Московской области и Министерством финансов Московской области направляемых в банк, финансирующий (кредитующий) Генподрядчика для производства предусмотренных настоящим Договором Работ.

4.2. Для подтверждения факта выполнения Работ за отчетный период (календарный месяц) Генподрядчик до 25-го числа отчетного месяца предоставляет Заказчику следующие документы, оформленные установленным порядком:

- Акт о приемке выполненных Работ (по форме КС-2)

- Справка о стоимости выполненных Работ и затрат (по форме КС-3)

- Паспорта и сертификаты на примененные строительные материалы и изделия;

-пакет исполнительной документации, по Работам, выполненным за отчетный период, включая Акты на скрытые Работы;

-Счет, счет-фактура.

5. Права и обязанности Генподрядчика.

Генподрядчик обязуется:

5.1. Выполнить все обязательства и Работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом, в соответствии с проектной и рабочей документацией, нормами СНиП и требованиями ГОСТ, органов ИГАСН и административных служб Московской области.

5.2. Обеспечить своими силами и средствами с надлежащим качеством производство Работ на Объекте.

5.3. Во время выполнения Работ, по настоящему Контракту, обеспечивать Объект квалифицированным руководящим составом и рабочими.

5.4. Вести в ходе ведения Работ надлежащий контроль качества используемых материалов, конструкций и выполненных Работ, оформлять исполнительную документацию на выполненные Работы, предусмотренную действующими в России требованиями СНиПов и ГОСТов.

5.5. Устранять, в случае выявления в период строительства и (или) сдачи Объектов в эксплуатацию, а также в период гарантийного срока, недостатки (дефекты) за свой счет и в сроки, согласованные с Муниципальным заказчиком и Заказчиком.

5.6. Подготовить строительную площадку к производству на ней Работ и обеспечивать во время проведения Работ выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, пожаробезопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, нести ответственность за допущенные нарушения.

5.7. Немедленно уведомлять Заказчика об обнаружении любых обстоятельств, которые угрожают годности или прочности результатов выполняемой Работы, либо создают невозможность завершения ее в срок и до получения от него указаний приостановить Работы.

5.8. Обеспечивать беспрепятственный доступ на Объект специалистов, осуществляющих авторский и технический надзор за производством Работ.

5.9. Генподрядчик имеет право, по согласованию с Заказчиком, привлекать третьих лиц (субподрядные организации) к исполнению Работ, являющихся предметом настоящего Контракта, неся за них полную ответственность.

5.10. Генподрядчик не имеет право, без письменного согласования с Заказчиком, производить замену материалов и оборудования, предусмотренных проектно-сметной документацией.

5.11. Информировать Заказчика по его конкретному запросу о состоянии дел по выполнению настоящего Контракта.

6. Права и обязанности Муниципального заказчика.

Муниципальный заказчик обязуется:

6.1. Производить приемку и оплату надлежаще выполненных Генподрядчиком Работ.

6.2. По запросу Генподрядчика оказывать ему необходимое содействие в выполнении последним своих обязанностей на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

6.3. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим Контрактом.

6.4. До начала производства Работ передать Генподрядчику по Акту Объект.

7.Производство Работ.

7.1. Качество изготовления и испытания.

7.1.1. Генподрядчик гарантирует, что качество строительных и отделочных материалов, оборудования и комплектующих изделий, конструкций и систем, используемых им на Объекте, соответствует требованиям технической документации, строительным нормам и правилам.

7.1.2. Генподрядчик обязан представить Заказчику сертификаты поставляемых на Объект материалов, комплектующих изделий, инженерного оборудования и данные об их пожаробезопасности.

7.2. Устранение некачественно выполненных Работ.

7.2.1. В случае, если будут обнаружены дефекты в выполненных Работах, Генподрядчик обязан своими силами и без увеличения стоимости Контракта немедленно устранить обнаруженные недостатки (дефекты) в выполненной Работе для обеспечения ее надлежащего качества.

7.2.2. В случае, если Генподрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней, со дня получения от Заказчика письменного распоряжения о немедленном устранении обнаруженных недостатков (дефектов) в выполненных Работах, не приступит к устранению данных дефектов (недостатков) в выполненных Работах, то Муниципальный заказчик, по согласованию с Заказчиком, имеет право привлечь других лиц, которые устранят названные недостатки (дефекты) в выполненных Работах.

8.Сдача-приемка Работ.

8.1. Генподрядчик после завершения Работ на Объекте предоставляет Заказчику Акт о приемке выполненных Работ (форма КС-2) и Справку о стоимости выполненных Работ и затрат (форма КС-3), а также другие документы, указанные в п.4.2 настоящего Контракта.

Заказчик обязан в течение 5 рабочих дней подписать полученные Акты о приемке выполненных Работ, либо направить Генподрядчику мотивированный отказ от приемки с указанием причин, препятствующих его подписанию.

Акт о приемке выполненных Работ (форма КС-2) приобретает юридическую силу Акта, фиксирующего объем выполненных в течение отчетного периода Работ, с момента подписания его Сторонами. Односторонние Акты о приемке выполненных Работ (форма КС-2) не имеют юридической силы и не подлежат оплате по настоящему Контракту.

8.2. После окончания всех Работ, входящих в объем обязательств Генподрядчика по настоящему Контракту, производится сдача Объекта Генподрядчиком Муниципальному заказчику по Акту сдачи-приемки выполненных Работ.

9.Гарантии качества Работ.

9.1. Гарантии качества распространяются на все оборудование, материалы и Работы, выполненные Генподрядчиком по настоящему Контракту.

9.3. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого Объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Генподрядчик.

9.4. При обнаружении в течение гарантийного срока недостатков (дефектов) Муниципальный заказчик должен заявить о них Генподрядчику в разумный срок по их обнаружении.

9.5. Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся недостатки (дефекты) в выполненных Работах или в установленном оборудовании, возникшие не по вине Муниципального заказчика, Генподрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Муниципальным заказчиком сроки. Для участия в составлении Акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Генподрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3-х дней со дня получения письменного извещения Муниципального заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

9.6. В течение гарантийного срока эксплуатации Объекта Генподрядчик обязан за свой счет устранять дефекты в выполненных Работах, производить замену или ремонт отдельных частей и деталей оборудования и систем Объекта, вышедших из строя или изменивших первоначальные технические параметры при условии их надлежащей эксплуатации на Объекте и если их повреждение не явилось результатом действий третьих лиц, носящих вредоносный характер.

10. Ответственность Сторон за неисполнение обязательств.

10.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту, в соответствии с действующим законодательством РФ.

10.2. Все штрафные санкции по настоящему Контракту применяются по усмотрению Сторон и считаются полагающимися к уплате в случае и с момента направления Стороне, не исполнившей или ненадлежащим образом исполнившей обязательства по настоящему Контракту, претензионного письма. Штрафные санкции, полагающиеся к уплате, выплачиваются в течение 10 (Десяти) банковских дней с даты получения претензионного письма адресатом. Претензионное письмо направляется заказной почтой либо с курьером под роспись получателя.

11. Непреодолимая сила (форс-мажорные обстоятельства).

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если неисполнение явилось следствием природных явлений, действий внешних, объективных факторов, терактов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые Стороны не отвечают и предотвратить неблагоприятное воздействие которых они не имеют возможности.

11.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы строительству был нанесен значительный, по мнению одной из Сторон ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другую в 3-х дневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения строительства и принять дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости Работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью настоящего Контракта, либо начать процедуру расторжения Контракта.

12. Разрешение споров между Сторонами.

12.1. Все споры и разногласия по настоящему Муниципальному Контракту, а также заявления любой из Сторон о досрочном его расторжении решаются путем переговоров. При не достижении согласия на переговорах спор и разногласия подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Московской области.

13.  Срок действия Контракта, расторжение Контракта

13.1. Настоящий Контракт вступает в действие с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

13.2. Муниципальный заказчик, по согласованию с Заказчиком, в ходе исполнения Контракта, вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренные Контрактом объем работ, услуг при изменении потребности в работах, услугах, соответственно на выполнение, оказание которых заключен Контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, услуг, не предусмотренных Контрактом, но связанных с работами, услугами, предусмотренными Контрактом. При выполнении дополнительного объема таких работ, оказании дополнительного объема таких услуг, Муниципальный заказчик, по согласованию с Заказчиком, вправе изменить первоначальную цену Контракта пропорционально объему таких работ, услуг, но не более чем на десять процентов такой цены Контракта, а при внесении соответствующих изменений в Контракт, в связи с сокращением в выполнении таких работ, оказании таких услуг, Муниципальный заказчик обязан изменить цену Контракта указанным образом. Изменения вносятся путем заключения Сторонами Дополнительного соглашения к настоящему Контракту.

13.3. Настоящий Контракт может быть расторгнут в следующих случаях:

- по инициативе любой из Сторон, путем направления письменного уведомления за 30 календарных дней до даты расторжения, при этом виновная Сторона возмещает другой Стороне все причиненные и связанные с этим действием последующие убытки;

- по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ.

13.4. При расторжении Контракта досрочно по письменному соглашению Сторон, виновная Сторона возмещает другой Стороне все причиненные и связанные с этим действием последующие убытки.

13.5. Датой расторжения Контракта является дата подписания письменного соглашения.

14.Особые условия.

14.1. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, обладающих одинаковой юридической силой, один для Генподрядчика и один для Муниципального заказчика.

15. Приложения.

15.1. Приложение № 1 – Перечень выполняемых работ (по каждому Объекту).

16. Подписи и реквизиты Сторон.

Муниципальный заказчик:			    Генеральный подрядчик:

| Администрация Можайского муниципального района |  |
| --- | --- |
| 143200, Московская обл. |  |
| г. Можайск, ул. Московская, д. 15 |  |
| телефон 8 (49638) 23-695 |  |
| ИНН/КПП 5028003963/502831021 |  |
| р/с 40204810400000002217 |  |
| Отделение 1 ГТУ Банка России, |  |
| г. Москва 705 |  |
| БИК 044583001 |  |

Глава Можайского                                                               Генеральный директор

муниципального района

____________________ В. В. Насонов                                  _________________